## Т.С. 1.1
Приложение № 2.1.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 1 “Реактиви и консумативи необходими за работата на КГА , модел ABL-800 - затворена система
Номенклатура № | Реактиви и консумативи необходими за работата на КГА , модел ABL-800 | Единица мярка | Количество от единица мярка за 24 месеца | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
1 | Уловител на съсиреци | ориг. оп. | 20
2 | Отпаден контейнер, еднократен | бр. | 4
3 | Филтър за вентилатора | бр. | 2
4 | Референтни мембрани | бр. | 4
5 | Калиеви мембрани | бр. | 4
6 | Калциеви мембрани | бр. | 4
7 | CL мембрани | бр. | 4
8 | Na мембрани | бр. | 4
9 | PCO2 мембрани | бр. | 4
10 | PO2 мембрани | бр. | 4
11 | Почистващ разтвор алкален | ориг. оп. | 2
12 | Депротеинизиращ разтвор | ориг. оп. | 2
13 | tHb калибриращ разтвор | бр. | 6
14 | Почистващ разтвор с ензимна добавка | ориг. оп. | 20
15 | Калибриращ разтвор 1 | ориг. оп. | 50
16 | Калибриращ разтвор 2 | ориг. оп. | 50
17 | Промиващ разтвор | ориг. оп. | 170
18 | Калибриращ газ 1 | бр. | 15
19 | Калибриращ газ 2 | бр. | 15
20 | Контрола ниво 2 " AutoCheck | ориг.оп. | 12
21 | Контролен материал за КГА и електролити ниво 1, 2 и 3 | ориг. оп. | 2
22 | Хартия за кръвногазов анализатор | бр. | 80
23 | Капилярки с Li хепарин 90 ul, 1.75x80 mm | бр. | 40000
24 | Капачки за капилярки ф 1.6-1.9 mm | бр. | 8000
25 | Бъркалки за размесване на кръвта ф 0.7x15 mm | бр. | 8000
26 | ABL-800 Годишен комплект за профилактика и поддръжка (съдържание според инструкцията за експлоатация на анализатора) | бр. | 2
1.Участникът задължително следва да оферира всички номенклатури от обособената позиция!
2. Използвани съкращения:
ориг.оп. - оригинална опаковка;
бр. - брой.

## Т.С. 1.2
Приложение № 2.2.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 2 “Реактиви и консумативи необходими за работата на глюкоанализатор, модел Biosen C line - затворена система "
Номенклатура № | “Реактиви и консумативи необходими за работата на глюкоанализатор, модел Biosen C line - затворена система " | Единица мярка | Количество от единица мярка за 24 месеца | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
1 | Biosen C Работен разтвор | ориг. оп. | 30
2 | Biosen C дезинфекциращ разтвор | ориг. оп. | 3
3 | Biosen C депротеинизиращ разтвор | ориг. оп. | 3
4 | Biosen C EasyCon Контрола нормална | бр. | 12
5 | Biosen C EasyCon Контрола патологична | бр. | 12
6 | Biosen C Хемолизиращи микроепруветки / 1000 х 1 ml / с капилярки | бр. | 100000
7 | Biosen C Държател за капилярки | бр. | 4
8 | Biosen C / S Чип сензор за измерване на глюкоза | бр. | 10
9 | Biosen C Мулти стандарт 12 mmol/l / 50 х 2 ml / | ориг. оп. | 28
10 | Biosen Годишен комплект за профилактика и поддръжка (съдържание според инструкцията за експлоатация на анализатора) | бр. | 2
1.Участникът задължително следва да оферира всички номенклатури от обособената позиция!
2. Използвани съкращения:
ориг.оп. - оригинална опаковка;
бр. - брой.

## Т.С. 1.3
Приложение № 2.3.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 3 “Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимични анализатори, модел BS-300, и модел -BS- 200Е"
Номенклатура № | Наименование | Единица мярка | Количество от единица мярка за 24 месеца | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
1 | Глюкоза - GOD --PAP - Течен реактив - стабилизиран | мл. | 9600
2 | Аспартат - аминотрансфераза - AcAT / ГОТ/ | мл. | 6336
3 | Аланин - аминотрансфераза - AлAT / ГПТ/ | мл. | 6840
4 | Креатинкиназа - КК Nas act | мл. | 2880
5 | Креатинкиназа - КК MВ | мл. | 8640
6 | Серумно желязо - ферен / ферозин / | мл. | 1920
7 | Ненаситен желязо -свързващ капацитет - или Ex Fe /UIBC / | мл. | 615
8 | Билирубин - общ DMSO | мл. | 5760
9 | Билирубин - директен DMSO | мл. | 3648
10 | Албумин | мл. | 7296
11 | Урея - Urease | мл. | 6336
12 | Креатинин - кинетичен за работа при 37 градуса | мл. | 3840
13 | Пикочна киселина - Uricase - PAP | мл. | 1520
14 | Общ холестерол CHOD - PAP | мл. | 9792
15 | Холестерол HDL - директен метод | мл. | 2430
16 | Калций | мл. | 2880
17 | Неорганичен фосфор UV | мл. | 1536
18 | Магнезий | мл. | 1536
19 | Триглецериди - GPO - PAP | мл. | 7776
20 | Алкална фосфатаза - АФ | мл. | 2640
21 | Гама - глутамилтрансфераза - ГТП | мл. | 2640
22 | Алфа амилаза | мл. | 2880
23 | Лактатдехидрогеназа / ЛДХ / | мл. | 2660
24 | Микроалбумин - имунотурбидиметричен метод | мл. | 480
25 | Микроалбумин - контрол | мл. | 30
26 | Микроалбумин - калибратор | мл. | 24
27 | Разтвор за почистване на шлаухите | мл. | 4800
28 | Кювети за BS - 300 | бр. | 960
29 | Бутирилхолинестераза / ХЕ/ | мл. | 2304
30 | Общ белтък | мл. | 7104
31 | Мултикалибратор за калибриране на биохимични тестове | мл. | 60 |  |  |  | към техническото предложение да бъде поставено копие от листовката на предлагания мултикалибратор
32 | Контролни серуми - норма | мл. | 580 |  |  |  | към техническото предложение да бъде поставено копие от листовката на предлагания контролен материал
33 | Контролни серуми - патология | мл. | 60 |  |  |  | към техническото предложение да бъде поставено копие от листовката на предлагания контролен материал
34 | Почистващ разтвор за BS 300 | мл. | 4000
35 | Водни филтри "MINDRAY" BS 300 | бр. | 20
36 | BS-300 Годишен комплект за профилактика и поддръжка (съдържание според инструкцията за експлоатация на анализатора) | бр. | 2
37 | Белтък в урината-количествено определяне | мл. | 600
38 | HDL Контролен серум | мл. | 12
39 | Гликиран хемоглобин директен метод | бр.тест | 5000
40 | Гликиран хемоглобин контрола | мл. | 120/45
41 | Гликиран хемоглобин калибратор | мл. | 80/30
42 | CRP - имунотурбидиметричен метод | бр.тест | 3000
43 | CRP - контрола | мл. | 15
44 | CRP - калибратор | мл. | 15
1.Участникът задължително следва да оферира всички номенклатури от обособената позиция!
2. В случаите, когато тест-специфичен контролен материал и тест-специфичен калибратор са част от мултиконтрол, респ. милтикалибратор, участникът посочва това на съответния номенклатурен ред като забележка "вж. номенклатура 31" или "вж. номенклатура 32-33"..
3. Използвани съкращения:
мл. - милилитър
бр. - брой.
-

## Т.С. 1.4
Приложение № 2.4.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 4 “Специфични реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-200Е"
Номенклатура № | Специфични реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-200E | Единица мярка | Количество от единица мярка за 24 месеца | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
1 | Алкален и киселинен разтвор за ежедневно почистване на пипетора | мл | 5000
2 | Детергент за BS - 200 E | мл | 15000
3 | Разтвор за почистване на шалаухите | мл | 2000
4 | Кювети за BS - 200E | бр. | 50
5 | Ревматоиден фактор | бр.тест | 1000
6 | Контрола за ревматоиден фактор | мл | 80/30
7 | Калибратор за ревматоиден фактор | мл | 80/30
8 | AST | бр.тест | 1000
9 | Контрола за AST | мл | 2
10 | Калибратор за AST | мл | 2
11 | BS-200E Годишен комплект за профилактика и поддръжка (съдържание според инструкцията за експлоатация на анализатора) | бр. | 2
1.Участникът задължително следва да оферира всички номенклатури от обособената позиция!
2. Използвани съкращения:
мл. - милилитър
бр. - брой.
[7 empty] | - | -

## Т.С. 1.5
Приложение № 2.5.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 5 “Реактиви за мануална работа "
Номенклатура № | Реактиви за мануална работа | Единица мярка | Количество от единица мярка за 24 месеца | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
1 | CRP - латекс | мл | 175
2 | D- dimer латекс | мл | 56
Участникът задължително следва да оферира всички номенклатури от обособената позиция!
[7 empty] | - | -

## Т.С. 1.6
Приложение № 2.6.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 6 “Реактиви и консумативи необходими за работата на хематологичен анализатор MINDRAY, модел BC-3000 Plus "
Номенклатура № | “Реактиви и консумативи необходими за работата на хематологичен анализатор MINDRAY, модел BC-3000 Plus | Единица мярка | Количество от единица мярка за 24 месеца | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
1 | РЕАКТИВИ
| 1.1. Изотоничен разтвор / 20 L / | л. | 4200
| 1.2. Промиващ разтвор / 20 L / | л. | 1100
| 1.3. Лизиращ разтвор / 500 ml / | мл. | 75000
| 1.4. Почистващ разтвор с ензимна добавка / 100 ml / | мл. | 4000
| 1.5. Разтвор за почистване на пипетора /17 ml/ | мл. | 4000
| 1.6. Принтерна термохартия | бр. | 24
| 1.7. Контролна кръв нормално, ниско и високо ниво / 3 x 2 ml/ | мл. | 84
2 | КОНСУМАТИВИ
| 2.1. Миеща станция за пипетор " MINDRAY BC 3000 " | бр. | 2
| 2.2. Въздушен филтър | бр. | 2
| 2.3. Двупътен клапан | бр. | 2
| 2.4. BC-3000 Plus Годишен комплект за профилактика и поддръжка (съдържание според инструкцията за експлоатация на анализатора) | бр. | 2
Обособена Позиция № 6 “Реактиви и консумативи необходими за работата на хематологичен анализатор MINDRAY, модел BC-3000 Plus обхваща 2 номенклатури, като номенклатурите се състоят от отделни единици. *Участникът може да подаде оферта за една или повече номенклатури от съответната обособена позиция, като задължително следва да оферира всички единици от съответната номенклатура.

## Т.С. 1.7
Приложение № 2.7.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 7 “Реактиви и консумативи необходими за работата на електролитен анализатор, модел "Eschweiler Combiline - затворена система"
Номенклатура № | Наименование | Единица мярка | Количество от единица мярка за 24 месеца | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
1 | Wаsh 2 - промиващ разтвор | ориг. оп. | 70
2 | Калибриращ разтвор ІІІ | ориг. оп. | 40
3 | Калибриращ разтвор ІV | ориг. оп. | 40
4 | Електрод К | бр. | 2
5 | Електрод Na | бр. | 2
6 | Електрод CL | бр. | 2
7 | Електрод референтен | бр. | 2
8 | Мембрана К | бр. | 2
9 | Мембрана Na | бр. | 2
10 | Мембрана CL | бр. | 2
11 | Мембрана за референтен електрод | бр. | 2
12 | Депротеинезиращ разтвор / 1 х 100 ml / | ориг. оп. | 5
13 | Хартия за принтер | бр. | 30
14 | Годишен комплект за профилактика и поддръжка (съдържание според инструкцията за експлоатация на анализатора) | бр. | 2
1.Участникът задължително следва да оферира всички номенклатури от обособената позиция!
2. Използвани съкращения:
ориг.оп. - оригинална опаковка;
бр. - брой.

## Т.С. 1.8
Приложение № 2.8.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 8 “Реактиви и консумативи необходими за работата на имунологичен анализатор, модел AIA-360” - затворена система"
Номенклатура № | “Реактиви и консумативи необходими за работата на имунологичен анализатор, модел AIA-360” - затворена система | Единица мярка | Количество от единица мярка за 24 месеца | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
1 | TOSOH реактив FT3 / 20 теста / | бр.тест | 800
2 | TOSOH реактив TSH / 20 теста / | бр.тест | 5500
3 | TOSOH реактиви FT4 / 20 теста / | бр.тест | 5500
4 | TOSOH реактив Intact PTH / 20 теста / | бр.тест | 160
5 | TOSOH реактив LHII / 20 теста / | бр.тест | 160
6 | TOSOH реактив FSH / 20 теста / | бр.тест | 160
7 | TOSOH реактив Prolactin / 20 теста / | бр.тест | 160
8 | TOSOH реактив HCG / 20 теста / | бр.тест | 200
9 | TOSOH реактив iE2 /20 теста/ | бр.тест | 160
10 | TOSOH реактив Progesterone / 20 теста / | бр.тест | 160
11 | TOSOH Реактив Testosterone (20 теста) | бр.тест | 160
12 | TOSOH реактив TcTn 3 rd-Gen / 20 теста / | бр.тест | 12000
13 | TOSOH реактив CEA / 20 теста / | бр.тест | 160
14 | TOSOH реактив AFP / 20 теста / | бр.тест | 160
15 | TOSOH реактив PSA II / 20 теста / | бр.тест | 2400
16 | TOSOH реактив Sla /GI-19-9 / / 20 теста / | бр.тест | 200
17 | TOSOH реактив OVCA / CA-125/ / 20 теста / | бр.тест | 300
18 | TOSOH реактив 27.29 /15-3/ / 20 теста / | бр.тест | 200
19 | TOSOH реактив IGE II / 20 теста / | бр.тест | 600
20 | TOSOH реактив BNP/ 20 теста / | бр.тест | 600
21 | дилуент за 27.29 | ориг. оп. | 2
22 | TOSOH реактив B-HCG / 20 теста / | бр.тест | 160
23 | TOSOH реактив Cortisol / 20 теста / | бр.тест | 160
24 | TOSOH реактив D-Dimer / 20 теста / | бр.тест | 1200
КАЛИБРАТОРИ
25 | TOSOH Калибратор FT3 / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
26 | TOSOH Калибратор TSH / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
27 | TOSOH Калибратор FT4 / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
28 | TOSOH Калибратор Intact PTH / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
29 | TOSOH Калибратор LH ІІ / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
30 | TOSOH Калибратор FSH / 2х 2 нива / | ориг. оп. | 2
31 | TOSOH Калибратор HCG / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
32 | TOSOH Калибратор iE2 (2x6 нива) | ориг. оп. | 2
33 | TOSOH Калибратор Progesteron / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
34 | TOSOH Калибратор Prolactin (2x2 нива) | ориг. оп. | 2
35 | TOSOH Калибратор CEA (2x2 нива) | ориг. оп. | 2
36 | TOSOH Калибратор Testosterone / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
37 | TOSOH Калибратор AFP / 2х 2 нива / | ориг. оп. | 2
38 | TOSOH Калибратор PSA ІІ / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
39 | TOSOH Калибратор Sla / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
40 | TOSOH Калибратор 27.29 / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
41 | TOSOH Калибратор OVCA (2x6 нива) | ориг. оп. | 2
42 | TOSOH Калибратор B-HCG / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
43 | TOSOH Калибратор IgE ІІ / 2х 2 нива / | ориг. оп. | 2
44 | TOSOH Калибратор D-Dimer (2x6 нива) | ориг. оп. | 2
45 | TOSOH Калибратор BNP (2x6 нива) | ориг. оп. | 2
46 | TOSOH Калибратор cTnl 3rd-Gen (2x6 нива) | ориг. оп. | 2
47 | TOSOH Калибратор Cortisol / 2х 6 нива / | ориг. оп. | 2
КОНТРОЛНИ МАТЕРИАЛИ
48 | TOSOH Контролен материал - multi-analyte / 2х 3 нива / | бр. | 2
СИСТЕМНИ РЕАКТИВИ
49 | TOSOH Реактив Substrate ІІ / 2х 100 ml / | ориг. оп. | 40
50 | TOSOH Миещ концентрат / 4х 100 ml / | ориг. оп. | 24
51 | TOSOH Дилуент концентрат / 4х 100 ml / | ориг. оп. | 16
52 | TOSOH Стандартизиращи купички | ориг. оп. | 1000
53 | Купички за пробата за AIA / 500 бр. в к-т / | ориг. оп. | 10
54 | Хартия за принтера | бр. | 20
55 | TOSOH Годишен комплект за профилактика и поддръжка на AIA-360 (съдържание според инструкцията за експлоатация на анализатора) | бр. | 2
1.Участникът задължително следва да оферира всички номенклатури от обособената позиция!
2. Използвани съкращения:
ориг.оп. - оригинална опаковка;
бр. - брой.

## Т.С. 1.9.
Приложение № 2.9.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 9 “Реактиви и консумативи необходими за работата на автоматичен коагулометър " Thrombolyser Compact" "
Номенклатура № | Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър "Thombolyser Compact" | Единица мярка | Количество от единица мярка за 24 месеца | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
1 | Тромбопластин | мл | 4320
2 | Кефалин каол.време аРТТ | мл | 1500
3 | Буфер за ККВ / CaCL 0.025П / | мл | 840
4 | Фибриноген | мл | 3600
5 | Контролна плазма - нормална | мл | 90
6 | Контролна плазма - висока | мл | 60
7 | Контролна плазма - ниска | мл | 60
8 | Касети с кювети за " Thrombolyser Compact" | брой | 127600
9 | Купички за пробата за " Thrombolyser Compact" | брой | 3000
10 | Каолин суспензия 0.5 г/л | мл | 6
11 | Каолин суспензия 3 г./ л | мл | 6
12 | Почистващ разтвор за " Thrombolyser Compact" | мл | 16000
13 | Халогенна лампа " Thrombolyser Compact" | брой | 4
14 | Годишен комплект за профилактика и поддръжка на Thrombolyzer Compact X/XR (съдържание според инструкцията за експлоатация на анализатора) | брой | 2
1.Участникът задължително следва да оферира всички номенклатури от обособената позиция!
2 Използвани съкращения:
мл. - милилитър
-
-

## Т.С. 1.10
Приложение № 2.10.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 10 “Реактиви и консумативи необходими за работата на автоматична система за определяне химични и физични компоненти в уринита за апарат FUS-100 и H-800”- затворена система"
Номенклатура № | “Реактиви и консумативи необходими за работата на автоматична система за определяне химични и физични компоненти в уринита за апарат FUS-100 и H-800”- затворена система | Единица мярка | Количество от единица мярка за 24 месеца | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
1 | Реактиви и консумативи
| 1.1. Тест-лента за урина H10-800 (100 бр. в к-т) | ориг. оп. | 120
| 1.2. Тест-лента за урина Н12-800 (100 бр. в к-т) +аскорбинова киселина и микроалбумиин | ориг. оп. | 50
| 1.3.Тест-лента за урина H13-Cr (100 бр. в к-т) | ориг. оп. | 5
| 1.4.Уринен контролен материaл, положителен, 8 ml | ориг. оп. | 20
| 1.5. Уринен контролен материал, отрицателен (8 ml) | ориг. оп. | 2
| 1.6. Хартия за принтера за H-800 - 57mm | ориг. оп. | 2
| 1.7. FUS- 100 Дилуент 500 мл. | ориг. оп. | 5
| 1.8. FUS-100 Контролен материал, отрицателен | ориг. оп. | 2
| 1.9. FUS-100 Контролен материал, положителен | ориг. оп. | 3
| 1.10. FUS-100 Почистващ разтвор детергент 500мл | ориг. оп. | 3
| 1.11. FUS-100 Реактив за настройка на фокуса 125мл | ориг. оп. | 14
| 1.12. FUS-100 Стандарт (125 ml) | ориг. оп. | 1
| 1.13. FUS-100 Шийт Флуид (20 L) | ориг. оп. | 14
| 1.14. Почистващ разтвор за шлаухите/ 500мл./ | мл | 8000
| 1.15. Годишен комплект за профилактика и поддръжка на Н-800 (съдържание според инструкцията за експлоатация на анализатора) | к-т | 2
| 1.16. Годишен комплект за профилактика и поддръжка на FUS-100 (съдържание според инструкцията за експлоатация на анализатора) | к-т | 2
2 | Тест - ленти за мануална работа
| 2.1. Тест-лента с 10 показателя - (100 бр. в к-т) | ориг. оп. | 280
| 2.2. Тест-лента за Кетони - (100 бр. в к-т) | ориг. оп. | 80
| 2.3. Тест-лента Глюкоза + Кетони (100 бр. в к-т) | ориг. оп. | 20
Обособена Позиция № 10 “Реактиви и консумативи необходими за работата на автоматична система за определяне химични и физични компоненти в уринита за апарат FUS-100 и H-800”- затворена система обхваща 2 номенклатури, като номенклатурите се състоят от отделни единици. *Участникът може да подаде оферта за една или повече номенклатури от съответната обособена позиция, като задължително следва да оферира всички единици от съответната номенклатура.
2. Използвани съкращения:
ориг.оп. - оригинална опаковка;
бр. - брой.
к-т - комплект