ТЕХНИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

„Доставка и монтаж на тръбна инсталация за медицински газове /аспирация и кислород/ и присъединяване към наличната инсталация и компресор за нуждите на Неврологично отделение при "МБАЛ-Хасково" АД. „

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | КОЛ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка и монтаж на шина носеща с ширина мин. 30 см. | М. | 30 |
|  | Доставка и монтаж на разпределително табло | Бр. | 1 |
|  | Доставка и монтаж на медна тръба Ф 10 х 1 | М. | 180 |
|  | Доставка и монтаж на медна тръба Ф 12 х 1 | М. | 40 |
|  | Доставка и монтаж на медна тръба Ф 15 х 1 | М. | 210 |
|  | Доставка и монтаж на медна тръба Ф 22 х 1 | М. | 270 |
|  | Доставка и монтаж на медна тръба Ф 28 х 1 | М. | 40 |
|  | Доставка и монтаж на доза за кислород | Бр. | 10 |
|  | Доставка и монтаж на доза за въздух | Бр. | 10 |
|  | Ротаметър с овлажнител | Бр. | 10 |
|  | Доставка и монтаж на ел. контакти | Бр. | 60 |
|  | Доставка и монтаж на комплект филтри, включително бактериален за наличния компресор | Бр. | 1 |