ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-ХАСКОВО” АД

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: доставка на климатици за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Климатик  1

| kBTU | ≥ 24 |
| --- | --- |
| Тип | сплит, стенен, инверторен |
| Отдавана мощност (охлаждане) | ≥ 6,5 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | ≥7,5 kW |
| Захранване (V-Hz) | 220-240V - 50Hz |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | А/А или по-добър |
| Нива на шум (db) | вътрешно тяло ≤35 db външно тяло ≤ 55 db |
| Екстри | Дистанционно управление Вертикално реене Автоматичен рестарт |
| Сертификати | CE ISO-9001 (или еквивалент), ISO 14001 (или еквивалент) на производителя |

2. Климатик 2

| kBTU | ≥ 18 |
| --- | --- |
| Тип | сплит, стенен, инверторен |
| Отдавана мощност (охлаждане) | ≥ 5 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | ≥ 5,5 kW |
| Захранване (V-Hz) | 220-240V - 50Hz |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | А/А или по-добър |
| Нива на шум (db) | вътрешно тяло ≤35 db външно тяло ≤ 55 db |
| Екстри | Дистанционно управление Вертикално реене Автоматичен рестарт |
| Сертификати | CE ISO-9001 (или еквивалент), ISO 14001 (или еквивалент) на производителя |

3. Климатик 3

| kBTU | ≥ 12 |
| --- | --- |
| Тип | сплит, стенен, инверторен |
| Отдавана мощност (охлаждане) | ≥ 3,4 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | ≥ 4,0 kW |
| Захранване (V-Hz) | 220-240V - 50Hz |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | А/А или по-добър |
| Нива на шум (db) | вътрешно тяло ≤25 db външно тяло ≤ 55 db |
| Екстри | Дистанционно управление Вертикално реене Автоматичен рестарт |
| Сертификати | CE ISO-9001(или еквивалент), ISO 14001(или еквивалент) на производителя |

4. Климатик 4

| kBTU | ≥ 48 |
| --- | --- |
| Тип | сплит, колонен, инверторен |
| Отдавана мощност (охлаждане) | ≥ 14 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | ≥14 kW |
| Захранване (V-Hz) | 220-240Vили 380-420V - 50Hz |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | А/А или по-добър |
| Екстри | Дистанционно управление Вертикално реене Автоматичен рестарт |
| Сертификати | CE ISO-9001 (или еквивалент),ISO 14001(или еквивалент) на производителя |

Количества и място на изпълнение:

|  | Включен монтаж | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTU |  | 24 kBTU | 18 kBTU | 12 kBTU | 48 kBTU |
| Вид |  | стенен | стенен | стенен | колонен |
| Първо вътрешно | Да |  |  | 1 |  |
| Очно отделение | Да |  |  | 2 |  |
| Кардиологично отделение | Да |  |  | 2 |  |
| Детско отделение | Да |  |  | 2 | 1 |
| Хирургия | Да |  |  | 2 |  |
| ОННД | Да | 1 |  | 1 |  |
| АГО | Да | 1 |  | 1 |  |
| Инфекциозно отделение | Да |  |  | 2 |  |
| ОАИЛ | Да |  |  | 1 |  |
| Рехабилитация и физиотер. | Да | 1 |  |  |  |
| Образна диагностика | Да |  | 1 | 2 |  |
| Телк | Да |  | 1 | 2 |  |
| Клинична лаборатория | Да |  |  | 1 |  |
| Телефонна централа | Да |  |  | 1 |  |
| Информация | Да |  |  | 1 |  |
| Спешно отделение | Да |  | 2 | 1 |  |
| Неврохирургия | Да |  |  | 1 |  |
| Урологично отделение | Да |  |  | 2 |  |
| СРЕДНО РАЗСТОЯНИЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ ПРИ МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИТЕ – 3 (ТРИ) МЕТРА |

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 45 000 /четиридесет и пет хиляди / лева без ДДС.

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

IV. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Срок на доставките:

Срокът за доставка на климатиците е до 15(петнадесет) календарни дни от датата на подписването на договора за обществена поръчка.

2. Гаранционни срокове:

Гаранционният срок на доставените климатици е минимум 36 месеца, като за периода на гаранционния срок е включена безплатна профилактика на всеки 12 месеца.Срокът за гаранционно обслужване започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ съответната доставка и монтаж.

3. Място и начин на изпълнение на поръчката:

Доставката се извършва на място в съответното отделение, както е посочено в таблицата по-горе, където се извършва монтаж на климатиците при средно разстояние на тръбния път - 3 (три) метра.

В предложената цена се включват всички разходи за изпълнение на поръчката, в това число разходите за: доставка, монтаж, транспорт, гаранционно обслужване и профилактика на стоките, обект на договора.

V. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:

- Цената за изпълнение на договора е определена в лева без включен ДДС и не подлежи на завишение през периода на изпълнението му. Цената по изпълнението на договора се изплаща по банков път, по сметка на Изпълнителя.

- Начин на плащане –в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на последния двустранен приемо-предавателен протокол за съответната доставка.

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА:

Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“, при следните показатели:

Аi = Предлагана цена, с тежест 50%;

Вi = Технически параметри, с тежест 50%

Методика за оценка на офертите:

Ki = Комплексна оценка на всяка оферта;

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по показателите, умножена с тегловния коефициент и се получава по следната формула:

Ki = Aix 0.50 + Bix 0.50, където:

Ki е комплексна оценка на всяка оферта;

i е от 1 до “n” – поредният номер на офертата, като (n) е броят на офертите, участващи в класирането по тази обособена позиция;

Аi е оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя “Предлагана цена”;

Вi е оценката на офертата в точки от 0 до 10 по показателя “Технически параметри”.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Оценка на офертите:

Оценката на офертите на всеки участник е комплексна. Тя е сума от оценките по всеки показател в диапазона от 1 (една) до 10 (десет) точки, като 10 (десет) е най-високата оценка.

Оценката Аi по показателя “Предлагана цена” се получава по следната формула:

Аi = (L min / L i )х 10, където:

Li е предлагана цена от съответния участник;

Lmin е минималната цена, предложена от участник в процедурата.

Оценката Вi по показателя “Технически параметри” е комплексна и включва експертна оценка на техническите параметри на съответното устройство, като устройството предложено от участник с най-добри параметри получава максимален брой точки.

Bi се изчислява по формулата

Bi = Bi1*0.20+Bi2*0.30+Bi3*0.40+Bi4*0.10

където Bi e техническата оценка, представляваща сбора от оценките на следните артикули: Климатик 1 с тежест 20%, Климатик 2 с тежест 30%, Климатик 3 с тежест 40%, Климатик 4 с тежест 10%.

Изчисляване на оценките на отделните артикули: Bi

Оценката Bi  за всеки вид климатик се получава като се оценят следните параметри за предложения модел с до 10 точки.

- Отдавана мощност (охлаждане) - 25% тежест в оценката

- Енергиен клас (охлаждане) - 25% тежест в оценката

- Хладилен коефициент (EER) - 25% тежест в оценката

- Шум на вътрешно тяло- 25% тежест в оценката

По всеки един от оценяваните параметри предложенията се класират в низходящ ред като най-доброто предложения получава 10 точки, а всяко следващо- по-малко точки, както е описано по-долу:

Най-добро предложение – 10 точки

2-ро място – 8 точки

3-то място – 6 точки

4-то място – 4 точки

5-то място – 2 точки

6-то и следващи места – 1 точка

VII. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:

Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

1. Данни за лицето, което прави предложението (представяне на участника-примерен образец): посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложения  № 2,) Към техническото предложение участникът следва да представи заверени копия на сертификати CE ISO-9001 или еквивалент ,ISO 14001 или еквивалент на производителя за предлагания/предлаганите марка и модел климатици;

3. Ценово предложение (Приложение № 3,);

4. Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (Приложение № 1);

5. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че представителната им власт произтича от пълномощното.

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (Приложение № 4).

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение”  № 49, за „МБАЛ-Хасково”АД.

Пликът с офертата се надписва, както следва:

До

„МБАЛ-Хасково” АД

бул. „Съединение” № 49

гр.Хасково 6300

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП  чрез публична покана, с предмет: „Доставка на климатици за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД ”.

..............................................................................................................................................................

/име на участника/

...................................................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция-улица, номер,град, код, държава/

...................................................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

IX. Способ за събиране на оферти за участие в поръчката:  на основание Глава осма „а” от ЗОП, публичната покана за участие в обществената поръчка за избор на изпълнител се публикува на Портала за обществените пръчки на Агенцията по обществени поръчки и достъп имат всички заинтересовани лица. Заедно с настоящото приложение, публичната покана се публикува в „Профила на купувача” на интернет страницата на Възложителя.

X. Комуникацията с участниците ще се извършва по електронна поща или факс, освен ако участникът заяви желание за друг вид комуникация.

XI. Срок за представяне на офертите : 05.08.2015г. до 16:00 часа.

XII. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

XIII. Дата, час и място на отваряне на офертите:   06.08.2015г. от 10:00 часа в сградата на „МБАЛ-Хасково” АД – администрация, находяща се на адрес: гр.Хасково, бул.”Съединение” № 49.

2.3. Лични данни:…………………………………………………...….……….……….

ЕГН………………..................................................................................…………………

л.к.№………………......………………издадена от ………...........................………….

гр.………........……………… дата на издаване …....................…………………………

2.4. Седалище и адрес на управление:

……………………………….……………………......................………………………..

……………………………………………………......................…………………………

телефон:……………......................................................................................……………

факс:…………………....................................................................................……………

електронна поща: .............................................................................................................

2.5. Лице за контакти:

……………………………..............................................…………………….…………..

длъжност………………….................................................................................…………

адрес…………………………………………………………...........……………………

телефон………………………................................................................................……..

факс…………………….................................................................................……………

електронна поща: .............................................................................................................

2.6. Обслужваща банка:………………………………………………….………….

BIC………………………………………………………………….................……..

IBAN……………………………………………………………………………....…

титуляр на сметката

…………………………………………......................................……………………..

Подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Приложение № 1

До

„МБАЛ-Хасково” АД

бул. „Съединение” № 49

гр.Хасково 6300

# ОФЕРТА

# За участие в процедура по глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Доставка на климатици за нуждите на „МБАЛ-Хасково”АД

от ................................………………….....................................(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма), представлявано от ……………………………….............................………………………… (собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция),

с ЕИК: ………………..................................…………… с адрес на управление: ................................…………………………….., ИН по ДДС …………………………………….……, БУЛСТАТ:……………………………..,банкова сметка …………………….…………………………...…,

банков код………………………..……….., банка …………………………………………..……………...,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публичната покана по Глава осма „а“ от ЗОП,

З А Я В Я В А М Е:

1. Желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП чрез публична покана с посочения по-горе предмет.

2. Тази оферта е със срок на валидност ..............  (…........................................) /с думи/ календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

3. Поемаме ангажимента да изпълним поръчката в сроковете, съгласно посочените от Възложителя в поканата изисквания, считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

4. Приемаме всички изисквания, посочени от Възложителя в публичната покана.

Дата …………2015                        С уважение:.........................................................................................

(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 2

До

„МБАЛ-Хасково” АД

бул. „Съединение” № 49

гр.Хасково 6300

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет:Доставка на климатици за нуждите на „МБАЛ-Хасково”АД

ОТ

Участник: .....................................................................................................................;

Адрес: ...........................................................................................................................;

Тел.: .................................................., факс: ................................................................;

ИН по ДДС: ......................................, ЕИК по БУЛСТАТ ........................................;

Представлявано от ........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

- Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

- Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

Всеки участник попълва таблицата с конкретните данни на своето предложение за съответния вид артикул. Участникът може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

- Климатик  1

| Изисквания на възложителя | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- |
|  | Предлагана марка/модел/производител |
| kBTU | ≥ 24 |  |
| Тип | сплит, стенен, инверторен |  |
| Отдавана мощност (охлаждане) | ≥ 6,5 kW |  |
| Отдавана мощност (отопление) | ≥7,5 kW |  |
| Захранване (V-Hz) | 220-240V - 50Hz |  |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | А/А или по-добър |  |
| Нива на шум (db) | вътрешно тяло ≤35 db външно тяло ≤ 55 db |  |
| Хладилен коефициент (ЕЕR) | - |  |
| Екстри | Дистанционно управление Вертикално реене Автоматичен рестарт |  |
| Сертификати | CE ISO-9001(или еквивалент),ISO 14001(или еквивалент) на производителя |  |

2. Климатик 2

| Изисквания на възложителя | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- |
|  | Предлагана марка/модел/производител |
| kBTU | ≥ 18 |  |
| Тип | сплит, стенен, инверторен |  |
| Отдавана мощност (охлаждане) | ≥ 5 kW |  |
| Отдавана мощност (отопление) | ≥ 5,5 kW |  |
| Захранване (V-Hz) | 220-240V - 50Hz |  |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | А/А или по-добър |  |
| Нива на шум (db) | вътрешно тяло ≤35 db външно тяло ≤ 55 db |  |
| Хладилен коефициент (ЕЕR) | - |  |
| Екстри | Дистанционно управление Вертикално реене Автоматичен рестарт |  |
| Сертификати | CE ISO-9001 (или еквивалент),ISO 14001(или еквивалент) на производителя |  |

3. Климатик 3

| Изисквания на възложителя | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- |
|  | Предлагана марка/модел/производител |
| kBTU | ≥ 12 |  |
| Тип | сплит, стенен, инверторен |  |
| Отдавана мощност (охлаждане) | ≥ 3,4 kW |  |
| Отдавана мощност (отопление) | ≥ 4,0 kW |  |
| Захранване (V-Hz) | 220-240V - 50Hz |  |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | А/А или по-добър |  |
| Нива на шум (db) | вътрешно тяло ≤25 db външно тяло ≤ 55 db |  |
| Хладилен коефициент (ЕЕR) | - |  |
| Екстри | Дистанционно управление Вертикално реене Автоматичен рестарт |  |
| Сертификати | CE ISO-9001(или еквивалент),ISO 14001(или еквивалент) на производителя |  |

4. Климатик 4

| Изисквания на възложителя | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- |
|  | Предлагана марка/модел/производител |
| kBTU | ≥ 48 |  |
| Тип | сплит, колонен, инверторен |  |
| Отдавана мощност (охлаждане) | ≥ 14 kW |  |
| Отдавана мощност (отопление) | ≥14 kW |  |
| Захранване (V-Hz) | 220-240Vили 380-420V - 50Hz |  |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | А/А или по-добър |  |
| Нива на шум (db) | - |  |
| Хладилен коефициент (ЕЕR) | - |  |
| Екстри | Дистанционно управление Вертикално реене Автоматичен рестарт |  |
| Сертификати | CE ISO-9001(или еквивалент),ISO 14001(или еквивалент) на производителя |  |

- Срокът за доставка на климатиците е …………………календарни дни, (но не повече от 15 /петнадесет/ календарни дни), считано от датата на подписване на договора.

- Срокът за гаранционно обслужване е ………………………………

- При изпълнението на поръчката  няма да ползвам / ще ползвам  следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител (посочете имената и адресите на подизпълнителите) | Видове дейности, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката (посочете дела на участие на всеки подизпълнител) |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.

- Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

- Декларираме, че изпълнението на  поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация и доставеното от нас оборудване и материали са нови, неупотребявани и не са спрени от производство към момента на подаване на офертата ни.

- Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

- В случай че бъдем определени за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

- В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидни към датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

- За подизпълнителите (в случай че използваме такива) се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Приложение:

Заверени от участника копия на сертификати CE ISO-9001 или еквивалент, ISO 14001 или еквивалент на производителя за предлагания/предлаганите марка и модел климатици.

Дата:…………2015 г.                                          Подпис и печат...............................

.......................................................................................................................................

(трите имена)		                                                                     (длъжност)

Приложение№ 3

До

„МБАЛ-Хасково” АД

бул. „Съединение” № 49

гр.Хасково 6300

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет:Доставка на климатици за нуждите на „МБАЛ-Хасково”АД

# Настоящото ценово предложение е подадено от

# ……………….............................…….............................................................................………

(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма),

и подписано от…………………………………………..…….............………………………

...........................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет: „……………………….................................………………………………., сме съгласни да изпълним доставките, предмет на настоящата поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

| Климатик | Брой | Единична цена в лева без включен ДДС | Обща цена лева без включен ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип 1 | 3 |  |  |
| Тип 2 | 4 |  |  |
| Тип 3 | 25 |  |  |
| Тип 4 | 1 |  |  |

Общата предложена от нас цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на …………………………................ лв.  (........................................................................................................) /с думи/ без вкл. ДДС

Общата предложена от нас цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на ………………………… лв. (.......................................................................................................) /с думи/ с вкл. ДДС

В предложената от нас цена се включват всички разходи за изпълнение на поръчката, в това число разходите за: доставка, монтаж, транспорт, гаранционно обслужване и профилактика на стоките, обект на договора.

Дата:…………2015 г.                                          Подпис и печат...............................

.......................................................................................................................................

(трите имена)		                                                                     (длъжност)

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ..................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ............................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .........................................................................................................................

(длъжност)

на ..................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): ..............................................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .....................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „............................................................

.....................................................................................................................................................“

- Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: ......................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата:…………2015 г.                                          Подпис и печат...............................

.......................................................................................................................................

(трите имена)		                                                                     (длъжност)

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ............... 2015 г. в гр. Хасково, на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол от ……………. 2015г. на Възложителя се сключи настоящият договор за:  Доставка на климатици за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД

между страните, както следва:

“Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково 6300, бул. “Съединение” №49, ЕИК 126529015, представлявано от д-р Мариян Грозев Запрянов – Изпълнителен директор , наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

.........................................................................................................,  със седалище и адрес на управление:........................................................................................................................................................ ,  ЕИК.........................................................,представлявано от ........................................................................ ....................................................................................................................................................., в качеството му/и на ........................................................................................................................  , наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛТЕЛ

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВъзложителяТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, монтаж и гаранционно обслужване на посочените в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки (Приложение № 2), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

(2) В обхвата на дейностите, предмет на възлагане с настоящия договор, се включва: доставка, монтаж, транспорт, гаранционно обслужване и профилактика на стоките, обект на договора.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 Стойността на договора е съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор(Приложение № 3), и е в размер на :   ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС. В цената са включени разходите за: доставка, монтаж, транспорт, гаранционно обслужване и профилактика на стоките, обект на договора.

Чл. 3. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Чл. 4 (1) Цената по договора се заплаща в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от подписване  на последния приемо-предавателен протокол  и след представена от Изпълнителя надлежно оформена фактура. Приемане изпълнението на договора се удостоверява с подписването на двустранен/ни приемо-предавателен/ни протокол/и.

(2) Заплащането ще се извършва по  банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ……...........................................................................................…….

BIC: …….............................................................................................……..

IBAN: ……………...................................................................................….

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 2 в срок от 2 /два/ дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 10, ал. 2.

ІIІ. СРОКОВЕ И МЯСТО  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5.(1)Срокът за доставка на стоките е ….……… (………..) дни (попълва се съгласно предложението на изпълнителя), считано от датата на подписване на договора.

(2) Гаранционният срок на доставените климатици е минимум 36 месеца, като за периода на гаранционния срок е включена безплатна профилактика на всеки 12 месеца. Срокът за гаранционно обслужване започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ съответната доставка и монтаж.

(3) Мястото на изпълнение на доставката: Доставката се  извършва на място в съответното отделение, както е посочено в таблицата към техническите спецификации, където се извършва монтаж на климатиците при средно разстояние на тръбния път  както е указано в спецификацията.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, договорената съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор техника в оригинална опаковка с ненарушена цялост, ведно с гаранционна карта за съответния вид техника.

б) да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението по чл.5, ал.3 от настоящия договор.

в) да монтира доставената климатична техника  и да прехвърли на Възложителя собствеността на техниката с подписването на приемателно-предавателния протокол за съответната доставка и монтаж.

г) да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Техническото и Ценовото си предложение;

д) да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

е)да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок.

ж) да извършва гаранционно обслужване на доставената и монтирана техника, в съответствие с  условията на раздел VI от настоящия договор.

з)да отстранява възникнали в гаранционния срок повреди по сигнал на Възложителя, в съответствие с клаузите на раздел VI от настоящия договор.

Чл. 7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора;

б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава  да заплати цената на договора и при условията на настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва контрол при изпълнение на договора;

б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 10 (1) Приемането на извършената работа по изпълнение на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица.

1. Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния приемно-предавателен протокол, удостоверяващ доставката на стоките:

- ……………… - …………………., тел: …………….., e-mail:…………………….

2. Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подпише двустранния приемно-предавателен протокол, удостоверяващ доставката на стоките:

-………………– ………………, тел:……………., факс: ………..,, e-mail:…………….

(2) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

Чл. 11 При предаване на техниката Изпълнителят е длъжен да представи гаранционна карта за съответния вид техника.

Чл.12. (1)  Рекламации  относно количеството на доставената техника, могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

(2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в рамките на гаранционния срок в пет дневен срок от откриването им.

(3)  В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачествената  стока с нова със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът я прави негодна за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл.13 (1) Изпълнителят се задължава да поддържа гаранционно доставената от него климатична техника, за срок от ........... / ........................... / месеца.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ съответната доставка и монтаж.

(3) Гаранционното обслужване включва замяна на дефектирали части.

Чл.14. Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на стоките, от датата на подписване на съответния приемо-предаватален протокол, при спазване на изискванията на условията, описани в гаранционната карта и настоящия договор. При несъответствие между условия, описани в гаранционната карта и настоящия договор, се взема предвид описаното в договора.

Чл.15. Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя, се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

Чл.16 (1) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия по направената рекламация от Възложителя не по-късно от: 40 (четиридесет) часа,считано от момента на получаване на сигнал от Възложителя по тел., факс, e-mail/. Срокът за реакция и изпълнение на ремонта е до два работни дни, а ако е необходим по-дълъг срок,той се определя в двустранен протокол.

(2) Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на стоката до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

VІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %  (десет процента) от стойността на забавената дейност.

(2) При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,2 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 2 (две) на сто от цената на договора.

(3)  За неизпълнението на други задължения по договора, в установения по договора срок, извън посочените в чл. 11, неизправната страна дължи на изправната  неустойка в размер на 0,2 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(4) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(3) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми незабавно в писмена форма другата страна от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното му изпълнение;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. С 10-дневно писмено предизвестие от всяка една от страните.

(2) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

2. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 21.  (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

(3) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

(4) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение № 2 към настоящия договор.

2. Ценово предложение  –  приложение № 3 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                                    ........................................................

НА „МБАЛ-ХАСКОВО” АД                                          ........................................................

.........................................................                                     ........................................................

Д-р МАРИЯН ЗАПРЯНОВ                                             .........................................................