## Т.С. 1.1
Приложение № 1.1.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 1 “Реактиви и консумативи необходими за работата на КГА , модел ABL-800 - затворена система
Реактиви и консумативи необходими за работата на KГА, модел ABL-800 затворена система | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
Уровител на съсиреци | бр. | 3800
Отпаден контейнер, еднократен | бр. | 1
Филтър за вентилатора | бр. | 1
Референтни мембрани | бр. | 4
Калиеви мембрани | бр. | 4
Калциеви мембрани | бр. | 4
CL мембрани | бр. | 4
Na мембрани | бр. | 4
PCO2 мембрани | бр. | 4
PO2 мембрани | бр. | 4
Почистващ разтвор алкален | мл. | 500
Депротеинизиращ разтвор | мл. | 500
tHb калибриращ разтворT | бр. | 6
Почистващ разтвор с ензимна добавка | мл. | 2000
Калибриращ разтвор 1 | мл. | 4000
Калибриращ разтвор 2 | мл. | 4000
Промиващ разтвор | мл. | 72000
Референтен електрод | бр. | 1
pCO2 електрод | бр. | 1
PO2 електрод | бр. | 1
PH електрод | бр. | 1
Ca електрод | бр. | 1
Cl електрод | бр. | 1
Na електрод | бр. | 1
Калибриращ газ 1 | бр. | 5
Калибриращ газ 2 | бр. | 5
Контрола ниво 2 " AutoCheck | бр. | 50
Адаптор за QUALICHECK АМПУЛИ | бр. | 30
Контролен материал за КГА и електролити ниво 1, 2 и 3 | бр. | 2
Хартия за кръвногазов анализатор | бр. | 80
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.2
Приложение № 1.2.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 2 “Реактиви и консумативи необходими за работата на глюкоанализатор, модел Biosen C line - затворена система "
Реактиви и консумативи необходими за работата на глюкоанализатор, модел Biosen C line - затворена система " | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
Biosen C Работен разтвор | л | 25
Biosen C дезинфекциращ разтвор | мл. | 40
Biosen C депротеинизиращ разтвор | мл. | 50
Biosen C EasyCon Контрола нормална | бр. | 25
Biosen C EasyCon Контрола патологична | бр. | 30
Biosen C Хемолизиращи микроепруветки / 1000 х 1 ml / с капилярки | бр. | 40000
Biosen C Държател за капилярки | бр. | 4
Biosen C / S Чип сензор за измерване на глюкоза | бр. | 6
Biosen C Мулти стандарт 12 mmol/l / 50 х 2 ml / | бр. | 3000
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.3
Приложение № 1.3.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 3 “Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-300
Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-300 | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
Глюкоза - GOD --PAP - Течен реактив - стабилизиран | ml. | 4000
Аспартат - аминотрансфераза - AcAT / ГОТ/ | ml. | 7500
Аланин - аминотрансфераза - AлAT / ГПТ/ | ml. | 7500
Креатинкиназа - КК Nas act | ml. | 4000
Креатинкиназа - КК MВ | ml. | 2000
Серумно желязо - ферен / ферозин / | ml. | 2000
Ненаситен желязо -свързващ капацитет - или Ex Fe /UIBC / | ml. | 1500
Билирубин - общ DMSO | ml. | 8000
Билирубин - директен DMSO | ml. | 6000
Албумин | ml. | 5000
Урея - Urease | ml. | 4500
Креатинин - кинетичен за работа при 37 градуса | ml. | 3000
Пикочна киселина - Uricase - PAP | ml. | 5000
Общ холестерол CHOD - PAP | ml. | 6000
Холестерол HDL - директен метод | ml. | 1500
Калций | ml. | 1500
Неорганичен фосфор UV | ml. | 600
Магнезий | ml. | 200
Триглецериди - GPO - PAP | ml. | 5000
Алкална фосфатаза - АФ | ml. | 4000
Гама - глутамилтрансфераза - ГТП | ml. | 3000
Алфа амилаза | ml. | 3000
Лактатдехидрогеназа / ЛДХ / | ml. | 3000
Белтък в урината | ml. | 500
HDL Контролен серум | ml. | 10000
Микроалбумин - имунотурбидиметричен метод | ml. | 500
Микроалбумин - контрол | ml. | 50
Микроалбумин - калибратор | ml. | 50
Разтвор за почистване на шалаухите | ml. | 450
Кювети за BS - 300E | бр. | 8000
Бутирилхолинестераза / ХЕ/ | мл. | 1000
Липаза | мл. | 1000
Мултикалибратор за калибриране на биохимични тестове | мл. | 40
Контролни серуми - Екзатрол N | мл. | 1000
Контролни серуми Екзатрол Р | мл. | 40
Почистващ разтвор за BS 300 | ml | 3000
Водни филтри "MINDRAY" BS 300 | бр. | 6
Гликиран хемоглобин директен метод | опаковка | 10
Гликиран хемоглобин контрола | опаковка | 3
Гликиран хемоглобин калибратор | опаковка | 2
Общ белтък | мл. | 3000
D-Dimer - имунотурбидиметричен метод | опаковка | 5
D-Dimer - контрола | опаковка | 2
D-Dimer - калибратор | опаковка | 2
CRP - имунотурбидиметричен метод | опаковка | 5
CRP - контрола | опаковка | 2
CRP - калибратор | опаковка | 2
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.4
Приложение № 1.4.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 4 “Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-200Е
Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-200E | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
Глюкоза - GOD --PAP - Течен реактив - стабилизиран | ml. | 3000
Аспартат - аминотрансфераза - AcAT / ГОТ/ | ml. | 4500
Аланин - аминотрансфераза - AлAT / ГПТ/ | ml. | 4500
Креатинкиназа - КК Nas act | ml. | 2000
Креатинкиназа - КК MВ | ml. | 2000
Серумно желязо - ферен / ферозин / | ml. | 1500
Ненаситен желязо -свързващ капацитет - или Ex Fe /UIBC / | ml. | 1500
Билирубин - общ DMSO | ml. | 5000
Билирубин - директен DMSO | ml. | 2200
Албумин | ml. | 5000
Урея - Urease | ml. | 4500
Креатинин - кинетичен за работа при 37 градуса | ml. | 3000
Пикочна киселина - Uricase - PAP | ml. | 5000
Общ холестерол CHOD - PAP | ml. | 6000
Холестерол HDL - директен метод | ml. | 750
Калций | ml. | 2000
Неорганичен фосфор UV | ml. | 600
Магнезий | ml. | 200
Триглецериди - GPO - PAP | ml. | 4000
Алкална фосфатаза - АФ | ml. | 2500
Гама - глутамилтрансфераза - ГТП | ml. | 2000
Авлфа амилаза | ml. | 1400
Лактатдехидрогеназа / ЛДХ / | ml. | 1300
Алкален и киселинен разтвор за ежедневно почистване на пипетора | ml. | 50
Детергент за BS - 200 E | ml. | 10000
Разтвор за почистване на шалаухите | ml. | 50
Кювети за BS - 200E | бр. | 500
Ревматоиден фактор | оп. | 6
Контрола за ревматоиден фактор | оп. | 2
Калибратор за ревматоиден фактор | оп. | 2
AST | оп. | 6
Контрола за AST | 0п. | 2
Калибратор за AST | оп. | 2
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.5
Приложение № 1.5.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 5 “Реактиви за мануална работа "
Реактиви за мануална работа | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Наименование
CRP - латекс | опаковка | 18
D- dimer латекс | опаковка | 10
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.6
Приложение № 1.6.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 6 “Реактиви и консумативи необходими за работата на хематологичен анализатор, модел BC-3000 Plus
Реактиви и консумативи необходими за работата на хематологичен анализатор модел 3000 Plus | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Изотоничен разтвор / 20 L / | л. | 2600
Промиващ разтвор / 20 L / | л. | 1800
Лизиращ разтвор / 500 ml / | мл. | 30
Почистващ разтвор / 100 ml / | мл. | 2600
Миеща станция за пипетор " MINDRAY BC 3000 " | бр. | 2
Пипетор | бр. | 1
Въздушен филтър | бр. | 1
Двупътен клапан | бр. | 1
Червен накрайник за засмукване за " MINDRAY BC 3000 " | бр. | 2
Разтвор за почистване на апертури и камери | бр. | 300
Принтерна термохартия | бр. | 400
Контролна кръв нормално, ниско и високо ниво | опаковка | 24
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.7
Приложение № 1.7.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 7 “Реактиви и консумативи необходими за работата на електролитен анализатор, модел Eschweiler Combiline"
Реактиви и консумативи необходими за работата на електролитен анализатор "Eshweiler Comiline" | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Whosh 2 - промиващ разтвор | ml | 10000
Калибриращ разтвор ІІІ | ml | 6000
Калибриращ разтвор ІVІ | ml | 6000
Електрод К | бр. | 1
Електрод Na | бр. | 1
Електрод CL | бр. | 1
Кит за поддръжка | бр. | 10
Мембрана К | бр. | 1
Мембрана Na | бр. | 1
Мембрана CL | бр. | 1
Депротеинезиращ разтвор / 1 х 100 ml / | мл. | 1000
Хартия за принтер | бр. | 30
Референтен електрод | бр. | 1
Мембрана за референтен електрод | бр. | 1
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.8
Приложение № 1.8.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 8 “Реактиви и консумативи необходими за работата на имунологичен анализатор, модел Aia-360"
Реактиви и консумативи необходими за работата на имунологичен анализатор, модел AIA-360 | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
TOSOH реактив FT3 / 20 теста / | бр.тест | 800
TOSOH реактив TSH / 20 теста / | бр.тест | 3000
TOSOH реактиви FT4 / 20 теста / | бр.тест | 3000
TOSOH реактив Intact PTH / 20 теста / | бр.тест | 100
TOSOH реактив LHII / 20 теста / | бр.тест | 500
TOSOH реактив FSHI / 20 теста / | бр.тест | 500
TOSOH реактив Prolactin / 20 теста / | бр.тест | 500
TOSOH реактив HCG / 20 теста / | бр.тест | 500
TOSOH реактив Estradiol / 20 теста / | бр.тест | 500
TOSOH реактивProgesterone / 20 теста / | бр.тест | 500
TOSOH реактив TcTnL 3 rd-Gen / 20 теста / | бр.тест | 6000
TOSOH реактив CEA / 20 теста / | бр.тест | 1000
TOSOH реактив AFP / 20 теста / | бр.тест | 1000
TOSOH реактив PSALL / 20 теста / | бр.тест | 1000
TOSOH реактив SLla /GI-19-9 / / 20 теста / | бр.тест | 1000
TOSOH реактив OVCA / CA-125/ / 20 теста / | бр.тест | 1000
TOSOH реактив 27.29 /15-3/ / 20 теста / | бр.тест | 1000
дилуент за 27.29 | опаковка | 4
TOSOH реактив B-HCG / 20 теста / | бр.тест | 500
TOSOH реактив Cortisol / 20 теста / | бр.тест | 500
TOSOH реактив тиреоглобулин | бр.тест | 500
TOSOH реактив инсулин | бр.тест | 500
TOSOH реактив D Dimer | бр.тест | 500
TOSOH реактив SCC | бр.тест | 500
КАЛИБРАТОРИ
TOSOH Калибратор ТТЗ / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор TSH / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор FT4 / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор Intact PTH / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор LH ІІ / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор FSH / 2х 2 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор HCG / 2х 2 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор Estradiol / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор Progesteron / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор Testosterone / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор AFP / 2х 2 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор PSA ІІ / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор Sla / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор 27.29 / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор B-HCG / 2х 2 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор HGH / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор IgE ІІ / 2х 2 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор Cortisol / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор тиреоглобулин / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор инсулин / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор D dimer / 2х 6 нива / | бр. | 12
TOSOH Калибратор SCC / 2х 6 нива / | бр. | 12
КОНТРОЛНИ МАТЕРИАЛИ
TOSOH Контролен материал - multi-analyte / 2х 3 нива / | бр. | 12
СИСТЕМНИ РЕАКТИВИ
TOSOH Реактив Substrate ІІ / 2х 100 ml / | опаковка | 36
TOSOH Миещ концентрат / 4х 100 ml / | опаковка | 40
TOSOH Дилуент концентрат / 4х 100 ml / | опаковка | 40
TOSOH Стандартизиращи купички / 20 бр. в к-т / | опаковка | 1000
Купички за пробата за AIA / 1000 бр. в к-т / | опаковка | 600
Хартия за принтера | бр. | 60
Реактив за BNP | опаковка | 15
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.9
Приложение № 1.9.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 9 “Реактиви и консумативи необходими за работата на автоматичен коагулометър " Thrombolyser Compact"
Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър "Thombolyser Compact" | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Тромбопластин | опаковка | 250
Кефалин каол.Време аРТТ | опаковка | 120
Буфер за ККВ / CaCL 0.025П / | опаковка | 100
Фибриноген | опаковка | 200
Мултиконтрол - абн.плазма | опаковка | 60
Мултиконтрол - норм.плазма | опаковка | 60
Контролна плазма - нормална | опаковка | 60
Контролна плазма - висока | опаковка | 60
Контролна плазма - ниска | опаковка | 60
Касети с кювети за " Thrombolyser Compact" | опаковка | 3000
Купички за пробата за " Thrombolyser Compact" | опаковка | 5
Каолин суспензия 0.5 г/л | опаковка | 1
Каолин суспензия 3 г./ л | опаковка | 1
Почистващ разтвор за " Thrombolyser Compact" | опаковка | 20
Почистващ стик за " Thrombolyser Compact" | опаковка | 5
Уплътнение за бутало " Thrombolyser Compact" | брой | 2
Халогенна лампа " Thrombolyser Compact" | брой | 3
Воден филтър" Thrombolyser Compact" | брой | 3
Да се участва за всички позиции в обособената позиция

## Т.С. 1.10
Приложение № 1.10.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Обособена позиция № 10 “Реактиви и консумативи необходими за работата на автоматична система за определяне химични и физични компоненти в уринита за апарат FUS-100 и H-800”
Реактиви и консумативи за автоматична система за определяне химични и физични компоненти в уринита за апарат FUS-100 и H-800 | Единица мярка | Количество от единица мярка | Предлагана опаковка | Търговско наименование | Производител
Тест-лента за урина H10-800 (100 бр. в к-т) | опаковка | 250
Тест-лента за урина Н12-800 (100 бр. в к-т) +аскорбинова киселина и микроалбумиин | опаковка | 50
Тест-лента за урина H13-Cr (100 бр. в к-т) | опаковка | 20
H-800 Почистващ разтвор за шлаухите | опаковка | 10 по 200мл.
Уринен контролен материaл, положителен, 8 ml | опаковка | 20 по 8мл.
Уринен контролен материал, отрицателен (8 ml) | опаковка | 20 по 8мл.
Хартия за принтера за H-800 - 57mm | опаковка | 10 по 57мм
Тест-лента за Глюказа - (100 бр. в к-т) | опаковка | 20оп.
Тест-лента за Кетони - (100 бр. в к-т) | опаковка | 60оп.
Тест-лента Глюкоза + Кетони (100 бр. в к-т) | опаковка | 20оп.
FUS- 100 Дилуент 500 мл. | опаковка | 2 по 500мл.
FUS-100 Контролен материал, отрицателен | опаковка | 20 по 125мл.
FUS-100 Контролен материал, положителен | опаковка | 20 по 125мл.
FUS-100 Почистващ разтвор детергент 500мл | опаковка | 30 по 500мл.
FUS-100 Реактив за настройка на фокуса 125мл | опаковка | 20 по 125мл.
FUS-100 Стандарт (125 ml) | опаковка | 20 по 125мл.
FUS-100 Шийт Флуид (20 L) | опаковка | 20 по 20л.
ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР ЗА ШЛАУХИТЕ / 500мл./ | ml. | 20000
Да се участва за всички позиции в обособената позиция