# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за фабрично нова рентгенова тръба  за компютърен томограф  SIEMENS -  somatom spirit power

| Аноден топлинен капацитет | 3 500 000 HU |
| --- | --- |
| Диапазон на токовете на тръбата | 30 – 240 mA |
| Работни напрежения | 80, 130 kV |
| Размер на фокусa съгласно IEC 60 336 | 0,8 x 0,7 mm |
| Контрол на температурата на анода | Компютърно управляван контрол на температурата на анода |

Промяната на някой от посочените параметри би довело до невъзможност за експлоатация на рентгеновата тръба, респективно на компютърния томограф.