ОБРАЗЕЦ № 2

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище и адрес на управление по регистрация: |  |
| ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e- mail: |  |

до „МБАЛ - Хасково” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

за участие в открита процедура

за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации:

1.Предлаганaтa от Нас  рентгенова тръба, заедно с хаубе (оборудването) е:

Марка:…………………………………………………………….

Модел:…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

| № | Работни характеристики | Изисквания на възложителя | Предложения на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аноден топлинен капацитет | 3 500 000 HU |  |
| 2. | Диапазон на токовете на тръбата | 30 – 240 mA |  |
| 3. | Работни напрежения | 80, 130 kV |  |
| 4. | Размер на фокусa съгласно IEC 60 336 | 0,8 x 0,7 mm |  |
| 5. | Контрол на температурата на анода | Компютърно управляван контрол на температурата на анода |  |

2. Предложеното оборудване е фабрично ново и е напълно съвместимо с  компютърен томограф Siemens -  Somatom Spirit Power.

3. Ще извършим демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие изцяло за наша сметка.

4. Предлаганият от Нас срок на доставка  е ........ (...................) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

*Забележка: Възложителят определя максимален срок на доставка не повече от  30 (тридесет) календарни дни,  считано от датата на представяне на възлагателно писмо от негова страна. Участник предложил по-дълъг срок на доставка ще бъде отстранен от участие.

5. Предлаганият от Нас срок за инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване и въвеждане в  експлоатация,  е..........(....................) дни, след доставката.

6. Предлаганият от Нас гаранционен срок е: ..............(...........................) месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърния томограф Siemens - Somatom Spirit Power.  Задължаваме се в рамките на гаранционния срок да осигурим на Възложителя гаранционно  обслужване.

*Забележка: Възложителят определя минимален гаранционен срок на оборудването  не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на  подписване на Приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърния томограф Siemens - Somatom Spirit Power.  Участник предложил по-малък гаранционене срок ще бъде отстранен от участие.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и оферираните от Нас условия.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Пълна и изчерпателна техническа документация.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |