ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ | ЕД. МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА АСАНСЬОРНА УРЕДБА | БРОЙ | 1 |
| 2 | МОНТАЖ НА АСАНСЬОРНА УРЕДБА | БРОЙ | 1 |
| 3 | СЕРТИФИЦИРАНЕ/ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА АСАНСЬОРНА УРЕДБА | БРОЙ | 1 |
| 4 | МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП НА ЗЕМНИ МАСИ | М 3 | 20 |
| 5 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5 КМ С КАМИОН | М 3 | 20 |
| 6 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10 | М 3 | 1 |
| 7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН Б 20 ЗА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА | М 3 | 2 |
| 8 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ | М 2 | 50 |
| 9 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН Б 20 ЗА СТЕНИ | М 3 | 7 |
| 10 | ДОСТАВКА, ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ НА АРМАТУРА А III, А I | КГ | 600 |
| 11 | ОПОРНА ПЛОЧА 250 X 250 X 16 – МЕТАЛНА, ВКЛ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ | КГ | 180 |
| 12 | ИВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНЬОРНА ШАХТА | БРОЙ | 1 |
| 13 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА АСАНСЬОРНА КЛЕТКА | КГ | 4930 |
| 14 | ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | М 2 | 64 |
| 15 | ОБЛИЦОВКА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ С ЦВЕТНА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА И СТЪКЛОПАКЕТ ИЗРАБОТЕН ОТ ТРИПЛЕКС | М 2 | 50 |
| 16 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | М 2 | 35 |
| 17 | ОФОРМЯНЕ НА АСАНСЬОРНИ ВРАТИ С ГИПСОКАРТОН | БРОЙ | 4 |
| 18 | ДОСТАВКА НА ФРАКЦИЯ | М 3 | 6 |
| 19 | ТРАМБОВАНЕ НА ФРАКЦИЯ НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20 СМ | М 3 | 6/ |
| 20 | ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | М 3 | 35 |