ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3  ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

Правно основание за провеждане на обществената поръчка

Чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 186 и чл. 187, ал.1 от ЗОП.

За неуредените в настоящата обява условия по провеждането на обществената поръчка се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата поръчка е Изпълнителният директор на „МБАЛ – Хасково”АД д-р Георги Николов Гелов. Възложителят открива възлагането на  поръчката по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с публикуване в профила на купувача на обява за събиране на оферти. Заедно с обявата, изготвена по образец е публикувана  и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на поръчката.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: доставка.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на  оборудване за съдебномедицинско отделение на „МБАЛ - Хасково“ АД с три обособени позиции”.

Обособена позиция № 1  - „Доставка на  носилка”.

Обособена позиция № 2 – „Доставка на гинекологичен стол”.

Обособена позиция № 3  - „Доставка на  микроскоп”.

Предметът на обществената поръчка (и по трите обособени позиции) включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на медицинското оборудване до “МБАЛ - Хасково”АД с  адрес: гр.Хасково, бул.”Съединение” №49;

- монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване;

- обучение на персонала на Възложителя за работа с доставеното медицинско оборудване;

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване, в рамките на  гаранционния срок, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването.

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – да. Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции. Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, които ще се възлагат на един изпълнител.

- Обособена позиция № 1

Предмет:  „Доставка на  носилка”.

Обем:  1 (един) брой носилка.

Прогнозна стойност:    до 2 200.00 лв (две хиляди и двеста лева) без ДДС.

- Обособена позиция № 2

Предмет: „Доставка на гинекологичен стол”.

Обем:  1 (един) брой гинекологичен стол.

Прогнозна стойност:    до  1 000.00 лв (хиляда лева) без ДДС.

- Обособена позиция №  3

Предмет:  „Доставка на  микроскоп”.

Обем:  1 (един) брой микроскоп.

Прогнозна стойност:    до 2 500.00 лв (две хиляди и петстотин лева)  без ДДС.

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Максималната прогнозна стойност е в размер до 5 700.00 лв. (пет хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

Изпълнението на договора се поставя под условие в съответствие с чл.114 от ЗОП.

В случай, че в срок от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора, Възложителят не е осигурил финансиране, договорът може да се прекрати от всяка една от страните без предизвестие.

Условия и начин на финансиране и плащане:

Начинът на финансиране е от целеви средства за капиталови разходи от бюджета на Министерство на здравеопазването. Плащанията на дължимите суми ще се извършват по банков път, в български лева по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- и за трите обособени позиции

- Минималните технически параметри на които трябва да отговарят предложенията на участниците трябва да са съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Техническа спецификация / Таблица за съответствие, неразделна част от настоящата документация.

!!! Важно * В техническата спецификация  - Приложение № 2,  е възможно да е посочен конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, тип или конкретен произход.

Касае се за изделия с определен начин на работа/приложение и е невъзможно да се опише предмета на поръчката достатъчно точно и разбираемо по реда на чл.48, ал.1 от ЗОП, без подобно посочване.

Ето защо навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, тип или конкретен произход на медицинските изделия да се чете и разбира „или еквивалентно/и”.

1.Участниците задължително трябва да представят Проспекти/ Каталози на български език, съдържащи пълно описание на техническите показатели и параметри на оферираното от тях оборудване.

- Когато участника поставя в офертата си проспекти/каталози или други подобни документи, те трябва да бъдат без вписани цени, или цените трябва да бъдат заличени по подходящ начин.

2. Когато участникът не е производител на  предлагания продукт, той следва да е оторизиран от производителя на продукта или от упълномощен представител със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на Република България.

Участникът представя в оригинал или  заверено копие Оторизационно писмо, издадено на негово име, от производителя на оферирания продукт, в случай, че е на чужд език следва да се представи в превод. В него задължително да бъдат упоменати конкретните  медицински изделия,  за които участникът е оторизиран.

3. Предлаганото медицинско изделие, трябва да отговаря на разпоредбите на Закона за медицинските изделия, относно нанесена „CE” маркировка.

Участникът следва да представи с офертата си валиден документ: Декларация (Сертификат) за съответствие на предлаганите медицински изделия със съществените изисквания на Директива  93/42/ЕЕС   /    98/79 EC,    (CE mark) с легализиран превод на български език от производителя за предлаганите медицински изделия – заверено копие.

- Специфични изисквания към предлаганото оборудване и за трите обособени позиции :

1.Предлаганото оборудване трябва да отговаря изцяло на изискванията, описани в Приложение № 2 или да притежава по-добри параметри. Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация. Участникът следва да представи подробни каталози с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на възложителя и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганото оборудване. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език.

2.Оферираното оборудване трябва да бъде доставено, монтирано, настроено и въведено в експлоатация.

3.Офертата трябва да включва доставка, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие, предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности, вкл. гаранционно обслужване на доставеното оборудване.

4.Предложеното оборудване да бъде: фабрично ново, произведено не по-рано от 2018г,  да не е било демонстрационно, да не е рециклирано.

5.Минималният гаранционен срок на оборудването да е не по-малко от: 12 (дванадесет) месеца след пускането му в експлоатация.

6.Възложителят определя максимален срок на доставка не повече от 30 (тридесет)         календарни дни, след получаване на Възлaгателно писмо от възложителя. Участник предложил по-дълъг срок на доставка ще бъде отстранен от участие.

7.Участникът трябва да предостави необходимото обучение на персонал на възложителя, съгласно препоръките на производителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта при критерий „най-ниска цена“. Избраният критерий за възлагане се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в обществената поръчка и отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор.