## обособена позиция 1
Приложение №2
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Доставка на носилка”
№ | Оборудването трябва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
| НОСИЛКА | 1
1. | РАЗМЕРИ:
1.1. | Дължина: 2000/ 2100мм.
1.2. | Ширина: 670 / 690 мм.
1.3. | Височина:
- Мин. позиция : 610/ 630мм.
- Макс. позиция: 920 /940мм.
1.4. | Максимално натоварване: 220 /250кг.
2. | Метална конструкция – прахово боядисване
3. | Основа за пациента от дървен материал/пдч/ с макс. размери: 1860 х 610 мм.
4. | Стойка за X-ray касета
5. | Дръжки за придвижване поставени от двете страни на носилката
6. | Повдигане на гърба – ръчен механизъм
7. | Повдигане на височина – хидравличен механизъм
8. | Тренделенбург –механизъм с газов амортисьор - 20°
9. | 4 бр. колела с диаметър мин.140мм. – две от тях със спирачки
10. | Странични прегради с възможност за сваляне – височина: от 220 / 230мм.
11. | Матрак с полиестерно/винилово покритие
12. | Стойка за инфузия
13. | Буфери/тип колела/ в четирите ъгъла на носилката
| дата............ |  |  | подпис...............
име………...
печат

## обособена позиция 2
Приложение №2
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка на гинекологичен стол”
№ | Оборудването трябва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
| ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ | 1
1. | РАЗМЕРИ:
1.1. | Дължина в разгънато положение: 1820 /1840 мм.
1.2. | Широчина: 940 /960 мм.
1.3. | Височина: 780/ 800мм.
1.4. | Размери на лежанката: макс. 1840 мм. Х 560мм.
1.5 | Максимално натоварване: 100 /120 кг.
2. | Прахово боядисана метална конструкция
3. | Тапицирана повърхност – еко кожа
4. | Механично движение на секция гръб – макс. 80°
5. | Механично/ръчно движение на секция подбедрица – макс. 90°
6. | Механично/ръчно задвижване на функция тренделенбург – макс. 20°
7. | Две стойки за крака – регулируеми във височина
8. | Контейнер за отпадъци
9. | Стойка за инфузия
10. | Стъпало неподвижно, част от конструкцията
| дата............ |  |  | подпис...............
име………...
печат

## обособена позиция 3
Приложение №2
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - „Доставка на микроскоп”
№ | Оборудването трябва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
| СВЕТЛИНЕН LED МИКРОСКОП | 1
1. | Светлинен микроскоп с оптика коригирана за безкрайност
2. | Оптична система със зрително поле не по-малко от 20 мм
3. | Светлинни техники за преминаваща светлина – светло поле
4. | LED осветление с постоянна цветна температура от 6000К с живот не по-малък от 25 000 часа при максимална сила. Осветлението да позволява наблюдение на обекти при минимална настройка на силата на светлината
5. | Предметна масичка със заоблени ръбове, дясно разположен Х/Y винт, диапазон на движение не по-малък от 26 мм. x 76мм.
6. | Държач за предметни стъкла с възможност за смяна с една ръка и дизайн предпазващ стъклата от счупване
7. | Фокусен механизъм със саморегулиране с микро и макро винт за фино и грубо фокусиране, двустранно разположени
8. | Бинокулярна зрителна глава с възможност за настройка на между очно разстояние – диапазон не по-малък от 55 мм. до 75 мм. Ъгъл на наблюдение не по-малък от 45°
9. | Револверна глава за мин. 4 броя обективи
10. | Abbe кондензер, фабрично центриран и фокусиран, с маркировка на позициите за различните увеличения, със слот за допълнителни сайдери за фазов контраст и тъмно поле
11. | План ахроматни обективи с увеличения : 4х; 10х; 40х; 100х (имерсия)
12. | Окуляри 10х/20, фиксирани в бинокулярната глава, без възможност за изваждане, с очни протектори
13. | Възможност за монтиране на вградена цветна цифрова камера между микроскопското тяло и бинокулярната зрителна глава, без необходимост от оборудване с тринокулярна зрителна глава
14. | Вграден в тялото на микроскопа USB порт за захранване на микроскопска камера
15. | Вградена ръкохватка в задната част на тялото за лесно пренасяне на микроскопа
16. | Отсег за навиване на захранващия кабел в тялото на микроскопа
17. | Вертикално разположен куплунг за ел. захранване , спестяващ габаритен размер и предпазващ захр. кабел от лесно изваждане
18. | Анти бактериално покритие на микроскопа
19. | Противопрахово покривало
| дата............ |  |  | подпис...............
име………...
печат