КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА "Направа на външна топлоизолация по стени на "Медицински център

Хасково" ЕООД"

| № по ред | Шифър | Наименование на извършваните дейности | Мярка | К-во | Ед. цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Демонтаж на дограма /врати и прозорци - дървени и метални/ | м2 | 78 |  |  |
| 2. |  | Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет | м2 | 78 |  |  |
| 3. |  | Доставка и монтаж на подпрозоречни PVC дъски с широчина 15 см. | м.л. | 143 |  |  |
| 4. |  | Направа /6,5 м.кв./ и изкърпване на варова мазилка по стени - общо | м2 | 90 |  |  |
| 5. |  | Циментова шпакловка по стени и тавани /стрехата/-с теракол | м2 | 260 |  |  |
| 6. |  | Боядисване с фасаген по фасади | м2 | 260 |  |  |
| 7. |  | Направа на топлоизолация по фасади / до минерална мазилка включително/ ESP 5 см | м2 | 1146 |  |  |
|  |  | ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС: |  |  |  |  |

Словом	лева.

ЗАБЕЛЕЖКА: Цената включва - материали , доставка , труд, допълнителни разходи и печалба Посочените цени са без ДДС

Срок за изпълнение на обекта	календарни дни /не повече от 30 дни/;

Гаранционния срок на изпълнените СМР	г.

Подпис и печат На участника: