## МБАЛ-ХАСКОВО АД
Приложение №2
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
„ДОСТАВКА НА ХИСТОКИНЕТ И ПАРАФИНОВ ЦЕНТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ –ХАСКОВО“ АД”
№ | ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА ОБОРУДВАНЕТО: | Брой | ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНОТО ОБОРУДВАНЕТО: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
I.Самостоятелно стоящ, напълно затворен вакумен тъканен процесор за програмируема обработка на хистологични тъкани |  | 1
1. | Процесът на обработка на материалите да се извършва в две камера с възможност за трансфер по време на работа, с автоматично редуване на вливането на различните реактиви и парафин.
2. | Отворена система – възможност за работа с налични на пазара реактиви от различни производители
3. | Наличие на минимум две камери за обработка на материали от неръждаема стомана, снабдени с магнитни бъркалки с контрол на скоростта.
4. | Капацитет на оборудването - не по-малко от 210 стандартни хистологични касети.
5. | Възможност за увеличаване на капацитета на оборудването до не по-малко от 300 стандартни хистологични касети.
6. | Възможност за работа с всякакъв вид тъкани, до 10 мм.
7. | Възможност за паралелна работа на двете камери в непрекъснат режим на работа.
8. | Възможност за напълно автоматична работа както при „нощен“ режим така и при режим на бърза обработка на тъканите.
9. | Наличие на фабрично програмирани протоколи за бърза обработка на тъканите.
10. | Цветен LCD тъчскрийн дисплей с управляващо меню базирано на икони.
11. | Наличие на предно чекмедже за лесен достъп при проверка, зареждане и разтоварване на контейнери с реактиви.
12. | Софтуерна система за лимитиране достъпа до оборудването с различни нива на достъп чрез пароли.
13. | Възможност за работа, както с протоколи базирани на ксилол, така и на програми без използване на ксилол.
14. | Възможност за окомплектоване на оборудването с бар-код четец за разпознаване на използваните реактиви.
15. | Възможност за окомплектоване на оборудването със система за включване (ембендинг) на тъканите в хистологични касети след завършване на процеса за тъканна обработка.
16. | Възможност за връзка на оборудването към интернет за дистанционна диагностика, мониторинг и сервиз.
II.Компактен настолен парафинов център състоящ се от 3 модула |  | 1
1. | Модул за изливане:
1.1. | Вграден парафинов резервоар с капак с вместимост не по-малка от 5л.
1.2. | Парафинов диспенсер с ръчно или чрез педал (опционално) активиране и настройка на дебита на стопения парафин
1.3. | Подгряване на парафиновия резервоар, работното пространство, модула за пинсети в температурен диапазон не по-малък от 40°C до 70°C
1.4. | Възможност за спешно включване на тъкан, дори при stand-by режим на оборудването
1.5. | Възможност за програмиране на старт и край на работното време и работни дни
1.6. | Работно пространство с наличие на охлаждаща точка с температура не по-висока от 5°C и размери не по-малки от 40 ммх70 мм
1.7. | Интегриран подгряващ се модул за не по-малко от 8 пинсети
1.8. | Възможност за работа с Мега и Супер Мега касети
1.9. | LСD дисплей и клавиатура за програмиране и настройка на работните параметри
1.10. | Минимум два вградени тримера за отнемане на излишния парафин
1.11. | Минимум 2 бр. чекмеджета за събиране на остатъчния от работното пространство парафин
1.12. | Осветление на работното пространство със светодиоден елемент (LED)
1.13. | Интегриран конектор за включване на електрически пинсети
2 | Загряващ (термо) модул:
2.1. | Капацитет на ваната за касети – не по-малко от 300 бр.
2.2. | Капацитет на ваната за форми за изливане– не по-малко от 300 бр.
2.3. | Подгряване на ваните за форми и касети в температурен диапазон не по-малък от 40°C до 70°C.
3. | Студен модул:
3.1. | Възможност за регулиране на температурата на охлаждащия модул в температурен диапазон не по-малък от -12°С до 0°С
3.2. | Капацитет (пространство на охлаждащата плоча) – не по-малък от 60 стандартни форми за отливане на касети.
3.3. | Независимо от модула за подгряване и изливане на парафин захранване и позициониране – възможност за позициониране отляво или отдясно.
3.4. | Охлаждащ газ (фреон) – R134a – или заместител, отговарящ на съвременните екологични изисквания.
4. | Възможност за доокомплектоване на оборудването със система за баркод сканиране
| дата............ |  | подпис...............
име………...
печат