Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково АД

Гр. Хасково 6300

Бул. Съединение №49

Тел. центр.:038/ 606 700; 606 800;

e-mail: mbal_haskovo@mail.bg

Дата: ……….2012г.                                                  Одобрявам:……………………….

/Изп. Директор д-р С. Близнаков/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в

откриТА ПРОЦЕДУРА

за ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Стерилизационно оборудване”

Обособена позиция № 2:  „Дефибрилатор и еднокухинни кардиостимулатори”

Обособена позиция № 3: „Пациентни монотори, централни мониторни станции, перфузори и инфузомати”

Обособена позиция № 4: „Електрокардиографи, холтер за кръвно налягане и ЕКГ холтер”

Съгласувал:…………………………….

/Нач. Отдел „ИТ” и МТА”Инж Диляна Радева

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

І.	РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ІІ. 	ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІІІ.     ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

ІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

V.	ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

VІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

VІІ. ПОДГОТОВКА, СЪДРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

VІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА

ІХ. ГАРАНЦИИ – ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ

Х. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ХІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НАИЗПЪЛНИТЕЛ

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ХІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

ХІV. КОМУНИКАЦИИ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

ХV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение №1.1 за обособена позиция №1 „Стерилизационно оборудване”

Приложение №1.2 за обособена позиция №2 „Дефибрилатор и еднокухинни кардиостимулатори”

Приложение №1.3 за обособена позиция №3 „Пациентни монотори, централни мониторни станции, перфузори и инфузомати”

Приложение №1.4 за обособена позиция №4 „Електрокардиографи, холтер за кръвно налягане и ЕКГ холтер”

Приложение № 2	 Техническа оферта

Приложение № 3	- Ценова оферта

Приложение № 4 	- Административни сведения за участника

Приложение № 5 	- Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП

Приложение № 6 	- Декларация по чл. 47, ал. 1, т.2 и т. 3 от ЗОП

Приложение № 7	- Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3

Приложение № 8	- Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 2

Приложение № 9 - Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1

Приложение № 10 - Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2

Приложение № 11 - Декларация за наличие/липса на подизпълнител

Приложение № 12 - Декларация за съгласие за участие като

подизпълнител

Приложение № 13 - Декларация за запознаване с условията на     поръчката  и клаузите на проекта на договора

Приложение № 14 - Декларация за срок на валидност на офертата

Приложение № 15 - Декларация за срок на изпълнение на поръчката

Приложение № 16 - Декларация за срок на доставка и пускане в действие

Приложение № 17	- Декларация по чл.4 ал.7 и по чл.6 ал.5 от ЗМИП

Приложение № 18	- Декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП

Приложение № 19 	- Проект на договор

УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

III.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД”

Предметът на поръчката е обособен в 4 / четири/ обособени позиции, а именно:

Обособена позиция № 1: „Стерилизационно оборудване” – 1 брой газов етилен оксиден стерилизатор с 300 броя комплекти за стерилизация и 1 брой машина за опаковане на стерилизационно фолио;

Обособена позиция № 2: „Дефибрилатор и еднокухинни кардиостимулатори”-  1 брой  бифазен дефибрилатор, който да е преносим с възможности да мониторира ЕКГ и да дефибрилира с всички необходими характеристики за работа в условия на спешни ситуации;2 броя временен еднокухинен кардио стимулатор.

Обособена позиция № 3: „Пациентни монотори, централни мониторни станции, перфузори и инфузомати” – 20 броя пациентни монитори с 2 броя централни мониторни станции с 19’’ TFT монитори; 20 броя перфузори, инфузионните помпи които да работят със спринцофки с обем 10,20,30 и 50 милилитра; 4 броя инфузомати, инфузионните помпи които да работят с инфузионни сетове на всички производители.

Обособена позиция № 4: „Електрокардиографи, холтер за кръвно налягане и ЕКГ холтер”- 3 броя 6 канално ЕКГ с 12 ЕКГ отвеждания; 1 брой 3/7 канален ЕКГ холтер; 1 брой холтер за кръвно налягане с възможност за запис на кръвното налягане и пулсовата честота за 24,27,36 или 48 часа, на определени интервали настроени от лекаря.

и включва :

- Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ – Хасково" АД. Монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставената апаратура

- Обучение за работа с доставената апаратура

- Гаранционно обслужване на доставената апаратура

- Да покриват  минималните технически и функционални характеристики.

*** Важно!!!

  - Оферираните модели апаратура трябва да покриват посочените минимални технически и функционални характеристики, както и изискванията, заложени в техническата спецификация за съответната обособена позиция. Комисията има право да предложи за отстраняване и да не оценява оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, или се окажат несъвместими.

  - Техническите параметри трябва да бъдат доказани с брушура на апарата от производителя с превод на български език.

  - Приемат се оферти само за нови апарати, доказано с декларация от производителя. Не се приемат предложения за фабрично-рециклирани апарати и демонстрационни такива.

4.Начин на плащане :  в български лева, по банков път, по следната схема:

Авансово плащане до..............................дни /до 7 (седем) дни/  след подписване на договора и заявяване за доставката и в размер на .............................% /не по-голям от 10% (десет процента)/ от цената на обществената поръчка. Заплащането на остатъка от цената на поръчката е на равни месечни вноски, но не по-малко от 24, считано от датата на пускането на апарата в действие, удостоверено с подписването на двустранен приемно – предавателен протокол, платими към 20-то число на месеца, за който се отнасят.

5.Участниците могат да подават оферта за една или повече обособени позиции.

ІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на обществената поръчка: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Стерилизационно оборудване”

Обособена позиция № 2:  „Дефибрилатор и еднокухинни кардиостимулатори”

Обособена позиция № 3: „Пациентни монотори, централни мониторни станции, перфузори и инфузомати”

Обособена позиция № 4: „Електрокардиографи, холтер за кръвно налягане и ЕКГ холтер”

Правно основание за откриване на процедурата – чл. 16, ал. 4 от ЗОП.

Вид на процедурата – открита.

Място на изпълнение на обществената поръчка:

„МБАЛ - Хасково" АД ,

гр. Хасково 6300,

бул. "Съединение" №49

Код по класификатора на ОП – 33100000

Критерий за оценка на офертите: „най-ниска предложена цена”

Начин на образуване на предлаганата цена – крайна цена в лева, с включени всички разходи за транспорт до „МБАЛ - Хасково" АД, ДДС и други, до два знака след десетичната запетая, определена франко мястото на доставка с включени всички съпътстващи разходи по доставката, монтажа, инсталацията, пускане в действие, обучение на персонала за работа с апаратурата и гаранционна поддръжка

Начин на плащане – в български лева, по банков път, по следната схема:

Авансово плащане до..............................дни /до 7 (седем) дни/  след подписване на договора и заявяване за доставката и в размер на .............................% /не по-голям от 10% (десет процента)/ от цената на обществената поръчка. Заплащането на остатъка от цената на поръчката е на равни месечни вноски, но не по-малко от 24, считано от датата на пускането на апарата в действие, удостоверено с подписването на двустранен приемно – предавателен протокол, платими към 20-то число на месеца, за който се отнасят.

Срок на валидност на предложенията – 120 /сто и двадесет/ дни от крайния срок за подаване на оферти.

Ограничения при изпълнението на обществената поръчка:

- всеки кандидат може да представи само една оферта, включваща изпълнението на поръчката;

- не се допуска представянето на варианти на офертата;

- изисква се пълно съответствие с техническата спецификация.

V. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Документацията се закупува в касата на МБАЛ Хасково АД, бул. "Съединение ” № 49, гр. Хасково, телефон за справки – 038 606 783, всеки работен ден от 9:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 14:30 ч., срещу сумата от 120 (сто и двадесет) лева с ДДС.

- Краен срок за закупуване на документацията – 14:30 ч. на 02.11.2012г.

Документацията за участие се получава в: - стая № 9 до 14:30 ч. на 02.11.2012 г., всеки работен ден от 9:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 14:30 ч.

Офертите се подават в стая № 9  на „МБАЛ - Хасково" АД , гр. Хасково 6300, бул. "Съединение" №49, всеки работен ден от 9:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 15:00 ч. Краен срок за подаване на оферти 14.30 ч. на 14.11.2012 г.

Офертата се представя в упоменатия от Възложителя срок в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител, лично или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на адрес: „МБАЛ - Хасково" АД , гр. Хасково 6300, бул. "Съединение" № 49, стая № 9. Върху плика кандидатът посочва наименованието на процедурата, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертата задължително се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата и всички приложени документи на чужд език се представя задължително и в превод на български език.

Отваряне на офертите: 15.11.2012 г.  от 11:30   ч.  в административната сграда на „МБАЛ - Хасково" АД.

VI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

В процедурата по възлагане на обществената поръчка може да участва всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по съответното националното законодателство, както и всички техни обединения, които:

- отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и на възложителя;

- отговарят на условията на Глава четвърта, Раздел първи от ЗОП;

- имат добро икономическо и финансово състояние, удостоверено с документи, съгласно документацията за участие;

- имат необходимия професионален опит и потенциал за успешно изпълнение на договора.

Гаранцията за участие в процедурата

Размерът на гаранциите е както следва:

За Обособена позиция №1 – 160 лв.

За Обособена позиция №2 – 170 лв.

За Обособена позиция №3 – 1000 лв.

За Обособена позиция №4 – 150 лв.

Представя се в една от формите, съгласно чл. 60, ал.1 от ЗОП:

- банкова гаранция, в оригинал, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на „МБАЛ - Хасково" АД, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ дни от крайния срок на подаване на оферти. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са аквизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

- по усмотрение на участниците, гаранцията може да е парична сума, в лева, внесена по сметка на „МБАЛ - Хасково" АД:

Банка “Райфайзенбанк” ЕАД

IBAN BG30RZBB91551085611213

BIC RZBBBGSF

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

В процедурата по възлагане на обществената поръчка не може да участва и  се отстранява кандидат или участник:

- При който са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП:

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари по чл. 253-260 от НК, за подкуп по чл. 301-307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от НК, както и за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 219-252 от НК, освен ако не е реабилитиран;

- е обявен в несъстоятелност;

- е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- е лишен от правото да осъществява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ;

- има парични задължения към държавата или община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;

- е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и/или е сключил договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Когато участникът е чуждестанно физическо или  юридическо лице, той трябва да отговаря на описаните по-горе изисквания в държавата, в която е установен. Изискванията се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членовете са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.

При подаване на офертата, липсата на всички посочени по-горе обстоятелства се доказват с представянето на декларации по образец, като при подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи официални документи от съответните компетентни органи за удостоверение на липсата им.

Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основния участник.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата и участник:

- При наличието на някоя от хипотезите по чл. 69, ал. 1 от ЗОП;

- Който е представил оферта, която е непълна или е в несъответствие с обявените условия и изисквания на възложителя в настоящата документация за участие;

- Който не е покрил критериите за допустимост;

- Който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник.

VII. ПОДГОТОВКА, СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

При изготвяне на офертата, участникът следва да се придържа към указанията от настоящата документация /чл. 54, ал. 1 от ЗОП/.

Участникът следва да проучи всички образци, условия и техническото задание на настоящата документация. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Невъзможността да предостави цялата изискуема информация или представянето на оферта, неотговаряща на условията, описани в документацията, при всички случаи води до неговото отстраняване.

Срокът за валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения в обявлението срок и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти /чл. 58, ал. 1 от ЗОП/.

Всички представени документи следва да бъдат на български език /чл. 56, ал. 4 от ЗОП/. В случаите, когато са включени документи и референции на чужд език, те следва да са придружени с официален превод на български език.

За да декларира желанието си за участие в процедурата, кандидатът следва да подаде офертата в посочения от възложителя срок.

Офертата се подписва само от управляващия на участника или от негов пълномощник, който следва да представи съответното пълномощно в офертата.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

В случай, че за някой от посочените документи е определено, че може да се представи във формата на «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието има:

- гриф “Вярно с оригинала”;

- датата, на която е извършена заверката;

- собственоръчен подпис със син цвят;

- свеж печат на участника.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството. Всички страници, с изключение на отпечатаната литература, се подписват от лицето или лицата, подписващи офертата.

Всеки участник може да представи само една оферта в откритата процедура.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участниците.

Офертата следва да бъде функционално разпределена в три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки един от които съдържа следните документи:

Плик № 1: „Документи за подбор”

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Списък на документите, подписан от участника, съдържащ вида, броя и формата на документите в офертата.

Сведения за участника – по образец.

Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице или едноличен търговец - копие от документа за самоличност. Ако участникът  в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, документите се представят и в легализиран превод.

Пълномощно на лицето, подписващо офертата /нотариално заверен оригинал/ - представя се, когато офертата /или някой документ от нея/ не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната им регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата /упълномощен и упълномощител/, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в съответната процедура.

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника – нотариално заверено копие.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – по образец.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП– по образец.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП– по образец.

Оригинална оторизация за продажба, монтаж и сервизиране, издадена от производителя на името на кандидата или участника, от която да е видно, че участникът е упълномощен да участва в конкретната обществена поръчка на „МБАЛ – Хасково” АД / има съгласие от производителя да предостави оборудване съгласно условията на откритата обществена поръчка - в оригинал. Същата следва да съдържа номера на решението за откриване на процедурата и да бъде издадена след датата на нейното обявяване. Когато горепосочените документи са на чужд език, те трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.

Декларация за наличието или липсата на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката. При наличието на такъв/такива се прилага списък на подизпълнителя/-ите,  които ще участват при изпълнението на поръчката, който трябва да съдържа наименованието на подизпълнителя/-ите и дела на тяхното участие /процент от общата стойност на настоящата обществена поръчка/ и описание на частта от обекта на поръчката, която ще бъде изпълнявана от всеки подизпълнител – по образец.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, по образец – подписана от подизпълнителя/-ите, които ще участват при изпълнение на поръчката. Същите следва да отговарят на изискванията по чл. 48, ал. 1 и на ограниченията по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, на които отговарят и самите участници и да представят съответните доказателства за това – удостоверение за актуално състояние, доказателства за технически възможности и квалификация, декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълват се и се подписват образците на приложените декларации към настоящата документацията. Всички документи следва да бъдат на български език или в легализиран предвод на български език.

Декларация за съгласие с условията на поръчката и клаузите на проекта на договора – по образец.

Документ за внесена банкова гаранция за участие в оригинал или заверено копие на платежно нареждане, по банкова сметка на „МБАЛ – Хасково” АД, съгласно условията на възложителя. Валидността на гаранцията следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника или общо 120 /сто и двадесет/ дни от крайния срок за подаване на оферти.

Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Заверено копие от документ за закупуване на тръжната документация.

Пълномощно на лицето, присъстващо при отваряне на офертите, ако това не е законния представител на участника – представя се пред комисията в случаите по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, трябва да представи договор за създаване на обединението, удостоверение за регистрация на обединението /ако такава се предвижда по съответното действащо законодателство/  и всички посочени по-горе документи за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР /съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП/:

1. Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние, съгласно чл. 50 от ЗОП:

- Деклариран финансов резултат за предходните три финансови години /2009, 2010 и 2011г./ – доказва се с представянето на заверени копия на Баланс или ОПР, заверени от експерт – счетоводител, в случаите, когато това се изисква от Закона  за счетоводството

- В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от всеки участник в обединението.

- Минимални изсквания за техническите и квалификационни възможности на кандидатите съгласно чл. 51 от ЗОП:

  - Да имат професионален опит в извършване на подобни поръчки – минимум три успешно изпълнени договора през предходните три години за доставка, монтаж, пускане в действие и сервизно обслужване на медицинската апаратура предмет на поръчката.

  - Да имат добра търговска репутация, свързана с предмета на поръчката – представят се минимум три броя референции, съответстващи на изпълнените договори за доставка, монтаж, пускане в действие и сервизно обслужване на медицинската апаратура предмет на поръчката.

  - Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки по предмета или свързани с предмета на поръчката, извършени през последните три години, с посочени възложители, сума и дата на договора, лице за контакт и с посочен телефон за връзка.

  - Кандидатите или участниците да имат внедрена система за управление на качеството – представя се заверено от участника копие  на Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден на името на участника. В случаите, когато Сертификатът е издаден на чужд език, същият се представя и в официален превод на български език.

  - Разрешение за търговия на едро с медицинска апаратура издадено от компетентен орган.

  - Участниците следва да осигурят гаранционно и възможност за следгаранционно възмездно сервизно обслужване на апаратурата от оторизиран сервиз на производителя на територията на Република България с квалифицирани специалисти – представя се изрично писмо от производителя, в оригинал и в официален превод на български език;

  - Участниците следва да гарантират време за посещение на място на сервизен специалист при възникнала неизправност на апаратурата в рамките на 24 часа, считано от момента на уведомяване на сервиза – представя се декларация от участника.

  - Обучение на персонала за експлоатация на системата.

  - Участникът може да представи и други документи, доказващи, техническите и професионалните му възможности, както и съответствието и качеството на предлаганите изделия с изискванията и условията на възложителя.

Плик № 2: „Предложение за изпълнение на поръчката“

1. Техническа предложение с Приложение №1– по образец, за установяване на съответствие на оферираната апаратура с изискванията на възложителя и нанесена страница от каталога/брошурата, от която да е видно наличието на съответния параметър.

2. Техническа информация за предлаганите продукти – каталози, брошури, проспекти, инструкции за употреба и други, доказващи функционалните и технически характеристики на оферираните системи, преведени на български език с посочен пореден номер на параметъра от техническите изисквания.

- Декларация за срок на валидност на офертата – по образец.

- Декларация за срок на доставка – по образец (не повече от 10 дни).

- Декларация за срок на изпълнение на поръчката – по образец.

- Гаранционен срок на предлаганата апаратура – не по малко от 12 /дванадесет/ месеца от датата на инсталиране на апарата – представя се декларация от участника, свободен текст.

- Проект на договор с попълнени реквизити, подписан и подпечатан от представляващия участника– по образец. В проекта на договор не се попълват цени.

Плик № 3: „Предлагана цена“

1. Ценова оферта – по образец. Представя се в съответствие с изискванията на чл. 57 ал. 2 от ЗОП.

Документите, описани в тази документация, трябва да са скрепени неподвижно в папка с размер А4, да са номерирани и подредени по реда, по който се изискват.

Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с не повече от 3 месеца, или да са в срок на тяхната валидност.

Офертата се подава на български език включително и в случаите, в които участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения. Документите за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/ или квалификация, които са на чужд език се представят в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят в официален превод, извършен от преводач – физическо лице или агенция от списъка на лицензираните преводачи на МВнР.

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

VІІI. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА

Ценовата оферта, следва да бъде изготвена по приложения в настоящата документация образец, и всяка страница трябва да бъде подписана и подпечатана от кандидата.

Участниците следва да посочат крайна цена с включени всички разходи за транспорт, ДДС и други до краен получател, до два знака след десетичната запетая, определена франко мястото на доставка с включени всички съпътстващи разходи по доставката, монтажа, инсталацията, пускане в действие, обучение на персонала за работа с апаратурата,и гаранционна поддръжка.

Офертата се представя в писмен вид в един екземпляр.

Участникът е единствено отговорен за допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

Предлаганите цени трябва да фигурират единствено в Ценовата оферта!

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от негов представител лично, по пощата – с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, като всички разходи по представянето на офертата, както и рискът от забава или загубване са за сметка на участника /чл. 57, ал. 1 от ЗОП/. Върху плика участникът записва „ОФЕРТА“, като посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

При приемането на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър. На приносителя се издава документ със записан входящия номер на офертата.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, представени в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

До изтичане срока за подаване на офертите /14.30 часа на 14.11.2012 г./ всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

След крайния срок на подаване на офертите участниците нямат право да ги променят или оттеглят.

Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на кандидата или участника.

ІX. ГАРАНЦИИ – ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ

Гаранцията за участие в процедурата

Размерът на гаранциите е както следва:

За Обособена позиция №1 – 160 лв.

За Обособена позиция №2 – 170 лв.

За Обособена позиция №3 – 1000 лв.

За Обособена позиция №4 – 150 лв.

Представя се в една от формите съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП:

а) депозит на парична сума, внесена по банкова сметка на МБАЛ Хасково АД,

Банка “Райфайзенбанк” ЕАД

IBAN BG30RZBB91551085611213

BIC RZBBBGSF

б) банкова гаранция издадена в полза на Възложителя

Гаранцията за участие в процедура се освобождава или задържа от Възложителя при условията и сроковете, посочени в чл.61 и 62 от ЗОП.

Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 2/два/ % от стойността на договора без ДДС, в една от формите по чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Представя се при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му. Гаранцията за добро изпълнение на договора е със срок на валидност до приключване на гаранционния срок на доставеното оборудване.

Кандидатът, участникът или определеният изпълнител сам избира формата на гаранция за участие, съответно за изпълнение.

При представяне на банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответсвие с изискванията на настоящата документация. Гаранцията трябва да бъде:

- неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части;

- следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно плащане при първо писмено искане на възложителя.

Гаранцията за участие е със срок, определен в обявлението на процедурата.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника, респ. изпълнителя. Разходите по евентуалното усвояване – за сметка на възложителя.

Задържането и освобождаването на гаранциите за участие става по реда на чл. 61 и чл.62 от ЗОП.

Възложителят освобождава банковите гаранции без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществената поръчка:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в срока, посочен в чл. 41, ал. 4 от ЗОП.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Х. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предварително проучване на офертите

1.1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва предварителна проверка за комплектността на подадените оферти и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие в процедурата.

1.2. При предварителното проучване се проверява наличието на всички необходими документи за участие в процедурата съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя.

2. Оценка на офертата

2.1. При оценката на офертите първо се разглежда техническото предложение за изпълнение на поръчката. След което комисията определя дата и място за отваряне на ценовите оферти.

3. Критерий за оценка на офертите:

Критерият за оценка на офертите е “най-ниска предложена цена”.

4. Ако някоя от предложените в офертите цена е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от участникът, предложил я, подробна писмена обосновка. Комисията определя разумен срок  за представяне на обосновката, като срокът не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаването на искането за това.

5. При условие, че участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените основания са необективни, съответното предложение се отстранява от участие в процедурата на основание чл.70 от ЗОП.

6. В случай, че предложените цени на две или повече оферти са равни,  комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

ХI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Възложителят провежда откритата процедура, когато до крайния срок за представяне на офертите, определен в обявлението по процедурата, има получена поне една оферта.

Ако до крайния срок за представяне на офертите няма подадени оферти по процедурата, възложителят има право да удължи срока или да я прекрати с мотивирано решение съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят може да удължи срока и ако прецени, че за подготовката и представянето на офертите е необходимо допълнително време на участниците, независимо дали срока за тяхното представяне е изтекъл. Всяка промяна в срока за подаване на офертите ще бъде публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП, както и в другите СМО, в които възложителят е изпратил за публикуване обявлението за обществената поръчка.

Офертите ще се отворят на 15.11.2012 г., в 11:30 часа, в административната сграда на “МБАЛ – Хасково” АД.

След изтичане на срока за приемане на офертите за провеждане на процедурата възложителят назначава с писмена заповед петчленна комисия, съставът на която се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Възложителят определя срок за приключване на работата на комисията, който е не по-дълъг от срока на валидност на офертата, определен в обявлението за обществената поръчка.

Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията отваря пликовете с офертите на участниците в деня, мястото и часа, определени в обявлението за обществената поръчка. При промяна на датата и часа на отваряне на офертата участниците се уведомяват писмено. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря Плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа, с което приключва публичната част от заседанието на Комисията.

Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокол с констатациите, относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1. В Протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на Протокола. Участниците нямат право да представят други документи, освен посочените в протокола.

След изтичането на срока за представяне на изискваните документи Комисията проверява съответствието на документите в Плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

Комисията разглежда документите в Плик №2 и извършва оценяване на допуснатите оферти по показателите от „Методика за оценка” с изключение на предлаганата цена, което се отразява в подписан от членовете на комисията Протокол.

Комисията разглежда детайлно представените документи съгласно чл. 68 от ЗОП. При наличие на хипотеза по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, Комисията следва да изиска подробна писмена обосновка от кандидата или участника. Комисията оценява офертите в съответствие с чл. 71 от ЗОП и предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Оценяването и класирането се извършват в съответствие с методиката за определяне на комплексната оценка от настоящата документация. В случай, че получените оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат разпоредбите на ал. 4 и ал. 5 на чл. 71 от ЗОП.

Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти – Плик № 3 участниците по факс или на електронната страница на болницата www.mbal-haskovo.com  не по-малко от два дни преди датата на отварянето на ценовите предложения. Отварянето на плика с „Предлагана цена” е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Пликът „Предлагана цена” – Плик № 3 не се разпечатва на участника в процедурата, чиято оферта не е допусната до участие.

Когато критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”, преди отварянето на ценовите оферти, Комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и №  3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомят възложителя за всички настъпили промени по деклараните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им /чл. 69, ал.3 от ЗОП/.

Не се вземат под внимание разяснения на участника по офертата му, които не са в отговор на искането на възложителя или представляват изменение или допълване на офертата.

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:

а) не е представил някой от документите по чл. 56 от ЗОП и/или описаните в настоящата документация;

б) за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП.

в) чието предложение е непълно или не отговаря на условията на тази документация и изискванията на Възложителя;

г) представи оферта, която не съответства на техническата спецификация и/или липсва пълнота и/или комплексност.

д) е представил оферта в Плик № 2, която не е подписана от представляващия дружеството или упълномощени от него лице/а, с нотариално заверено пълномощно, приложено в Плик № 1;

е)  е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

Комисията представя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който е подписан от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. С това работата на Комисията приключва. В случай, че член на Комисията е против взетото решение, той подписва Протокола с особено мнение и излага писмено мотивите си /чл.72 от ЗОП/.

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в срок до 5 /пет/ работни дни след приключване работата на Комисията. В решението се посочват и отстранените участници, както и мотивите за отстраняването им. Същото се изпраща до всички участници в процедурата в 3-дневен срок от издаването му при условията на чл. 58а от ЗОП.

Кандидатите или участниците имат право на достъп до Протокола от работата на Комисията при условията на чл. 73, ал. 4 от ЗОП. Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

ХІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение когато:

а) не е подадена нито една оферта или няма участник, който да отговаря на изискванията на възложителя;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор за обществена поръчка;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

е) установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в съответствие с императивите на чл. 39 от ЗОП.

Възложителят уведомява всички участници в 3-дневен срок от решението за прекратяване на процедурата при условията на чл. 58а от ЗОП.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка в случаите на т.(д) и/или т. (е) от Раздел „Прекратяване на процедурата” Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

На обжалване подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията, относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокове за обжалване -съгласно в чл. 120 от ЗОП.

ХІІI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на поръчката по процедурата с участника или участниците, класирани от комисията на първо място /чл. 74, ал. 1 от ЗОП/.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Договорът се сключва по реда на ЗОП, ТЗ и ЗЗД в Република България.

При сключването на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, свидетелство за съдимост на членовете на управителните органи, в оригинал или нотариално заверени копия, както и гаранция за добро изпълнение на договора, в оригинал.

В случай, че участникът определен за изпълнител, в срок от един месец след изтичане на срока по чл. 41, ал. 4 от ЗОП не представи документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал 2 от ЗОП или неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, възложителят има право да определи за изпълнител класиралият се на второ място участник или да прекрати процедурата. Същият се поканва писмено за сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка в срок от 3 /три/ дни след изтичане на едномесечния срок и установяване на отказа от страна на класирания на първо място участник.

Ако класираният на второ място участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, възложителят прекратява процедурата. Процедурата се прекратява и когато след отказа за сключване на договора от страна на участниците цените от офертите на всички останали класирани такива надвишават предвидения финансов ресурс.

Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, той удостоверява обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП чрез документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да представят гореописаните документи.

ХІV. КОМУНИКАЦИИ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура, следва да се правят в писмен вид.

Всеки участник може да представи своите писма и уведомления съгласно чл. 58а, ал. 2 от ЗОП – лично, по факс, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти – Плик № 3 участниците по факс или на електронната страница на болницата www.mbal-haskovo.com, не по-малко от два дни преди датата на отварянето на ценовите предложения.

За получено се счита това уведомление, което е достигнало адреса, посочен от участника. Възложителят не носи отговорност за неполучена кореспонденция, в случай че участникът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно възложителя или е отказал да приеме уведомлението.

Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти, определено за тази цел. След изтичане на крайния срок за представяне на офертата кореспонденцията се изпраща на вниманието на Председателя на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията.

До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата, закупили документация, могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници.

ХV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

За всички въпроси, касаещи провеждането на процедурата и подготовката на офертите, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага ЗОП и ППЗОП.

При противоречие в записите на отделните документи, валидни са записите с по-висок приоритет в следната последователност:

  - Решение за откриване на процедурата

  - Обявление за обществена поръчка

  - Указания за реда и условията за участие и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

  - Проект на договор за изпълнение на поръчката

  - Образци на документи за участие

При представяне на документи на език, различен от български, същите се представят задължително и в превод на български език от заклет преводач. Непредставянето на превод на документи, издадени на чужд език, е основание за отстраняване на участник. При несъответствие между оригиналния текст и превода на български език, за водещ се приема оригинала на документа.

Непредставянето на някой от документите във формата, съдържанието и с реквизитите, изискващи се в настоящата документация, е основание за отстраняване от участие на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП.

Важат документите, представени в оригинал или заверени по съответния ред.

Приложение № 1.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“ Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Стерилизационно оборудване”

| № | Наименование | Техническа спецификация | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газов етилен оксиден стерилизатор | 1.Обем на камерата – 160 литра 2.Външни размери на камерата 2.1 ширина от 45 см. до 60 см. 2.2 дължина от 120 см. до 130 см. 2.3 височина от от 58 см. до 65 см. 3. Вътрешни размери на камерата 3.1 ширина минимум 35 см. 3.2 дължина минимум 115 см. 3.3 височина минимум 35 см. 4.Минимум един програмен цикъл според температура на стерилизация 54 º 5.Време за стерилизация при температура 54 º C максимум 16 часа 6.LCD монитор отчитащ температура и време 7.Автоматично заключваща се врата 8.Извършване на стерилизация и аерация в една и съща камера. 9.Стерилизатора да не се нуждае допълнително от вода, въздушно налягане, източник на вакуум или отточна тръба. 10.Съответствие със стандарти : 10.1. CE МАРКИРОВКА 10.2.БДС EN ISO 11135-1:2007 | 1 | Бр. |
| 2. | Комплект за стерилизация | 1.Газов патрон (ампула) с ЕО 2. Опаковъчна торбичка 3. Чип за влажност | 300 | Бр. |
| 3. | Машина за опаковане на стерилизационно фолио | Ротационна залепваща машина за фолио за стерилизация Тип: за топлинно многолинейно запечатване на стерилизационно фолио. Капацитет: 8-12 м/мин Функционални характеристики: - да има микропроцесорен контрол и управление на следата на запечатване и на работната температура (50°С – 200°С); - да има печатащо устройство (принтер) с програма за изписване на датата, номера на партидата, и името (кода) на оператора; - данните да се запазват и актуализират автоматично; - да има възможност за регулиране на шрифта; - да е оборудвана с ролков конвейр. Безопасност: - да алармира автоматично (или да се самоизключва) при отклонения в в температурата, надвишаващи допустимия температурен толеранс: +/- 1%. Съответствие със стандарти: - CE-маркировка; | 1 | БР. |

Приложение № 1.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“ Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 2: „Дефибрилатор и еднокухинни кардиостимулатори”

| № | Наименование | Техническа спецификация | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временен еднокухинен кардиостиму-латор | 1. Временен еднокухинен кардиостимулатор, който да провежда ефективна стимулация при - аритмия и проводни заболявания, брадикардни състояния след сърдечни операции , при имплантиране или замяна на постоянен стимулатор. Възможност за предсърдна антитахикардна терапия и възможност за Overdrive до 800 удара/минута. 2. Съвместим с всички видове трансвенозни, епикардиални или миокардни временни електроди. Възможност за биполярно пейсиране. 3. Апаратът да извършва „Self testing”. 4. Индикатор за ниско ниво на батерията 5. Възможност за сомостоятелна работа при изключена батерия (смяна на батерията). 6. Дълъг живот на батерията – 1000 часа. 7. Да има осигурена система за сигурност при включване и изключване и механизми за защита блока за управление на стимулатора както и система за предпазване от дефибрилация. Система за минимизиране влиянието на електромагнитни или магнитни влияния (при различни диагностични процедури) 8. Високи нива на стимулиране чрез удвояване или учетворяване на стимулирането, което да прекрати предсърдната тахикардия. 9. Различни звукови сигнали при наблюдение и стимулиране. 10.LED премигващ синхронизирано с емисиите на стримулираните импулси. 11.Предпазни обезопасени конектори за 12.Контакти с диаметър от 0.9 до 2.0 мм. 13.Граници на output: от 0,1 до 20 mV 14.Граници на сетивност: 1 до 20 mV 15.Възможност за носене от пациент 16.Възможност за работа със защитени електроди и кабели 17.Технически данни: -Методи на изследване: АОО, ААI,VVI,VOO, да дава възможност акустичният сигнал да е включен или не -Основна пулсова честота: от 30 до 180ppm в мин. с точност +-5% с -Пулсова амплитуда : от 0.3 до 12 V+- 5% -Пулсова форма : Бифазна,асиметрична P/R – вълна на сензитивност: от 1 до 20 Мv, фиксирана стойност. Пулсово времетраене – 0.75 ms±0.02 ms -Сензитивен индикатор: зелена премигваща LED ,синхронизирана за детекция на P/R вълна. -Толеранс: от 1- 10 mV +- 10%; От 10 до 20 mV +-20% -Рефректерен период: 250 ms -Батериино захранване: 9 V литиева батерия със смяна след 1000 работни часа на 100% стимулация /72 мин, 8V/ -Размери до 60мм. х 115мм х 20мм.Тегло до 200гр. | Бр. | 2 |
| 2 | Бифазен дефибрила-тор | 1. Преносимо устройство с възможности да мониторира ЕКГ и да дефибрилира с всички необходими характеристики за работа в условия на спешни ситуации. С голям екран, на който се отразява състоянието на пациента и термопринтер за регистрация на събитията. 2. Захранване: -Мрежово захранване АC: 90-264 VAC, 47-63Hz -NiMH батерия / презареждаща се/ автономна работа – минимум 18 часа автономна работа, повече от 130 заряда на 200J 3. Време за зареждане на батерията на повече от 3часа. 4. Автотест при включване и по време на работа 5. Памет за 200 събития. хистограма на сърдечната честота за 3 часа назад. Да има бутон за събитията на предния панел на апарата. 6. Общо тегло на апарата с външни лъжици и батерия макс. 7.5 кг. 7. Автономност при работа на батерията – над 130 заряда при 200 Джаула; мониторинг над 150 мин. Мониторинг заедно с пейсмейкър при 60р/мин.60 Ма над 120 мин. 8. Избор на автоматичен или мануален режим 9. Апаратът да работи по технология с бифазен импулс Формата на вълната да е по експоненциална крива адаптирана към импенданса на пациента. Синхронизирана кардиоверсия и изпълнение (разреждане) 30 мs. След R вълната. Детектор за разпознаване на дефибрилационния ритъм 10. Избор на енергия - от 0 до 200 Джаула – 1,2,3,5,7,9,10,15,20,30,50,70,100,125,150,200 Показване на избраната, заредената и натрупващата се енергия 11. Време за зареждане за максимална енергя – по-малко от 6 сек. 12. Да АЕД - Алгоритъм за детекция на дефибрилационния ритъм 13. Мониторът на апарата да е с резолюция минимум 320х240 точки. Размери на монитора мин. 5,6 инча. 14. ЕКГ – сигналът да може да се получава от лъжиците, от пациентния кабел и от еднократни електроди. Да може да работи с 3,5 и 10 жилен ЕКГ кабел. Да изобразява на монитора цифрова стойност на сърдечната честота в диапазона от 0 до 300 удара в минута.. Aларми сърдечна честота, ниво на заряд на батерията, инверсия на екрана. 15. Матричен термопринтер. Да позволява ръчно или автоматично включване и изключване. Скорост на записа 10,25,50мм/сек., 50 мм. термо хартия. 16. Апаратът да има опция за Пейсмейкър със следните данни – режим на стимулация -при поискване / on Demand/ и фиксиран при избрана честота от 30 до 180ррм и ампераж от 0 до 150 мА/ стъпка от 5мА/, продължителност на стимулацията 40мсек., рефрактен период 240мс.от 30 до 80 ррм.; 340мс от 85 до 180ррм. 17. Апаратът да има опция за SpO2 със следните данни – Обхват 0-99%; да измерва пулс в диапазона 30 – 250 удара в минута. Представяне на крива и цифрова стойност на екрана на апарата 18. Апаратът да бъде окомплектован с: Многократни комбинирани лъжици за възрастни и деца, ЕКГ кабел / 5 жилен /, мултифункционални електроди – 5 бр. | Бр. | 1 |

Приложение № 1.3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“ Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 3: „Пациентни монотори, централни мониторни станции, перфузори и инфузомати”

| № | Наименование | Техническа спецификация | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пациенти монитори | Сфера на приложение - Възрастен(Adult), Дете(Pediatric) и Новородено(Neonatal) Апарата да е с цветен, TFT технология дисплей. Диагонал на екрана минимум (12,1”) десет инча. Разделителна способност 800х600. Вградена защита срещу електрохирургични смущения, мрежови смущения, дефибрилация, електромиографски смущения; режекция на пейсмейкърни импулси; детекция за нарушен контакт за ЕКГ отвеждания. Мониторът да може да бъде изплозван както стационарно, така и портативно Захранване: мрежово, батерийно; Мониториране и анализ на аритмия, multi-lead, S-T сегментен анализ и детекция на пейсмейкър; Програмируема Аудио-Визуална алармена система, с алармени режими за всички животозастрашаващи отклонения (звуков и светлинен с указание на типа събитие, QRS ) Свободно конфигуриране на екрана от потребителя. Нагласяне на екрана спрямо действително наблюдаваните параметри. Да разполага със следните режими на мониториране: стандартен екран (стандартно изобразяване на всички мониторирани параметри), Голям Екран (стойностите да се мониторират), екран със задаване на алармените лимити, екран с изобразяване на кратки трендове Вградено батерийно захранване - самозареждаща се акумулаторна батерия Мониторите да са напълно окомплектован хардуерно и софтуерно за свързване към централна мониторна станция . Мониториране и анализ на Аритмия, S-T сегментен анализ, детекция на пейсмейкър. Аларма за апнея, изчисляване на лекарствената доза. ЕКГ – 3 и 5 отвеждания, визуализация на 2 канала, вградена защита срещу токов удар в електрическата мрежа, срещу смущения от електрохирургични апарати, срещу дефибрилатори, ЕМГ апарати. Едновременно показване на до 7 различни ЕКГ криви (Multi lead ECG), Анализ на аритмии, Пейсмейкърен анализ, Аларма: звукова и визуална, алармените събития могат да се преразглеждат, Измерване и мониторинг на сърдечна честота с граници поне от 20-300 удара в минута Честота на дишане /Respiration - Thoracic impedance/, представяне на графика и параметър, анализ на апнеа. Представяне на плетизмографична крива, цифрова стойност и диаграма на SpO2; измерване посредством сензор за пръст за многократна употреба. Неинвазивно кръвно налягане /NIBP – осцилометричен метод/. Самоадаптивен алгоритъм на дефлация. Автоматично нулиране. Двойна защита от свръх налягане, бърза дефлация, защита и автоматично следене на продължителността на измерване. Ръчен/автоматичен/ режими на измерване Единица за измерване - mmHg/кРa, Aларма за Систолично кръвно налягане(Systolic), Диастолично(Diastolic), (Средно(Mean) Измерване в граници: Систолично 40-270mmHg Главно Артериално 20-235mmHg Диастолично 10-215 mmHg Възможност за добавяне на модул заИзмерване на EtCO2 , обхват на измерването 0-100 mmHg, резолюция на измерваните данни – 8mmHg. Всички монитори да бъдат окмплектовани с необходимите за работа аксесоари и консумативи Параметрите ЕКГ/Дихателна честота, SpO2, Temp да се измерват с отделни кабели от пациента до монитори | Брой | 15 |
| 2 | пациенти монитори | Сфера на приложение - Възрастен(Adult), Дете(Pediatric) и Новородено(Neonatal) Апарата да е с цветен, TFT технология дисплей. Диагонал на екрана минимум (12,1”) десет инча. Разделителна способност 800х600. Вградена защита срещу електрохирургични смущения, мрежови смущения, дефибрилация, електромиографски смущения; режекция на пейсмейкърни импулси; детекция за нарушен контакт за ЕКГ отвеждания. Мониторът да може да бъде изплозван както стационарно, така и портативно Захранване: мрежово, батерийно; Мониториране и анализ на аритмия, multi-lead, S-T сегментен анализ и детекция на пейсмейкър; Програмируема Аудио-Визуална алармена система, с алармени режими за всички животозастрашаващи отклонения (звуков и светлинен с указание на типа събитие, QRS ) Свободно конфигуриране на екрана от потребителя. Нагласяне на екрана спрямо действително наблюдаваните параметри. Да разполага със следните режими на мониториране: стандартен екран (стандартно изобразяване на всички мониторирани параметри), Голям Екран (стойностите да се мониторират), екран със задаване на алармените лимити, екран с изобразяване на кратки трендове Вградено батерийно захранване - самозареждаща се акумулаторна батерия Мониторите да са напълно окомплектован хардуерно и софтуерно за свързване към централна мониторна станция . Мониториране и анализ на Аритмия, S-T сегментен анализ, детекция на пейсмейкър. Аларма за апнея, изчисляване на лекарствената доза. ЕКГ – 3 и 5 отвеждания, визуализация на 2 канала, вградена защита срещу токов удар в електрическата мрежа, срещу смущения от електрохирургични апарати, срещу дефибрилатори, ЕМГ апарати. Едновременно показване на до 7 различни ЕКГ криви (Multi lead ECG), Анализ на аритмии, Пейсмейкърен анализ, Аларма: звукова и визуална, алармените събития могат да се преразглеждат, Измерване и мониторинг на сърдечна честота с граници поне от 20-300 удара в минута Честота на дишане /Respiration - Thoracic impedance/, представяне на графика и параметър, анализ на апнеа. Представяне на плетизмографична крива, цифрова стойност и диаграма на SpO2; измерване посредством сензор за пръст за многократна употреба. Неинвазивно кръвно налягане /NIBP – осцилометричен метод/. Самоадаптивен алгоритъм на дефлация. Автоматично нулиране. Двойна защита от свръх налягане, бърза дефлация, защита и автоматично следене на продължителността на измерване. Ръчен/автоматичен/ режими на измерване Единица за измерване - mmHg/кРa, Aларма за Систолично кръвно налягане(Systolic), Диастолично(Diastolic), (Средно(Mean) Измерване в граници: Систолично 40-270mmHg Главно Артериално 20-235mmHg Диастолично 10-215 mmHg Измерване на IBP – 2 канала (за 2 броя пациентни монитори). Измерване в граници от -50 - 350ммHg Възможност за добавяне на модул заИзмерване на EtCO2 , обхват на измерването 0-100 mmHg, резолюция на измерваните данни – 8mmHg. Всички монитори да бъдат окмплектовани с необходимите за работа аксесоари и консумативи Параметрите ЕКГ/Дихателна честота, SpO2, Temp да се измерват с отделни кабели от пациента до монитори | Бр. | 5 |
| 3 | Централни мониторни станции | Централната система за мониторинг да е TFT монитор с диагонал 19” диагонал и резолюция 1280/1024. Централната система за мониторинг да е готова за връзка с всички видове оферирани монитори, без да е нужно закупуването на допълнителни приспособления. Системата разполага със следните алармени режими: Дефинирани от потребителя нива и видове реакция, долна и горна граница за всички параметри. Алармените събития да се маркират със звуков и светлинен алармен сигнал едновременно или по отделно, в зависимост от зададените настройки. Алармените събития да се записват в базата данни както на мониторната станция, така и на съответния монитор, от който е дошъл сигнала. Системата да е с хардуерен и софтуерен капацитет за 256 монитора Системата да дава възможност за едновременна визуализация на 16 монитора с по четири показателя на всеки отделен монитор. Системата проследява дистанционно всички данни на даден, офериран пациентен монитор на цял екран Системата да мониторира всички налични параметри от пациентните монитори свързани в нея и да е в състояние да ги представи директно, според възможностите на пациентните монитори в мрежата. Системата да може да управлява дистанционно който и да е пациентен монитор с двупосочна връзка. База данни: 1. 72 часа пълен запис и преглед данните от всеки монитор 2. мин. 2000 записа на алармени събития Мониторната система да изобразява всички данни от който и да е пациентен монитор свързан с нея за наблюдение, включително изобразяването на Трендове – Графично представяне на всички наблюдавани параметри Мониторите на централната мониторна станция да могат да се привеждат в режим „Голям екран”. Системата да разполага с принтер, свързан към централната мониторна станция, за бързо разпечатване на данни. Системата да е снабдена с UPS устройство с капацитет за захранване на цялата мрежа при аварийни ситуации. | Бр. | 2 |
| 4 | Перфузори | Да работят със спринцовки с обеми 10, 20/30 и 50 милилитра Инфузионните помпи да могат да работят в три режима – време, скорост, телесно тегло Да притежават сензор за налягане, който да алармира при вероятност за оклузия Помпите да бъдат със стъпков мотор Да може да работи със всички стандарти спринцовки на пазара Да може автоматично да разпознава размера на спринцовката Да регулират скоростта на инфузия за различните по големина спринцовки, както следва: -10ml: 0,1ml/h - 400ml/h -20ml: 0,1ml/h - 800ml/h -50ml: 0,1ml/h – 1800ml/h Сумиране на влетите обеми: от 0,1 ml до 1999,9 мл Работа на помпите в режим „време” със следните стойности: обем от 0,1-999,9 мл; време от 1-1999 минути Помпите да работят с пациенти от всички възрастови групи с телесно тегло от 0,1 до 300 кг. Да бъдат с мрежово и батерийно захранване Да бъдат с цветен LCD дисплей, на който да се изобразява следната информация: скорост на инфузия, обемен лимит, общ влят обем, размер на спринцовката, налягане, капацитет на батерията, мерна единица на дозата, номер на пациент, индикация за АС захранване, индикация за зареждане на батерията, име на медикамент, скорот на болус. Два вида аларми - предупредителна и за настъпило събитие Аларми за оклузия, изтощена батерия, неправилно поставена спринцовка, липса на АС захранване. Тегло – не повече от 2,5 кг Батерйно захранване с литиево-полимерна батерия, за 6 часа работа при режим 5ml/h Да отговарят на всички еврпейски директиви и стандарти за работа | Бр. | 20 |
| 5 | Инфузомати | 1.Инфузионните помпи да работят с инфузионни сетове на всички производители 2. Външен ротационен детектор 3. Автоматична настройка на обема чрез броене на капките. 4. Скорост на инфузия 1-1200ml/h или 1-400 капки/мин. 5. Време за вливане 1-1999мин. 6. Обеми за вливане 0-9999мл 7. Болус 10-1200мл/ч, максимално 100мл. 8. Помпите да работят с пациенти от всички възрастови групи с телесно тегло от 0,1 до 300 кг. 9. Да бъдат с мрежово и батерийно захранване 10. Да бъдат с цветен LCD дисплей, на който да се изобразява следната информация: скорост на инфузия, обемен лимит, общ влят обем, налягане, капацитет на батерията, мерна единица на дозата, номер на пациент, индикация за АС захранване, индикация за зареждане на батерията, име на медикамент, скорост на болус. 11. Два вида аларми - предупредителна и за настъпило събитие 12. Аларми за оклузия, изтощена батерия, липса на АС захранване. 13. Тегло – не повече от 2,0 кг 14. Батерйно захранване с литиево-полимерна батерия, за 6 часа работа при режим 20капки/мин. Да отговарят на всички еврпейски директиви и стандарти за работа | Бр. | 4 |

Приложение № 1.4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“ Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 4: „Електрокардиографи, холтер за кръвно налягане и ЕКГ холтер”

| № | Наименование | Техническа спецификация | Мяр-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕКГ 6 канално | 1. ЕКГ отвеждания: 12 2. Дисплей: цветен TFT/LCD технология тъч-скрийн дисплей с резолюция не по-малка от 320х240 пиксела 3. Визуализация на: ЕКГ отвеждания ≥ 6; сърдечна честота; скорост – mm/s; чувствителност - mm/mV; дата, час 4. Влагоустойчива клавиатура: буквено-цифрова 5. Идентификация за контакт на всеки електрод 6. Пейсмейкър детекция 7. Защита от дефибрилация 8. Филтри за: мрежова честота; мускулен тремор; Авто-адаптивен; Сплайн 9. Вграден термопринтер с висока резолюция. Печат на ≥ 6 отвеждания. Скорости на печат: 5;10;25;50 mm/s. Чувствителност: 2,5; 5;10; 20 mm/mV 10.Данни при печат: пациентни данни; ЕКГ, дата, час, филтър;ЕКГ измервания и анализ, диагноза 11.Интерфейс за връзка с компютър, 12.Памет за последните ЕКГ записи ≥ 100 13.Захранване 220V, 50 Hz 14.Вградена акумулаторна батерия с автоматично зареждане и с капацитет за работа не по-малко от 180 минути работа при пълно натоварване 15. Интерфейс RS232, USB 16. Печат отвеждания 3,4,6,12,6х2+1,3х4+2 17. Неограничен брой профили на потребителя 18. Възможност за надграждане: анализ на изследването, словесна интерпретация, възможност за синхронизирана работа с велоаргуметър 19. Окомплектовка: ЕКГ кабели; комплект електроди за многократна употреба; захранващ кабел; 5 комплекта термохартия | Бр. | 3 |
| 2 | 3/7 канален ECG Holter | Интуитивен потребителски интерфейс: - Интерактивни графики - Интерактивни хистограми - Ориентиране по крайни стойности - Пълно персонализиране Разширени диагностични инструменти: - Морфологичен навигатор - Ритъмен анализатор - Вариабилитет на сърдечната честота - Анализ на ST - Анализ на QT и QTc - Разпознаване на пейсмейкър Висококачествено записване: - Рекордер със същото качество на сигнала както при ЕКГ в покой Брой на записваните отвеждания: 3 / 7 Време за записване: 1 – 7 дни Пациентен кабел: 4 отвеждания Прехвърляне на данни: безжично (Wireless) или чрез USB LCD дипслей с резолюция мин. 128 х 64 пиксела Памет : SD карта с размер мин. 2 GB Динамичен обхват: ± 60 mV Дигитална резолюция: 1,8 µV Симплираща честота: 2000 Hz Честотен обхват: 0,05 Hz – 150 Hz Максимален потенциал на електрода: ± 400 mV Детекция на пейсмейкър: ≥± 2 mV/± 0,1 ms | Бр. | 1 |
| 3 | Холтер за кръвно налягане | Неинвазивен амбулаторен монитор (холтер)за артериално кръвно налягане. Системата да записва кръвното налягане и пулсовата честота за 24, 27, 36 или 48 часа, на определени интервали настроени от лекаря. Интервалите да могат да се настроят в три зони - дневна, нощна и специална. Вътрешната памет на модула да може да запише до 600 измервания. Апаратът да е оборудван с LCD дисплей, който показва текущото измерване на кръвното налягане, сърдечната честота, реалното време и статуса на апарата. Пациентните бутони да са лесно достъпни и дават възможност на пациента да въздейства ефективно на процеса на изследването. Уредът да измерва кръвното налягане по осцилометричния метод LCD дисплей на пациентния модул Лесно достъпен пациентен бутон Анализ на кръвното налягане и пулсовата честота Графична и таблична интерпретация Оценка и печат: Данните от измерванията да се прехвърлят от модула в компютъра през сериен порт. След трансмисията автоматично да се изпълнява детайлизиран анализ на кръвното налягане и пулсовата честота, с пълна графична и таблична интерпретация на резултатите от изследването. Крайният печатен рапорт да бъде съставен от всички показани графики, таблици и анализи и прави завършек с лекарския коментар. | Бр. | 1 |

Приложение № 2

ДО

МБАЛ - ХАСКОВО АД

6300 гр. Хасково

бул. "Съединение" №49

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от Закона за обществените поръчки с предмет:

“ Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД

По Обособена позиция № … „………………………………………….”

От ____________________________________________________________________________

/наименование на участника по съдебна регистрация/

представлявано от _______________________________________________________________

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

След запознаване с всички документи и образци по документацията за участие, ние удостоверяваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Предлагаме на вашето внимание:

- Срок на валидност на настоящата оферта: е ______________________________, но не по-малко от 120 /сто и двадесeт/ дни и е обвързващо за нас.

- При изпълнението на поръчката ще ползваме/няма да ползваме подизпълнители.

_________________________________________________________________________

- Срок на доставка: ___________________________ /дни/( но  не повече от 10 дни).

- Срок за монтаж и пускане в действие ________________________________ /дни/.

- Обучение на персонала с продължителност________________________/работни дни/

- В случай, че бъдем определени за изпълнители, декларираме, че ще подпишем договор за изпълнение на поръчката в сроковете по чл. 41, ал. 3 от ЗОП и ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие

- Предложената от нас цена е формирана въз основа на изискванията, описани в документацията

- В случай, че нашата оферта бъде приета, ние ще представим в посоченото време гаранция за изпълнение на договора в размер, съобразно изискванията в Документацията за участие в процедурата.

- Гаранционен срок:

Предлагаме гаранционен срок от ……………………/словом/ месеца /не по-малък от 12 (дванадесет) месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на инсталиране на системата в “МБАЛ –Хасково” АД удостоверено с подписването на двустранен приемно – предавателен протокол.

Дата									Подпис, печат

Приложение № 3

ДО

МБАЛ - ХАСКОВО АД

6300 гр. Хасково

бул. "Съединение" №49

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от

“ Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД

По Обособена позиция № … „………………………………………….”

От ____________________________________________________________________________

/наименование на участника по съдебна регистрация/

представлявано от _______________________________________________________________

Уважаеми дами и господа,

След като се запознахме с документацията и условията за участие в настоящата процедура предлагаме да изпълним поръчката при цена, изготвена съгласно Указанията за изготвяне на ценовото предложение от конкурсната документация.

Същата е крайна с включени всички разходи за доставка, монтаж, обучение на персонала за работа, въвеждане на апарата в експлоатация и издаване на лицензия за работа с него от компетентните органи, ДДС и други. определена франко мястото на доставка с включени всички съпътстващи разходи по доставката, монтажа, инсталацията, пускане в действие, обучение на персонала за работа с апаратурата и гаранционна поддръжка

Обща стойност за изпълнение на поръчката: _____________________________

Словом: ____________________________________________________________

Начин на плащане :

1. Предлагаме следния начин на плащане :

1.1. Авансово плащане до..............................дни /до 7 (седем) дни/  след подписване на договора и заявяване за доставката и в размер на .............................% /не по-голям от 10% (десет процента)/ от цената на обществената поръчка.

1.2. Заплащането на остатъка от цената на поръчката е на ……../……../ равни месечни вноски(но не по-малко от 24 равни месечни вноски),  считано от датата на пускането на апарата в действие, удостоверено с подписването на двустранен приемно – предавателен протокол, платими към 20-то число на месеца, за който се отнасят.

Дата									Подпис, печат

Приложение № 4

###### АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

- Фирма (наименование) на участника:

- ЕИК:

- Седалище и адрес на управление:

телефон

факс

е-мейл

4. Лице за контакти:

длъжност

адрес

телефон

факс

е-мейл

5. Обслужваща банка:

б. код

IBAN

титуляр на сметката

Дата								Подпис, печат

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на общестнена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм осъдeн с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или  осигурителната система,  вкл. изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК

- подкуп по чл. 301 - 307 от НК

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и  321а от НК

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от  НК

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от  НК

Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на договора ще представя документи от съответните органи за удостоверяване на декларираните тук обстоятелства.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

* Декларацията се подписва задължително от:

- При събирателно дружество /СД/ от всички съдружници, освен ако не е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице с дружествения договор.

- При дружество с ограничена отговорност /ООД/ - от управителя, когато е повече от един от всички.

- При еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ - от едноличния собственик на капитала или друго лице назначено като управител. При едноличен собственик на капитала юридическо лице – неговият ръководител или определено от него лице.

- При командитно дружество /КД/  – от всички неограничено отговорни сътружници, а при командитно дружество с акции /КДА/  - от всички упълномощени от съвета на директорите изпълнителни членове.

- При акционерно дружество /АД/ – от всички членове на съвета на директорите или членовете на управителният съвет, освен ако няма овластяване  на едно или няколко лица;

- Сдружение – от управителен съвет или управител;

- Фондация – от управителен орган – едноличен или колективен;

Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – от лицата, които представляват кандидата или участника

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на общестнена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът, който представлявам:

- не е обявен  в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони  и  подзаконови  актове

Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на договора ще представя документи от съответните органи за удостоверяване на декларираните тук обстоятелства.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

________________________________________

* Декларацията се подписва от лицето/лицата/ представляващи участника.

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът, който представлявам:

- Не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си  по смисъла на чл. 740 от ТЗ

- Не е лишен от правото да осъществява определена професия или  дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението

- Няма парични  задължения към държавата или  към община по смисъла на чл. 162, ал.  2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на договора ще представя документи от съответните органи за удостоверяване на декларираните тук обстоятелства.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

________________________________________

* Декларацията се подписва от лицето/лицата/ представляващи участника.

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 2

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на общестнена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм лишен от правото да осъществявам определена професия или  дейност, съгласно законодателството на моята и която и да е друга държава.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

* Декларацията се подписва задължително от:

- При събирателно дружество /СД/ от всички съдружници, освен ако не е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице с дружествения договор.

- При дружество с ограничена отговорност /ООД/ - от управителя, когато е повече от един от всички.

- При еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ - от едноличния собственик на капитала или друго лице назначено като управител. При едноличен собственик на капитала юридическо лице – неговият ръководител или определено от него лице.

- При командитно дружество /КД/  – от всички неограничено отговорни сътружници, а при командитно дружество с акции /КДА/  - от всички упълномощени от съвета на директорите изпълнителни членове.

- При акционерно дружество /АД/ – от всички членове на съвета на директорите или членовете на управителният съвет, освен ако няма овластяване  на едно или няколко лица;

- Сдружение – от управителен съвет или управител;

- Фондация – от управителен орган – едноличен или колективен;

Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – от лицата, които представляват кандидата или участника.

Приложение № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на общестнена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

_________________________________________

„Свързани лица“ по смисъла на този закон са:

- съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия – без ограничения по съребрена линия – до четвърта степен вкл. и роднините по сватовство – до втора степен вкл;

- физически или юридически лица с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

_________________________

*Декларацията се подписва от членовете на управителен или контролен орган на участника, както и временно изпълняващи такава длъжност включително прокурист или търговски пълномощник

Приложение № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на общестнена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът, който представлявам

Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

_________________________

*Декларацията се подписва от лицето /лицата/ представляващи участника

Приложение № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за наличие/липса на подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на общестнена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:

При изпълнение на горепосочената поръчка участникът, който представлявам

ЩЕ ПОЛЗВА

НЯМА ДА ПОЛЗВА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

Приложение № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на общестнена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласието си за участие в горецитираната процедура като подизпълнител на участника________________________________________________________________________

/посочва се наименованието на основния участник/

Дейностите, които ще изпълнявам като подизпълнител са:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/изброяват се вида на роботите, които ще се извършват и дела на участието в общия обем на обществената поръчка/

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

Приложение № 13

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с условията на поръчката и клаузите на проекта на договора

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на общестнена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- Съм запознат и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка и клаузите на проекта на договора.

- Се задължавам да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

- Се задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка в сроковете, определени от съответните нормативни актове.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

Приложение № 14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ

Срокът на валидност на настоящата оферта е ____________/ _____________________/ дни, считано от датата на нейното отваряне.

В този срок, представляваният от мен участник, е обвързан с условията на представената от него оферта.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

Приложение № 15

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на изпълнение на поръчката

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на общестнена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ

В случай, че участникът, който представлявам бъде избран за изпълнител на цитираната обществена поръчка, срокът на изпълнение на поръчката е ____________/_______________________/ месеца, считано от датата на подписване на договора за нейното възлагане.

В този срок, представляваният от мен участник, няма право да променя условията на договора освен в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3, за което е длъжен да представи съответните документи, удостоверяващи наличиено на същите.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

Приложение № 16

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на доставка и пускане в действие

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________,

л.к. №______________, издадена на ___________________ от __________________________ ЕГН ___________________ в качеството ми на ______________________________________ на  ____________________________________________ със седалище и адрес на управление:

/посочете наименованието на кандидата или участника/

____________________________________________, ЕИК ___________________ - участник в процедура за възлагане на общестнена поръчка с предмет:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, сроковете на доставка и пускане в действие са, както следва

Доставка до: _______________________________ дни от подписване на договор за изпълнение.

Пускане в действие до: ________________________ дни от датата на получаване на разрешително за монтаж на апратурата от компетентните органи и писмено уведомление от страна на Възложителя .

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

_________________    				 Декларатор______________________

/дата/

Приложение № 17

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.4 ал.7 и по чл.6 ал.5 от ЗМИП

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	           , в качеството ми на _____________ (посочете длъжността) на  								   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

____________________________________________________________

( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от регистъра на ОП на Агенция за обществени поръчки)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Че, паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка),

……………………………………………………………………………………..

имат следния произход : ………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Приложение № 18

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.6 ал.2 от ЗМИП

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	           , в качеството ми на _____________ (посочете длъжността) на  								   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

____________________________________________________________

( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от регистъра на ОП на Агенция за обществени поръчки)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Че, действителен собственик по смисъла на чл.6 ал.2 от ЗМИП във връзка с чл.3 ал.5 от ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е /са/ следното физическо лице /следните физически лица/:

- ………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

ЕГН : …………………………………………………..

Постоянен адрес : …………………………………….

Гражданство : …………………………………………

Документ за самоличност : ………………………….

- ……………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

ЕГН : …………………………………………………..

Постоянен адрес : …………………………………….

Гражданство : …………………………………………

Документ за самоличност : ………………………….

NB! Попълва се съобразно броя на лицата

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Приложение № 19

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЗА

“ Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД

По Обособена позиция № … „……………………………………….”

Днес,	2012 г.в гр. Хасково между:

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Съединение” № 49, ЕИК 126529015, представлявано от д-р Славчо Сотиров Близнаков – Изпълнителен директор и Иванка Бойдева Спасова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

,		представлявано от

……, с адрес на управление:

ЕИК	………………………….,определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на основание

чл. 41 от ЗОП и Решение №	/	2012   г. на Изп.

Директор на “МБАЛ – Хасково” АД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, монтира, инсталира, пусне в експлоатация  и осигури гаранционна поддръжка за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на …………………………………, наричани по-долу за краткост "АПАРАТУРА", да обучи служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с нея, както и да изготви съгласно приложените Техническо предложение на изпълнителя, Ценовата оферта на изпълнителя и Техническа спецификация, представляващи неразделна част от договора, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приеме и заплати същото.

2. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

2.1.	Цената е в размер на	(словом:	)   лв.   без

ДДС, и

с вкл. ДДС е в размер на	(словом: 	)	лв.

определена франко мястото на доставка с включени всички съпътстващи разходи по доставката, монтажа, инсталацията, пускане в действие, обучение на персонала за работа с апаратурата и гаранционна поддръжка, съгласно Приложенията към настоящия договор. Цената е окончателна и не подлежи на изменение по време действието на договора, с изключение на случаите на намаление на договорената цена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2.	Общата стойност на доставката не може да надхвърля стойността на договора,
определена съгласно Приложенията към настоящия договор.

2.3.	Плащането на доставката по предмета на договора се извършва по банков път, в български лева по следния начин:

2.3.1. Авансово плащане до..............................дни /до 7 (седем) дни/  след подписване на договора и заявяване за доставката и в размер на .............................% /не по-голям от 10% (десет процента)/ от цената на обществената поръчка.

2.3.2. Заплащането на остатъка от цената на поръчката е на ……../……../ равни месечни вноски(но не по-малко от 24 равни месечни вноски),  считано от датата на пускането на апарата в действие, удостоверено с подписването на двустранен приемно – предавателен протокол, платими към 20-то число на месеца, за който се отнасят.

2.4. Плащането на доставките по предмета на договора, се извършва по банков път съгласно ценовата оферта на изпълнителя, въз основа на издадена фактура и двустранно подписан приемно-предавателни протоколи,

3. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ И СРОК

3.1.	Апаратурата, предмет на настоящия договор ще се достави в срок от .............. календарни дни.

3.2.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са задължава предварително да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящата доставка в срок от три работни дни, предхождащи датата на готовността за доставяне, след което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да потвърди писмено конкретната дата за приемане на апаратурата.

3.3.Мястото на доставяне на апаратурата по този договор е “МБАЛ – Хасково” АД -гр. Хасково, бул. Съединение № 49.

3.4. Доставката на апаратурата, предмет на договора, се извършва в оригинална опаковка с ненарушена цялост, пакетирана според стандартите за транспортиране и придружена с опаковъчен лист.

3.5.	Предаването на апаратурата се приема за окончателно реализирано след
изпълнението на следните етапи по предмета на договора, което се удостоверява с
подписване на съответните протоколи за всеки конкретен етап в два екземпляра, по един за всяка от страните:

3.7.1. доставка на апаратурата, съгласно придружаващия опаковъчен лист

3.7.2. монтаж, инсталация и пускане в действие на апаратурата.

3.7.3. обучение на упълномощените лица за работа с апаратурата

3.6.	Собствеността и риска от погиване  преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаване на апаратурата.

3.7.	Действието на  настоящия договор приключва с изпълнението на задълженията на всяка от страните.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.1.1.	Да достави апаратурата, предмет на договора, в оригинална опаковка с
ненарушена цялост, пакетирана според стандартите за транспортиране и придружена с
опаковъчен лист.

- Да предаде апаратурата в съответния вид, количество и качество на мястото за доставяне, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Да съставя и подписва протоколи, удостоверяващи изпълнението на етапите, съгласно т. 3.7. от настоящия договор.

- Да извърши монтаж, инсталация и да пусне апаратурата в действие, в съответствие с договорените срокове.

- Да обучи служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с апаратурата, предмет на настоящия договор. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поименен списък на оправомощените лица за обучение.

- Да предостави на Възложителя в писмен вид на български език Ръководство за експлоатация на Апаратурата, както и всички изисквания и указания на Производителя за безопасна експлоатация на същата.

4.2. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Да приеме апаратурата и да извърши плащането, съобразно уговореното по т.2.4. от настоящия договор.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не приеме апаратура, която не е заявил предварително, както и/или при констатирани липси и/или отклонения в качеството, или в случай, че същата не е монтирана и редовно въведена в експлоатация.

5.ГАРАНЦИОНЕН СРОК

5.1. При изпълнение на предмета на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се

задължава да осигури гаранционно обслужване на Апаратурата за  срок от 	 /словом/ месеца, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-кратко от гаранционния срок, предоставян от производителя. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Протокола за пускане в действие на Апаратурата.

5.2. Гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в гаранционния срок включва задължение за отстраняване на всички повреди и дефекти на всички елементи на Апаратурата, проявили се в този срок и не може да бъде с по-малък обхват от предоставяната от производителя гаранционна отговорност.

6. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

6.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение, в размер на 	/словом/ лева, без ДДС, представляващата 2% от стойността на договора. Банковите разходи по откриване на гаранцията, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той предвижда и заплаща таксите по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от посочения.

6.2. При предоставяне на банкова гаранция, същата се предава в оригинал в момента
на подписване на договора. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно плащане при първо писмено искане на възложителя . При неизпълнение на тези условия страните приемат, че е налице виновно неизпълнение на договора. Гаранция, под формата на парична сума се превежда по
сметка на “МБАЛ - Хасково " АД:

Банка “Райфайзенбанк” ЕАД

IBAN BG30RZBB91551085611213

BIC RZBBBGSF

- Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от десет работни дни след изтичане на гаранционния срок на апаратурата, съгласно т.5.1. от настоящия договор, без да се начисляват лихви за периода, в който средствата са престояли законно при него.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора, включително задължението за гаранционно обслужване на оборудването, както и когато прекъсне или забави изпълнението с повече от пет работни дни.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка  в размер на 0,1% за всеки ден забава, но не повече от 10% от стойността на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда дължимата неустойка по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Неустойката се начислява отделно за всяко неизпълнение на договора.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми за санкции и неустойки от гаранцията за изпълнение.

7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

- Количество и некоплектност на стоките - явни недостатъци.

- Качество - скрити недостатъци.

- предоставяне на стоки не от договорения вид

- при констатирани дефекти при употреба на стоките

- Рекламации за явни недостатъци се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез крайните получатели на стоките, в момента на приемане на стоките, монтажа и пускането в действие, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

- Рекламации, относно качеството и скрити дефекти се правят в срок от пет работни дни от откриването им, през целия срок на монтаж, инсталация, пускане в действие и   гаранционния срок по договора.

- В случай на рекламация и възникване на спор между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

а/ с изтичане на уговорения срок

б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма

в/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с тридесет дневно писмено уведомление, при настъпване на обстоятелства за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали след сключването му, водещи до невъзможност да изпълни своите задължения,

г/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде лишен от право да упражнява дейността си.

9. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по този договор.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва информация, станала му известна при и по повод изпълненията на задълженията му по този договор, за своя изгода или за изгода на трети лица.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

- При промяна на адреса си, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от три работни дни от влизане в сила на промяната.

- Страните следва да изпращат всички писма и уведомления на посочените в настоящия договор адреси за кореспонденция.

За валидни адреси за кореспонденция в момента на подписване на договора се смятат:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

“МБАЛ – Хасково” АД, гр. Хасково, бул. Съединение № 49

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………………

10.3. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си по този договор.

10.4.Страните по този договор решават споровете,  възникнали в  процеса на изпълнението му чрез преговори и по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, а при непостигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд.

10.5. За неуредените в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: