ТЕХНИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

„ Доставка на болнични легла и шкафчета за нуждите на Неврологично отделение при "МБАЛ-Хасково" АД „

| № | Наименование | Техническа спецификация | Мяр ка | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БОЛНИЧНО ЛЕГЛО | - ТРИСЕКЦИОННО - РЪЧНА СИСТЕМА ЗА ПОВДИГАНЕ - АЛУМИНИЕВИ СТРАНИЧНИ РЕШЕТКИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПУСКАНЕ НАДОЛУ - МИНИМУМ ДВЕ КОЛЕЛА СЪС СПИРАЧКИ - ПЛАСТМАСОВИ ТАБЛИ С МИНИМУМ ДВЕ ДРЪЖКИ ОТ СТРАНА ЗА ПО-ЛЕСНО ПРИДВИЖВАНЕ НА ЛЕГЛОТО - РАЗМЕРИ - ДЪЛЖИНА 220 СМ +/- 5 СМ., ШИРИНА 100СМ +/- 5 СМ., ВИСОЧИНА 50 СМ +/- 5 СМ. - СТОЙКА ЗА ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ | Бр. | 10 |
| 2. | МАТРАК ЗА БОЛНИЧНО ЛЕГЛО КЪМ № 1 | - СПОРЕД РАЗМЕРА НА ЛЕГЛОТО - ТРИ СЕКЦИИ - АНТИ-БАКТРИАЛНА НЕПРОМУКАЕМА МАТЕРИЯ - ЦИП | Бр. | 10 |
| 3. | БОЛНИЧНО ЛЕГЛО | - СТАЦИОНАРНО ЛЕГЛО - РЕШЕТЪЧНА РАМКА - ПОСТАВКА ЗА БОЛНИЧЕН КАРТОН - РАЗМЕРИ ДЪЛЖИНА - 220 СМ +/- 5 СМ., ШИРИНА 95СМ +/- 5 СМ., ВИСОЧИНА 50 СМ +/- 5 СМ. - ПЛАСТМАСОВИ ТАБЛИ - СТОЙКА ЗА ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ | Бр. | 40 |
| 4. | МАТРАК ЗА БОЛНИЧНО ЛЕГЛО КЪМ № 3 | - СПОРЕД РАЗМЕРА НА ЛЕГЛОТО - АНТИ-БАКТРИАЛНА НЕПРОМУКАЕМА МАТЕРИЯ - ЦИП | Бр. | 40 |
| 5. | НОЩНО ШКАФЧЕ ЗА БОЛНИЧНИ СТАИ | - ШКАФЧЕ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ - ЧЕКМЕДЖЕ - ПОДВИЖНА МАСИЧКА ЗА ХРАНЕНЕ - ЗАКАЧАЛКА ЗА КЪРПА - ПОСТАВКА ЗА ЧАША - ЧЕТИРИ КОЛЕЛА - ВИСОЧИНА – ДО 80 СМ. - ШИРИНА – ДО 50 СМ. - ДЪЛЖИНА – ДО 50 СМ. | Бр. | 50 |