## Sheet1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката:"Доставка на медицински изделия"
номенклатура № | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество за 24 месеца | Производител | Държава производител | Количество в опаковка, предназначена за продажба | Мостра * само където е отбелязано
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1-ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ
1 | Нерезорбируеми,синтетични,монофиламентни конци с игла за съдов шев |  | бр конци
1.1 | Атравматичен нерезорбируем № 5/0 -режеща игла 15 мм | бр.конец | 240
1.2 | Атравматичен нерезорбируем № 5/0 -режеща игла 16 мм | бр.конец | 240
1.3 | Атравматичен нерезорбируем № 4/0 -режеща игла 15 мм | бр.конец | 360
1.4 | Атравматичен нерезорбируем № 4/0 -режеща игла 16 мм | бр.конец | 360
1.5 | Атравматичен нерезорбируем № 3/0 -режеща игла 22 мм. | бр.конец | 240
1.6 | Атравматичен нерезорбируем № 3/0 -режеща игла 26 мм. | бр.конец | 240
1.7 | Атравматичен нерезорбируем № 3/0 -режеща игла 30 мм | бр.конец | 240
1.8 | Атравматичен нерезорбируем № 3/0 -обла игла 22 мм | бр.конец | 480
1.9 | Атравматичен нерезорбируем № 3/0 -обла игла 26 мм. | бр.конец | 480
1.10 | Атравматичен нерезорбируем № 3/0 -обла игла 30 мм | бр.конец | 480
1.11 | Атравматичен нерезорбируем № 6/0 -обла игла 13 мм | бр.конец | 240
1.12 | Атравматичен нерезорбируем № 6/0 -обла игла 17 мм | бр.конец | 240
1.13 | Атравматичен нерезорбируем № 5/0 -обла игла 13 мм | бр.конец | 240
1.14 | Атравматичен нерезорбируем № 5/0 -обла игла 17 мм | бр.конец | 240
1.15 | Атравматичен нерезорбируем № 1 - обла игла 37 мм | бр.конец | 240
2 | Средно резурбируеми,синтетични, с покритие,плетени конци с игла
2.1 | Атравматичен резорбируем № 4/0 -режеща игла 30 мм | бр.конец | 360
2.2 | Атравматичен резорбируем № 4/0 -режеща игла 26 мм | бр.конец | 360
2.3 | Атравматичен резорбируем № 4/0 -режеща игла 22 мм | бр.конец | 240
2.4 | Атравматичен резорбируем № 4/0 -обла игла 15 мм /бързорезорбируем/ | бр.конец | 240
2.5 | Атравматичен резорбируем № 4/0 -обла игла S 12 мм | бр.конец | 240
2.6 | Атравматичен резорбируем № 3/0 -режеща игла 30 мм | бр.конец | 240
2.7 | Атравматичен резорбируем № 3/0 -режеща игла 26 мм | бр.конец | 360
2.8 | Атравматичен резорбируем № 3/0 -режеща игла 24 мм | бр.конец | 240
2.9 | Атравматичен резорбируем № 3/0 - обла игла 26 мм | бр.конец | 600
2.10 | Атравматичен резорбируем № 3/0 - обла игла 27s мм | бр.конец | 600
2.11 | Атравматичен резорбируем № 3/0 - обла игла 30 мм | бр.конец | 240
2.12 | Атравматичен резорбируем № 3/0 -обла игла 37 мм | бр.конец | 600
2.13 | Атравматичен резорбируем № 2/0 -обла игла 30 мм | бр.конец | 240
2.14 | Атравматичен резорбируем № 2/0 -обла игла 37мм | бр.конец | 480
2.15 | Атравматичен резорбируем № 2/0 -обла игла 26мм | бр.конец | 600
2.16 | Атравматичен резорбируем № 0 -обла игла 37mм | бр.конец | 480
2.17 | Атравматичен резорбириум № 0- 1/ 2 режеща игла 30 мм | бр.конец | 600
2.18 | Атравматичен резорбириум № 0-1/2 режеща игла 26 мм | бр.конец | 600
2.19 | Атравматичен резорбириум № 0 - обла игла 40 мм | бр.конец | 240
2.20 | Атравматичен резорбириум № 0 - виолет обла игла 30 мм | бр.конец | 240
2.21 | Атравматичен резорбириум № 0 - обла игла 40 S мм | бр.конец | 720
2.22 | Атравматичен резорбириум № 0 - обла игла 37 S мм | бр.конец | 720
2.23 | Атравматичен резорбириум № 0 - обла игла 48 мм | бр.конец | 720
2.24 | Атравматичен резорбириум № 1- режеща игла 37 мм,75 см | бр.конец | 840
2.25 | Атравматичен резорбириум № 1 - обла игла 40 мм | бр.конец | 840
2.26 | Атравматичен резорбириум № 1 - обла игла 40 S мм | бр.конец | 840
2.27 | Атравматичен резорбириум № 1 - обла игла 48 мм | бр.конец | 840
2.28 | Атравматичен резорбириум № 1 - обла игла 37 мм, 70 см | бр.конец | 840
2.29 | Атравматичен резорбируем № 2 - обла игла 48 мм, 90 см | бр.конец | 840
2.30 | Атравматичен резорбириум № 2 - обла игла 48 мм,виолет лоб 90 см | бр.конец | 200
2.31 | Хирургичен конец 8/0 Silk blue/очни/ | бр.конец | 240
2.32 | Хирургичен конец 6/0 Silk blue/очни/ | бр.конец | 240
2.33 | Хирургичен конец 5/0 Nylon blak/очни/ | бр.конец | 840
2.34 | Хирургичен конец 5/0 Silk blak/очни/ | бр.конец | 840
2.35 | Лигатура-Коприна стерилна №2 | бр.конец | 120
3 | Полиамидни хирургически конци
3.1 | Полиамигдни хирургически конци 000 | бр.конец | 5000
3.2 | Полиамидни хирургически конци 0 | бр.конец | 8000
3.3 | Полиамидни хирургически конци 2 | бр.конец | 4000
3.4 | Полиамидни хирургически конци 4 | бр.конец | 6000
3.5 | Полиамидни хирургически конци 6 | бр.конец | 4000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Специфичен ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ
4 | Нерезорбируеми синтетични монофиламентни конци (изработени от изотактичен кристалинен стереоизомер на полипропилен и съдържащи полиетилен) с игла за съдов шев.
4.1 | Конец - дебелина 3/0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 26 мм | бр. конец | 144
4.2 | Конец дебелина 3/0, дължина 75 см. 2 игли сечение 1/2 кръг, обла, връх 22 мм | бр. конец | 144
4.3 | Конец - дебелина 3/0; дължина 45 см. Игла - сечение 3/8,обратно режеща 24 мм | бр. конец | 144
4.4 | Конец - дебелина 3/0; дължина 75 см. Игла - сечение 3/8,обратно режеща 30 мм | бр. конец | 144
4.5 | Конец - дебелина 3-0 с 22mm 3/8 реж. 90cm,2 игли | бр. конец | 144
4.6 | Конец - дебелина 3-0 с 26mm 3/8 реж. 90cm,2 игли | бр. конец | 144
4.7 | Конец - дебелина 4-0 с 17mm 3/8 обл. 90cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.8 | Конец - дебелина 4-0 с 17mm 3/8 реж. 90cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.9 | Конец - дебелина 4-0 с 22mm 3/8 обл. 90cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.10 | Конец - дебелина 4-0 с 26mm 1/2 реж. 90cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.11 | Конец - дебелина 4-0 с 26mm 1/2 обл. 90cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.12 | Конец - дебелина 5-0 с 13mm 3/8 обл. 75cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.13 | Конец - дебелина 6-0 с 9mm 3/8 обл. - 75cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.14 | Конец - дебелина 6-0 с 9mm 3/8 реж. - 75cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.15 | Конец - дебелина 6-0 с 11mm 3/8 обл. - 75cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.16 | Конец - дебелина 6-0 с 13mm 3/8 oбл. - 75cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.17 | Конец - дебелина 6-0 с 13mm 3/8 реж. - 75cm, 2 игли | бр. конец | 144
4.18 | Конец - дебелина 6-0 с 13mm 3/8 реж. - 75cm, 2 игли | бр. конец | 48
5 | Бавно резорбируеми синтетични монофиламентни конци от полигликонат, запазващи здравината си до 75% на 14-ия ден, 65% на 21-ия ден, 50% на 28-ия ден. |  | 0
5.1 | Конец - дебелина 6/0, дължина 75 см. 2 игли сечение 1/2 кръг, обла, връх 13 мм | бр. конец | 144
5.2 | Конец - дебелина 5/0, дължина 75 см. 2 игли сечение 1/2 кръг, обла, връх 13 мм | бр. конец | 144
5.3 | Конец - дебелина 4/0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 26 мм | бр. конец | 144
5.4 | . Конец - дебелина 4/0, дължина 75 см. Игла – двойна, сечение 1/2 - обла 20 мм | бр. конец | 144
5.5 | . Конец - дебелина 1; дължина 240 см. LOOP, Игла - сечение 1/2, обла, 65 мм | бр. конец | 48
5.6 | . Конец - дебелина 1 LOOP, дължина 150 см. Игла – сечение 1/2 - обла 40 мм | бр. конец | 48
6 | Покрит, плетен, синтетичен резорбируем конец, изработен от лактомер гликолид/лактид кополимер покрит със смес от капролактон/гликолид кополимери калциев стеароил запазващи здравината си 0 ден 140%, 14-ти ден 80%, 21-ви ден 30% резорбция 70 дни |  | 0
6.1 | Лигатури 4-0 250см | бр. конец | 96
6.2 | . Лигатури 3-0 12x45см | бр. конец | 96
6.3 | Лигатури 1 150cm | бр. конец | 144
6.4 | Конец - дебелина 4/0; ндължина 75 см. Игла - сечение 3/8, режеща 16 мм | бр. конец | 144
6.5 | Конец - дебелина 4/0; дължина 75 см. Игла - сечение 3/8, режеща 19 мм | бр. конец | 144
6.6 | Конец - дебелина 4/0; дължина 75 см. Игла - сечение 3/8, режеща 24 мм | бр. конец | 144
6.7 | Конец - дебелина 4-0 1/2 кръг, 26mm дължина, объл връх, с покритие от силикон 75cm | бр. конец | 144
6.8 | Конец - дебелина 3/0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 22 мм | бр. конец | 144
6.9 | Конец - дебелина 3/0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 30 мм | бр. конец | 144
6.10 | Конец - дебелина 3/0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 17 мм | бр. конец | 144
6.11 | Конец - дебелина 3/0, дължина 75 см. Игла – сечение 1/2 - обла 37 мм | бр. конец | 144
6.12 | Конец - дебелина 3/0; дължина 75 см. Игла - сечение 3/8, режеща 30 мм | бр. конец | 144
6.13 | Конец - дебелина 3/0; дължина 75 см. Игла - сечение 3/8, режеща 24 мм | бр. конец | 144
6.14 | Конец - дебелина 3-0 1/2 кръг, 26mm дължина, объл връх, с покритие от силикон 75cm | бр. конец | 144
6.15 | Конец - дебелина 2/0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2,обла 30 мм | бр. конец | 144
6.16 | .Конец - дебелина 2-0 1/2 кръг, 26mm дължина, объл връх, с покритие от силикон 75cm | бр. конец | 144
6.17 | Конец - дебелина 0 1/2 кръг, 26mm дължина, объл връх, с покритие от силикон 75cm | бр. конец | 144
6.18 | Конец - дебелина 0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 30 мм | бр. конец | 144
6.19 | Конец - дебелина 0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 37 мм | бр. конец | 144
6.20 | Конец - дебелина 0; дължина 75 см. Игла - сечение 3/8, обратно режеща 30 мм | бр. конец | 144
6.21 | Конец - дебелина 0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обратно режеща 40 мм | бр. конец | 144
6.22 | Конец - дебелина 0 1/2 кръг, 40mm дължина, объл връх, с покритие от силикон 75cm | бр. конец | 144
6.23 | Конец - дебелина 1; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 30 мм | бр. конец | 144
6.24 | Конец - дебелина 1; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 37 мм | бр. конец | 144
6.25 | Конец - дебелина 1; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, режеща 37 мм | бр. конец | 144
6.26 | Конец - дебелина 1; дължина 90 см. Игла - сечение 1/2, обла 48 мм | бр. конец | 144
6.27 | Конец - дебелина 1, дължина 90 см. Игла – сечение 1/2 - обла 40 мм | бр. конец | 144
6.28 | Конец - дебелина 2; дължина 90 см. Игла - сечение 1/2, обла 48 мм | бр. конец | 144
7 | Монофиламентен синтетичен резорбируем конец, кратък период на резорбция, изработен от полиглитон 6211 запазващи здравината си 10-ти ден 30-20%, 5-ти ден 60-50% |  | 0
7.1 | Конец - дебелина 2-0 1/2 кръг, 26мм дължина, обла игла с покритие на иглата от силикон 75см | бр. конец | 144
7.2 | Конец - дебелина 0 1/2 кръг, 26мм дължина, обла игла с покритие на иглата от силикон 75см | бр. конец | 144
7.3 | Конец - дебелина 2-0 3/8 кръг, 19мм дължина, обратно режещи, с покритие на иглата от силикон 75cm | бр. конец | 48
7.4 | Конец - дебелина 0 3/8 кръг, 30мм дължина, обратно режещи, с покритие на иглата от силикон | бр. конец | 144
7.5 | Монофиламентен синтетичен резорбируем конец, среден период на резорбция, изработен от гликолид 60%, диоксанон 14%, триметилен карбонат 26% запазващи здравината си 21-ви ден 40%, 14-ти ден 75% |  | 0
7.6 | Конец - дебелина 3-0 права игла 60мм обратно режеща игла 75см | бр. конец | 144
7.7 | Конец - дебелина 4-0 3/8 13мм обратно режеща игла 75см | бр. конец | 48
7.8 | Конец - дебелина 6-0 1/2 13мм обла игла 75см | бр. конец | 144
8 | Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон резорбция 90 дни |  | 0
8.1 | Конец - дебелина 3-0, 1/2 17mm ,обла, 15 cm дължина на конеца, цвят виолетов. | бр. конец | 48
8.2 | Конец - дебелина 3-0, 1/2 17mm ,обла, 15 cm, 23 cm дължина на конеца, цвят виолетов. | бр. конец | 48
8.3 | .Конец - дебелина 3-0, 1/2 26mm ,обла, 15 cm, 15 cm дължина на конеца, цвят виолетов. | бр. конец | 48
9 | Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид и триметиленкарбон резорбция 180 дни |  | 0
9.1 | Конец - дебелина 3-0 ,1/2 17мм ,обла, 15 cm, 15 см дължина на конеца, цвят зелен. | бр. конец | 48
9.2 | .Конец - дебелина 3-0 ,1/2 17мм ,обла, 15 cm, 23 см дължина на конеца, цвят зелен. | бр. конец | 48
10 | Нерезорбируем монофиламентен конец от полиамид дебелина 10/0 дължина 20см 3/8кръг микро шпатула 200 микрона игла 6,5 мм 10/0 | бр. конец | 48
11 | Нерезорбируем монофиламентен конец от полиамид дебелина 10/0 дължина 30см 3/8кръг микро шпатула 200 микрона 2 игли 6,5 мм 10/0 | бр. конец | 48
12 | Нерезорбируем монофиламентен конец от полиамид дебелина 8/0 дължина 30см 1/4кръг микро шпатула 200 микрона 2 игли 6,5 мм 8/0 | бр. конец | 48
13 | Конец 6/0; коприна, игла - шпатуловидна, режеща,6,5 мм 3/8 кръг 240 микрона | бр. конец | 48
14 | НЕРЕЗОРБИРУЕМ ПЛЕТЕН КОНЕЦ - КОПРИНА (с покритие от силикон или восък, с отстранен серицинов клей) С ИГЛА |  | 0
14.1 | Конец - дебелина 4/0, дължина 75 см. Игла – сечение1/2 - обла 20 мм | бр. конец | 144
14.2 | Конец - дебелина 3/0, дължина 75 см. Игла – сечение1/2 - обла 30 мм | бр. конец | 144
14.3 | Конец - дебелина 3/0, дължина 75 см. Игла – сечение3/8 - обратно режеща 30 мм | бр. конец | 144
14.4 | Конец - дебелина 2/0, дължина 75 см. Игла – сечение1/2 - обла 30 мм | бр. конец | 144
14.5 | Конец - дебелина 2/0, дължина 75 см. Игла – сечение 3/8 - обратно режеща 30 мм | бр. конец | 144
14.6 | Конец - дебелина 2/0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 22 мм | бр. конец | 144
14.7 | Конец - дебелина 2/0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2,обла 26 мм | бр. конец | 144
14.8 | Конец - дебелина 2/0; дължина 45 см. Игла - сечение 3/8, обратно режеща 26 мм | бр. конец | 144
14.9 | Конец - дебелина 0, дължина 75 см. Игла – сечение1/2 - обла 37 мм | бр. конец | 144
14.10 | Конец - дебелина 0; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 30 мм | бр. конец | 144
14.11 | Конец - дебелина 0, дължина 75 см. Игла сечение 3/8 кръг, обратно режеща 30мм | бр. конец | 144
14.12 | Конец - дебелина 1; дължина 75 см. Игла - сечение 3/8, обратно режеща 39 мм | бр. конец | 144
14.13 | Конец - дебелина 1, дължина 75 см. Игла сечение 1/2 кръг, обла 37 мм | бр. конец | 144
14.14 | Конец - дебелина 1, дължина 75 см. Игла сечение 3/8 кръг, обратно режеща 30мм | бр. конец | 144
14.15 | Конец - дебелина 2; дължина 75 см. Игла - сечение 1/2, обла 40 мм | бр. конец | 144
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - КАТЕТРИ
15 | Катетър ендобрахиален асп.52см.,с централен отвор№6 /назален/ | бр. | 400
16 | Катетър ендобрахиален асп.52см.,с централен отвор №8 /назален/ | бр. | 400
17 | Катетър ендобрахиален асп.52см.,с централен отвор №10 /назален/ | бр. | 400
18 | Катетър ендобрахиален асп.52см.,с централен отвор №12 /назален/ | бр. | 400
19 | Катетър ендобрахиален асп.52см.,с централен отвор №14 /назален/ | бр. | 400
20 | Катетър ендобрахиален асп.52см.,с вакуум контрол, централен отвор и два странични №14 | бр. | 100
21 | Катетър ендобрахиален асп.52см., централен и странични отвори №16 | бр. | 100
22 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора № 6 | бр. | 200
23 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора № 7 | бр. | 200
24 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора № 8 | бр. | 400
25 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора №10 | бр. | 3000
26 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора №12 | бр. | 3000
27 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора №14 | бр. | 4000
28 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора №16 | бр. | 4000
29 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора №18 | бр. | 3000
30 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора №20 | бр. | 2000
31 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора №22 | бр. | 1000
32 | Катетър нелатон 40см.,атравматичен връх и два отвора №24 | бр. | 500
33 | Катетър торакален дренаж, 5 странични отвора, маркировка на 15,20,25,30 см. №16-36 | бр. | 100
34 | Катетър торакален с троакар №16-32 | бр. | 100
35 | Затворена система за аспирация при трахиостомирани пацианти. | бр. | 50
36 | Сет за цистодренаж,с балон катетър силиконов с J връх СН10/65см.. | бр. | 50
37 | Сет за цистодренаж,с балон катетър силиконов с J връх СН15/65см.. | бр. | 50
38 | Централен венозен катетър,еднолуменен, педиатричен G20,32см 1. Набор за централна венозна катетъризация по техниката катетър през катетър; 2. Еднолуменен катетър от полиуретан G 20, 32 см в индивидуален защитен полиетиленов ръкав, без нужда от стерилно поле при поставяне; 3. Прозрачен катетър, с маркиромки за дължина, 3 вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; 4. Катетърен стопер и заключващо приспособление; 5. Интродюсерна канюла G 16, 70 мм; | бр. | 100
39 | Централен венозен катетър еднолумененG16,45см 1. Набор за централна венозна катетъризация по техниката катетър през катетър; 2. Еднолуменен катетър от полиуретан G 16, 45 см в индивидуален защитен полиетиленов ръкав, без нужда от стерилно поле при поставяне; 3. Прозрачен катетър, с маркиромки за дължина, 3 вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; 4. Катетърен стопер и заключващо приспособление; 5. Интродюсерна канюла G 14, 80 мм; | бр. | 600
40 | Централен венозен катетър,еднолумененG18,45см 1. Набор за централна венозна катетъризация по техниката катетър през катетър; 2. Еднолуменен катетър от полиуретан G 18, 45 см в индивидуален защитен полиетиленов ръкав, без нужда от стерилно поле при поставяне; 3. Прозрачен катетър, с маркиромки за дължина, 3 вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; 4. Катетърен стопер и заключващо приспособление; 5. Интродюсерна канюла G 16, 70 мм; | бр. | 500
41 | Централен венозен катетър,еднолуменен Ch 5,20 см. 1. Набор за централна венозна катетъризация по техниката катетър върху водач (Селдингер); 2. Еднолуменен катетър от полиуретан Ch 5, 20 см, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен; 3. Прозрачно външно удължение, маркировки за дължина, фиксаторен клипс и затварящи клампи на всеки от допълнителните лумени; 4. V интродюсерна канюла G 18, 70 мм (с Y- образна игла с възвратен клапан), за въвеждане на водача без разкачване на спринцовката; 5. Непрегъваем J- водач с гъвкав връх; 6. Дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонента спринцовка 5 мл, скалпел; | бр. | 200
42 | Централен венозен катетър,двулуменен Ch7,20 см 1. Набор за централна венозна катетъризация по техниката катетър върху водач (Селдингер); 2. Двулуменен катетър от полиуретан Ch 7, 20 см, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен; 3. Прозрачно външно удължение, маркировки за дължина, фиксаторен клипс и затварящи клампи на всеки от допълнителните лумени; 4. V интродюсерна канюла G 18, 70 мм (с Y- образна игла с възвратен клапан), за въвеждане на водача без разкачване на спринцовката; 5. Непрегъваем J- водач с гъвкав връх; 6. Дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонента спринцовка 5 мл, скалпел; | бр. | 100
43 | Централен венозен катетър,трилуменен Ch 7,20 см1. Набор за централна венозна катетъризация по техниката катетър върху водач (Селдингер); 2. Трилуменен катетър от полиуретан Ch 7, 20 см, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен; 3. Прозрачно външно удължение, маркировки за дължина, фиксаторен клипс и затварящи клампи на всеки от допълнителните лумени; 4. V интродюсерна канюла G 18, 70 мм (с Y- образна игла с възвратен клапан), за въвеждане на водача без разкачване на спринцовката; 5. Непрегъваем J- водач с гъвкав връх; 6. Дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонента спринцовка 5 мл, скалпел; | бр. | 100
44 | Катетър фолиев двупътен,латекс със силиконов еластомер,3-5 ml,балон №6-10 | бр. | 1000
45 | Катетър фолиев двупътен,латекс със силиконов еластомер,5-15ml,балон №12-24 | бр. | 8000 |  |  |  | мостра
46 | Катетър фолиев трипътен ,латекс със силиконов еластомер, балон 30-45 мл. №16-24 | бр. | 2000
47 | Катетър двупътен фолиев с балон 3 мл връх Тиман силиконов , детски №6-10 | бр. | 50
48 | Катетър двупътен фолиев с балон 5-15 мл силиконов 12СН-24 CH | бр. | 6000
49 | Катетър трипътен оперативен с балон усилен за хемостаза 120 мл връх извит отворен DUFOUR латекс 18-22CH | бр. | 300
50 | Катетър трипътен оперативен с балон усилен за хемостаза 50 мл връх извит отворен DUFOUR силиконов 18-24СН | бр. | 300
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - УРИНАТОРНИ ТОРБИ
51 | Торба уринаторна 2000 ml - шлаух 1.5 m, без кран за отточване отдолу | бр. | 15000
52 | Торба уринаторна 2000 ml - шлаух 1.5 m, с кран за отточване отдолу, с клапан, нестерилна | бр. | 15000
53 | Торба уринаторна 2000 ml - шлаух 1.5 m, с кран за отточване отдолу, с клапан, стерилна | бр. | 5000 |  |  |  | мостра
54 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750 мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни. | бр. | 200 |  |  |  | мостра
55 | Пластмасов уринатор с обем 1литър широко гърло, с капак | бр. | 100
56 | Подлога | бр. | 100
57 | Плик за подлога или уринатор, с абсорбираща пудра, превръщаща течността в гел | бр. | 400 |  |  |  | мостра
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ
58 | Тръба ендотрахеална без балон №2.5 | бр. | 100
59 | Тръба ендотрахеална без балон №3.0 | бр. | 100
60 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №3.0 | бр. | 50
61 | Тръба ендотрахеална без балон №3.5 | бр. | 50
62 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №3.5 | бр. | 50
63 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №4 | бр. | 50
64 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №4.5 | бр. | 50
65 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №5 | бр. | 50
66 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, № 5.5 | бр. | 50
67 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане №6 | бр. | 200
68 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №6.5 | бр. | 150
69 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №7 | бр. | 2000
70 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №7.5 | бр. | 2000
71 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №8 | бр. | 2000
72 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №8.5 | бр. | 2000
73 | Тръба ендотрахеална с око Мърфи и балон с ниско налягане, №9 | бр. | 100
74 | Тръба ларингеална с два балона,силиконова,многократна ,комплект със спринцовка | бр. | 10
75 | Тръба ларингеална с два балона,еднократна ,комплект със спринцовка | бр. | 30
76 | Тръба ларингеална с два балона,с канал за аспирация,силиконова многократна ,комплект със спринцовка | бр. | 10
77 | Тръба ларингеална с два балона,с канал за аспирация, еднократна,комплект със спринцовка | бр. | 30
78 | Водач за ендотрахиална тръба №7-10 | бр. | 100
79 | Маски за анестезия №2-5 | бр. | 80
80 | Маски за неинвазивна вентилационна анастезия р-р S,M,L | бр. | 60
81 | Ларингиални маски №3-5 | бр. | 60
82 | Кислородни маски за деца | бр. | 300
83 | Кислородни маски за възрастни | бр. | 1000
84 | Кислородни очила за еднократна употреба | бр. | 1000
85 | Маски за обдишване, PVC, с надуваема възглавница, еднократни №2 | бр. | 50
86 | Маска лицева, за защита от твърди, течни и токсични частици, с респираторен клапан с филтър, сгъваема, FEP3 | бр. | 1000
87 | Маски за обдишване, PVC, с надуваема възглавница, еднократни №3 | бр. | 50
88 | Маски за обдишване, PVC, с надуваема възглавница, еднократни №4 | бр. | 50
89 | Маски за обдишване, PVC, с надуваема възглавница, еднократни №5 | бр. | 50
90 | Маски за обдишване, PVC, с надуваема възглавница, еднократни №6 | бр. | 50
91 | Респираторни тръби гофрирани 40 см | бр. | 20
92 | Респираторни тръби гофрирани 80 см | бр. | 20
93 | Респираторни тръби гофрирани 150 см | бр. | 20
94 | Балони за обдишване прозрачни, силиконови, автоклавируеми до 134 0, с наконечник 22 mm , размери 500 мл., 1000 мл., 1500 мл., 2300 мл., 3000 мл. 500 мл | бр | 10
95 | Балони за обдишване 1500 мл | бр | 10
96 | Балони за обдишване 3000 мл | бр | 10
97 | Амбу/Балон за реанимация за възрастни, силикон - 2000 ml | бр. | 20
98 | Амбу/Балон за реанимация за новородени, силикон - 250 ml | бр. | 20
99 | Въздохуводи(различни р-ри) | бр | 400
100 | Въздуховод Гьодел отворен от едната страна, с гладка повърхност, стерилен, с лента за фиксиране | бр. | 30
101 | Фиксатори за тръби | бр. | 100
102 | Стойка за закрепване и фиксиране на ендотрахиални тръби | бр. | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ
103 | Трахеостомна канюла,без балон 3,0mm | бр. | 20
104 | Трахеостомна канюла,без балон 4,0mm | бр. | 30
105 | Трахеостомна канюла,без балон 5,0mm | бр. | 30
106 | Трахеостомна канюла,с балон 10,0mm | бр. | 30
107 | Трахеостомна канюла,с балон 6,0mm | бр. | 30
108 | Трахеостомна канюла,с балон 7,0mm | бр. | 80
109 | Трахеостомна канюла,с балон 7,5mm | бр. | 100
110 | Трахеостомна канюла,с балон 8,0mm | бр. | 100
111 | Трахеостомна канюла,с балон 8,5mm | бр. | 20
112 | Трахеостомна канюла,с балон 9,0mm | бр. | 25
113 | Канюла трахеостомна с два балона 8,0mm | бр. | 20
114 | Канюла трахеостомна с два балона 9,0mm | бр. | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - СПРИНЦОВКИ, СИСТЕМИ, ИГЛИ
115 | Спринцовка 1ml 40 Е без игла | бр. | 20000
116 | Спринцовка трикомпонентна 1 ml луер лок, 100 деления | бр. | 40000
117 | Спринцовка трикомпонентна 1 ml с игла 29 G x 1/2 (0.33 x 12), 100 деления | бр. | 20000
118 | Спринцовка 2 ml без игла двукомпонентна | бр. | 100000
119 | Спринцовка 2 ml с игла двукомпонентна | бр. | 10000
120 | Спринцовка 2 ml без игла трикомпонентна | бр. | 100000
121 | Спринцовка 2 ml с игла трикомпонентна | бр. | 10000
122 | Спринцовка 2 ml без игла трикомпонентна, Luer Lock | бр. | 10000
123 | Спринцовка 5 ml без игла двукомпонентна | бр. | 200000
124 | Спринцовка 5 ml с игла двукомпонентна | бр. | 10000
125 | Спринцовка 5 ml без игла трикомпонентна | бр. | 200000
126 | Спринцовка 5 ml с игла трикомпонентна | бр. | 10000
127 | Спринцовка 5 ml без игла трикомпонентна, Luer Lock | бр. | 10000
128 | Спринцовка 10 ml без игла двукомпонентна | бр. | 200000
129 | Спринцовка 10 ml с игла двукомпонентна | бр. | 10000
130 | Спринцовка 10 ml без игла трикомпонентна | бр. | 200000
131 | Спринцовка 10 ml с игла трикомпонентна | бр. | 10000
132 | Спринцовка 10 ml без игла трикомпонентна, Luer Lock | бр. | 10000
133 | Спринцовка 20 ml без игла двукомпонентна | бр. | 180000
134 | Спринцовка 20 ml с игла двукомпонентна | бр. | 10000
135 | Спринцовка 20 ml без игла трикомпонентна | бр. | 180000
136 | Спринцовка 20 ml с игла трикомпонентна | бр. | 10000
137 | Спринцовка 20 ml без игла трикомпонентна, Luer Lock | бр. | 5000
138 | Спринцовка 50 ml без игла катетърен тип | бр. | 30000
139 | Спринцовка за перфузор 50 сс - съвместима с наличните перфузори в болницата | бр. | 20000
140 | Фотозащитена спринцовка за перфузор 50 сс - съвместима с наличните перфузори в болницата | бр. | 500
141 | Спринцовка 100 сс катетърен тип с луер адаптер, в кутии | бр. | 100
142 | Игла инжекционна тип "Луер" /еднократни/ i.m,,i.v.,s.c., -30G, 27G, 26G, 25G, 23G, 22G, 21G, 20G, 19G, 18G триповърхностно острие, ръбове (лазерно заточени), силиконово покритие | бр. | 2000000
143 | Игла инжекционна тип "Луер" /еднократни/ i.m,,i.v.,s.c., -17G, 16G, 15G, 14G, триповърхностно острие, ръбове (лазерно заточени), силиконово покритие | бр. | 1000
144 | Игли със защитен механизъм за инжекции, трансфузия, кръвовземане, 20G - 0.9 х 40 mm, 22G - 0.7 х 30 mm,0.8 х 40 mm,18G - 1.2 х 40 | бр. | 1000
145 | Игла инжекционна с филтър 5 микрона устойчив на киселини, основи, разтворители и въглероди, 18G | бр. | 100 |  |  |  | мостра
146 | Удължител за перфузор 1800мм | бр. | 16000
147 | Фотозащитен удължител за перфузор | бр. | 500
148 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора - 15micr, игла за въздух, 21G игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | бр. | 2000000
149 | Система инфузионна с пластмасова игла, филтър 15 мк, конектор луер, дължина 150 см., въздуховод с капаче | бр. | 200
150 | Система за трансфузия с пластмасова игла- гъвкава тръба с min 3мм ф, 170micr филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар , херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра | бр. | 10000
151 | Инфузионен сет за вливане на фоточувствителни медикаменти от мономерен PVC пластификатор, защитната капачка срещу свободно изтичане | бр. | 2000 |  |  |  | мостра
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 - ИНТРАВЕНОЗНИ КАНЮЛИ ЗА ВЕНОЗЕН ПЪТ/АБОКАТ/
152 | Абокати - двупътни с клапан № 14 | бр. | 600
153 | Абокати - двупътни с клапан № 16 | бр. | 600
154 | Абокати - двупътни с клапан № 18 | бр. | 6000
155 | Абокати - двупътни с клапан № 20 | бр. | 30000
156 | Абокати - двупътни с клапан № 22 | бр. | 30000
157 | Абокати - двупътни с клапан № 24 | бр. | 20000
158 | Интравенозна канюла за периферен венозен път (абокат) No: 14 1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност и атравматичен профил и допълнителен порт; 2.Самоактивиращ се предпазен метален клипс; 3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; 4. Специално триплоскосно заточване на иглата; 5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка; 7. Гъвкави фиксиращи крилца; 8.Инжекционен порт; 9. Заточване на върха за минимална пункционна травма; | бр. | 200
159 | Интравенозна канюла за периферен венозен път (абокат) No: 16 1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност и атравматичен профил и допълнителен порт; 2.Самоактивиращ се предпазен метален клипс; 3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; 4. Специално триплоскосно заточване на иглата; 5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка; 7. Гъвкави фиксиращи крилца; 8.Инжекционен порт; 9. Заточване на върха за минимална пункционна травма; | бр. | 200
160 | Интравенозна канюла за периферен венозен път (абокат) No: 18 1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност и атравматичен профил и допълнителен порт; 2.Самоактивиращ се предпазен метален клипс; 3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; 4. Специално триплоскосно заточване на иглата; 5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка; 7. Гъвкави фиксиращи крилца; 8.Инжекционен порт; 9. Заточване на върха за минимална пункционна травма; | бр. | 5000
161 | Интравенозна канюла за периферен венозен път (абокат) No: 20 1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност и атравматичен профил и допълнителен порт; 2.Самоактивиращ се предпазен метален клипс; 3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; 4. Специално триплоскосно заточване на иглата; 5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка; 7. Гъвкави фиксиращи крилца; 8.Инжекционен порт; 9. Заточване на върха за минимална пункционна травма; | бр. | 15000
162 | Интравенозна канюла за периферен венозен път за новородени (абокат) No: 22 1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност и атравматичен профил, без допълнителен порт; 2.Самоактивиращ се предпазен метален клипс; 3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; 4. Специално триплоскосно заточване на иглата; 5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка; 7. Гъвкави фиксиращи крилца; 8.Инжекционен порт; 9. Заточване на върха за минимална пункционна травма; | бр. | 10000
163 | Интравенозна канюла за периферен венозен път за новородени (абокат) No: 24 1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност и атравматичен профил, без допълнителен порт; 2.Самоактивиращ се предпазен метален клипс; 3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; 4. Специално триплоскосно заточване на иглата; 5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка; 7. Гъвкави фиксиращи крилца; 8.Инжекционен порт; 9. Заточване на върха за минимална пункционна травма; |  | 2000
164 | Тапи за абокати | бр. | 30000
165 | Бътерфлайки № 25 G |  | 2000
166 | Бътерфлайки № 23 G |  | 2000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 - Игли
167 | Спинални игли G 20 x 45 mm, заточване на върха по Quinke, eргономична ръкохватка за работа с една или две ръце, кристална призма за бърза детекция на ликвор | бр. | 200
168 | Спинални игли G 20 x 75 mm, заточване на върха по Quinke, eргономична ръкохватка за работа с една или две ръце, кристална призма за бърза детекция на ликвор | бр. | 400
169 | Спинални игли G 22 x 88 mm заточване на върха по Quinke, eргономична ръкохватка за работа с една или две ръце, кристална призма за бърза детекция на ликвор | бр. | 2000
170 | Спинални игли G 22 x 40 mm заточване на върха по Quinke, eргономична ръкохватка за работа с една или две ръце, кристална призма за бърза детекция на ликвор | бр. | 400
171 | Спинални игли G 25 x 88 mm заточване на върха по Quinke, eргономична ръкохватка за работа с една или две ръце, кристална призма за бърза детекция на ликвор | бр. | 6000
172 | Спинални игли G 26 x 88 mm заточване на върха по Quinke, eргономична ръкохватка за работа с една или две ръце, кристална призма за бърза детекция на ликвор | бр. | 100
173 | Канюли за спинална анестезия с връх Sprotte - 22G 50 mm, детска | бр. | 50
174 | Атравматична канюла за спинална анестезия G 25 x 88 мм, комплект с водеща игла1. Игла за спинална анестезия и лумбална пункция; 2. Заточване на върха по Уишакър; 3. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; 4. Ергономична ръкохватка за работа с една или две ръце; 5. Кристална призма за бърза детекция на ликвор; 6. Мандрен с цветово кодиране на диаметъра; 7. Размер: диаметър/дължина - G 25/88 мм; 8. Комплект с водеща игла; | бр. | 300
175 | Канюли за спинална анестезия с връх Sprotte - 27G 90 mm, с водач и лупа | бр. | 15
176 | Сет за епидурална анестезия № 18 1. Набор за продължителна епидурална анестезия и постоперативно обезболяване; 2. Епидурална игла по Туохи G 18, 80 мм; 3. Епидурален катетър от полиамид, диам. 1.05 х 0.6 мм и дължина 1 000 мм, с 3 странични отвора и ясна синя маркировка за дължина и срещу усукване вградена в стената на катетъра; 4. Катетърен конектор за винтова (luer lock) връзка; 5. Плосък епидурален филтър срещу твърди частици и въздух, устойчив на налягане до 7 bar; 6. Спринцовка "Загуба на налягане" (LOR); | бр. | 1000
177 | Сет за плеврална пункция, съдържащ 3 -пътно кранче; удължител -луер лок; спринцовка-трикомпонентна, луер лок; дренажна торба 2 л; 3 бр. игли с дебелина -1,1 мм;1,6 мм; 2.0 мм и дължина 80 мм. | бр. | 50
178 | Игли за коремна пункция | бр. | 50
179 | Игла за стернална пункция с ергономична ръкохватка с интегриран луер лок конектор, канюла от висококачествена стомана с остър връх, възможност за регулиране на дълбочината на проникване , размери 14, 15, 17, 18 G | бр. | 50
180 | Игли хирургични кръгли
180.1 | мускулни(факсиални игли - 1/2 кръг с кръгъл връх големи GR 3 F | дузини | 50
180.2 | мускулни(факсиални игли - 1/2 кръг с кръгъл връх средни GR 8 F | дузини | 50
180.3 | мускулни (факсиални игли - 1/2 кръг с кръгъл връх малки GR 10 F | дузини | 50
180.4 | чернодробни (фасциални) игли 1/2 кръгс кръгъл връх - големи PB00F | дузини | 10
180.5 | чернодробни (фасциални) игли 1/2 кръгс кръгъл връх -средни PB0F | дузини | 10
181 | Игли хирургични режещи с федериращо ухо
181.1 | кожни игли 3/8 кръг с вътрешно режещ връх - големи B 7 F | дузини | 50
181.2 | кожни игли 3/8 кръг с вътрешно режещ връх - средни B 10 F | дузини | 50
181.3 | кожни игли 3/8 кръг с вътрешно режещ връх - малки B 15 F | дузини | 50
182 | Игли хирургични чревни
182.1 | чревни (факсиални игли - 1/2 кръгс кръгъл връх големи (CH30 mm) PB 3 F | дузини | 50
182.2 | чревни (факсиални игли - 1/2 кръгс кръгъл връх средни (CH26mm) PB 4 F | дузини | 50
182.3 | чревни (факсиални ) игли - 1/2 кръгс кръгъл връх малки (CH22mm) PB 6 F | дузини | 50
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 - СОНДИ
183 | Сонда гастрична Левин №20/900 мм. №20/900 мм. | бр. | 500
184 | Сонда за хранене на бебета №1 | бр. | 500
185 | Сонда за хранене на бебета №4 | бр. | 4000
186 | Сонда за хранене на бебета №6 | бр. | 4000
187 | Сонда за хранене на бебета №8 | бр. | 3000
188 | Сонда за хранене на бебета №10 | бр. | 200
189 | Сонда назодоуденална №10/ 1200мм | бр. | 300
190 | Сонда назодоуденална №12 / 1200мм | бр. | 300
191 | Сонда назодоуденална №14 / 1200мм | бр. | 300
192 | Сонда назогастрална № 14 | бр. | 3000
193 | Сонда назогастрална № 16 | бр. | 5000
194 | Сонда назогастрална № 18 | бр. | 3000
195 | Сонда назогастрална № 20 | бр. | 2000
196 | Сонда назогастрална № 22 | бр. | 2000
197 | Сонда на Блякмор № 15 | бр. | 30
198 | Сонда на Блякмор № 18 | бр. | 40
199 | Сонда на Блякмор № 20 | бр. | 40
200 | Сонда стомашна № 10 | бр. | 50
201 | Сонда стомашна № 12 | бр. | 50
202 | Сонда стомашна № 14 | бр. | 50
203 | Сонда стомашна №16/1м | бр. | 300
204 | Сонда стомашна №18/1м | бр. | 300
205 | Сонда стомашна № 20 | бр. | 500
206 | Сонда стомашна № 22 | бр. | 500
207 | Cонда ректална,30см.,CH18-30 | бр. | 500
208 | Cонда ректална,40см.,CH32-35 | бр. | 500
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 - ДРЕНАЖИ
209 | Дренаж абдоминален силиконов, с пет отвора, 25 см. №16 | бр. | 600
210 | Дренаж абдоминален силиконов, с пет отвора, 25 см. №18 | бр. | 1200
211 | Дренаж абдоминален силиконов, с пет отвора, 25 см. №22 | бр. | 600
212 | Дренаж абдоминален силиконов, с пет отвора, 25 см. №20 | бр. | 700
213 | Дренаж абдоминален силиконов, с пет отвора, 100 см. | бр. | 100
214 | Бутилка засмукваща 20 ml, с редон дренаж 8 CH и игла | бр. | 20
215 | Бутилка засмукваща 30 ml, с редон дренаж 8 CH | бр. | 20
216 | Засмукваща бутилка тип хармоника 200 мл., удължител, клампа, закрепващ механизъм и редон дрен 12 CH | бр. | 50
217 | Засмукваща бутилка тип хармоника 500 мл., удължител, клампа, закрепващ механизъм | бр. | 300
218 | Засмукваща бутилка тип хармоника 500 мл., удължител, клампа, закрепващ механизъм и редон дрен | бр. | 200
219 | Дренаж гофриран силиконов 36/25см | бр. | 300
220 | Дренаж гофриран силиконов 36/5см | бр. | 50
221 | Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см. 09CH | бр. | 50
222 | Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см. 10CH | бр. | 50
223 | Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см. 12CH | бр. | 50
224 | Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см. 14CH | бр. | 50
225 | Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см. 16CH | бр. | 50
226 | Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см. 18CH | бр. | 50
227 | Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см. 20CH | бр. | 100
228 | Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см. 22CH | бр. | 50
229 | Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см. 24CH | бр. | 100
230 | Кер дрен | бр. | 50
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 - ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
231 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 5/5/8 дипли х 100бр. | оп. | 6000
232 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 7.5/7.5/8 дипли х 100бр. | оп. | 4000
233 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/10/8 дипли х 100бр. | оп. | 1000
234 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/20/8 дипли х 100бр. | оп. | 500 |  |  |  | мостра
235 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 5/5/16 дипли х 100бр. | оп. | 500
236 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 7.5/7.5/16 дипли х 100бр. | оп. | 2000
237 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/10/16 дипли х 100бр. | оп. | 1000
238 | Компрес марлен, нестерилен, 17 н., 10/20/16 дипли х 100бр. | оп. | 200
239 | Компрес марлен, 17 н., 8 дипли, стерилен - 5/5 х 1бр. | бр. | 4000
240 | Компрес марлен, 17 н., 8 дипли, стерилен - 7.5/7.5 х 1бр. | бр. | 2500
241 | Марля, 100 % памук, 13 нишки/кв. см., 1 м. х 200 м, нагъната | м. | 5000
242 | Марля, 100 % памук, 17 нишки/кв. см., 1 м. х 200 м, нагъната | м. | 500000
243 | Марля, 100 % памук, 20 нишки/кв. см., 1 м. х 200 м, нагъната | м. | 1000 |  |  |  | мостра
244 | Памук естествен | кг | 500
245 | Памук естествен 80гр. | бр. | 40000
246 | Санпласт 2.5 cm х 5 m | бр. | 2000
247 | Санпласт 5 cm х 5 m | бр. | 40000
248 | Хипоалергична самозалепваща лента от изкуствена коприна със 100% ацетатни нишки, синтетичен адхезив без колофон, лесна за късане, отстранява се безболезнено без остатъци, 143 г/кв.м.
248.1 | 5 см х 9,2 м | бр. | 2000
248.2 | 2,5 см х 9,2 м | бр. | 2000
249 | Пластир прозрачен порьозен, лесно се къса в две посоки, подходящ за фиксиране на канюли и катетри 2.5 cm х 5 m | бр. | 7000
250 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 2.5см/10м | бр. | 200
251 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 5см/10м | бр. | 500
252 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 10см/10м | бр. | 200
253 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 15см/10м | бр. | 200
254 | Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 20см/10м | бр. | 200
255 | Стерилна, прозрачна лепенка от полиуретаново фолио за закрепване на периферни катетри 6х7 см с рамка и етикет | бр. | 10000
256 | Стерилна самофиксираща се превръзка с прорез за канюли със заоблени краища от НТТ с двуслойна подложка: пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ вискозен слой; допълнителен почистващ тампон; размер 8 х 6 см | бр. | 10000
257 | Стерилна самофиксираща се превръзка за канюли от мек нетъкан материал с прозрачен прозорец за мониториране и прорез; овална форма; размер 9 х 7 см | бр. | 5000
258 | Стерилна, прозрачна лепенка от полиуретаново фолио за закрепване на периферни катетри 10х12 см с рамка и етикет | бр. | 2000
259 | Лигнин х 500гр. | оп. | 5000
260 | Компрес абдоминален Микулич, марля 17 н./ кв. см , 45х45 см., 4 дипли | бр. | 10000
261 | Компрес абдоминален Микулич, марля 17 н./ кв. см , 45х45 см., 4 дипли, стерилни, зелени пред пране х 3 бр. в оп. | оп. | 1000
262 | Бинт гипсов - 3 m/ 10 cm | бр. | 500
263 | Бинт гипсов - 3 m/ 15cm | бр. | 1000
264 | Бинт гипсов 3m/ 20 cm | бр. | 5000
265 | Бинт марлен 100 % памук, 17 н./кв. см. - 5 m x 5 cm, индивидуално опакован | бр. | 2500
266 | Бинт марлен 100 % памук, 17 н./кв. см. - 5 m x 8 cm, индивидуално опакован | бр. | 10000
267 | Бинт марлен 100 % памук, 17 н./кв. см. по- 5 m х 10 cm, индивидуално опакован | бр. | 3000
268 | Бинт марлен 100 % памук, 17 н./кв. см. - 10 m х 10 cm, индивидуално опакован | бр. | 20000
269 | Бинт плетен еластичен - 8 cm x 5 m | бр. | 1000
270 | Бинт плетен еластичен - 10 cm x 10 m | бр. | 5000
271 | Бинтове ластичени с ниска компресия -5 m х 10 cm | бр. | 1000
272 | Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части на тялото, изработен от 68% избелен памук, 24% полиамид, 8% еластан, надлъжна еластичност мин.95% и напречна мин. 800%; оформяне без нищене, подлежи на стерилизация на пара 134°С, ролка 25 метра.
272.1 | N3 - 3 см (длани, ръце и детски глави) | бр. | 10
272.2 | N4 - 5 см (крака, ходила и детски торс) | бр. | 10
272.3 | N5 – 6,5 см (глава и детски торс) | бр. | 10
273 | Стерилна самофиксираща се превръзка със заоблени краища от 100% полиестерен нетъкан материал с двуслойна подложка: пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ, вискозен слой, хипоалергичен синтетичен адхезив без колофон, латекс и фталати ;
273.1 | 7.2 х 5 см подложка 4х2,5см | бр. | 5000
273.2 | 15 х 8 см, подложка11х3,8см | бр. | 5000
273.3 | 20 х 8 см,подложка16х3,8см | бр. | 5000
273.4 | 35 х 10 см, подложка 30,5х5,5 см | бр. | 5000
274 | Стерилна памперсна атравматична превръзка- компрес, със сърцевина от силноабсорбираща разбита целулоза , контактен слой от хидрофилен нетъкан полипропилен, и горен слой от хидрофобен нетъкан полипропилен; без съдържание на латекс, колофон и фталати
274.1 | 10 х 10 см | бр. | 3000
274.2 | 20 х 10 см | бр. | 2000
274.3 | 15 х 20 см | бр. | 2000
274.4 | 15 х 25 см | бр. | 500
275 | Стерилна многослойна полиакрилатна превръзка със сърцевина от суперабсорбиращи гранули, с хидрофобна обвивка от синтетични нишки, импрегнирана с разтвор на Рингер; за 24 часа- размер;
275.1 | 7,5 х 7,5 | бр. | 50
275.2 | 4 х 7 см, | бр. | 50
276 | Стерилна многослойна полиакрилатна превръзка за кухинни рани със сърцевина от суперабсорбиращи гранули, с хидрофобна обвивка от синтетични нишки, импрегнирана с разтвор на Рингер; за 24 часа
276.1 | 7,5 х 7,5 | бр. | 50
276.2 | 4 х 7 см, | бр. | 50
277 | Стерилна тюлена мазева превръзка с антибактериален ефект, импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход
277.1 | 10 х 10 см | бр. | 50
277.2 | 10 х 20 см | бр. | 50
278 | Силноабсорбираща хидроактивна полиуретанова превръзка със система на отворени пори с капилярно действие за средно до силно ексудиращи улкуси, с горен слой, пропусклив за водни пари
278.1 | размер 10 х 10 см, | бр. | 50
278.2 | размер 10 х 20 см, | бр. | 50
278.3 | размер 15 х 15 см, | бр. | 50
279 | Стерилна абсорбираща самофиксираща се превръзка с хидроколидна матрица от синтетичен еластомер, минерално масло и натриев карбоксиметилцелулоза, покрита с полупрозрачен, водоотблъскващ горен слой от полиуретанов филм, за стимулиране на гранулация и епителизация
279.1 | 7.5 х 7.5 см, | бр. | 100
279.2 | 10 х 10 см, | бр. | 100
279.3 | 15 х 15 см, | бр. | 100
280 | Марлени топчета, 100% памук, 24 н/кв. см., препарирани, нестерилни, с рентг. Контр. Нишка, 6х6см | бр. | 2000
281 | Абсорбираща желатинова хемостатична гъба | бр. | 3000
282 | Абсорбираща желатинова хемостатична гъба назална | бр. | 3000
283 | Пяна за меко и бързо почистване на кожата, съдържа креатин, изопарафин и патентован неутрализатор на миризмата; неутрално рН, не е необходимо използването на вода; флакон 400 мл | бр. | 100 |  |  |  | мостра
284 | Хидроактивен гел за почистване и овлажняване на дълбоки и сухи рани и размекване на некротична тъкан, съдържа глицерол, хидроксиетил целулоза, карбокси метил целулоза, разтвор на Рингер ; в спринцовка с мерителна скала на буталото, 15 гр. | бр. | 200 |  |  |  | мостра
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 -РЪКАВИЦИ
285 | Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант .Да притежават микро- грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма ,която да осигурява отличен захват и максимален комфорт .Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм.Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин АQL 1.5 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N.,различен размер | чифт | 60000
286 | Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура с кръгъл кант .Да са от естесвен латекс, бял цвят и анатомична форма ,която да осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5.5до 9.0 от 260 до 285 мм..Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции мин АQL 1.5 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N.различен размер | чифт | 20000
287 | Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със синтетично вътрешно покритие и максимлна плътност с кръгъл кант Да са от естесвен латекс, кафяв цвят външният слой на ръкавицата да е от грапава структура,която да осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6до 9.0 от 260 до 290 мм.различен размер | чифт | 25000
288 | Стерилни латексови хирургични ръкавици с ататамична форма без пудра за свръчувствителна кожа с максимална дебелина в областа на дланта до 0.18мм и кръгъл кант Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят,която да осигурява отличен захват и тактилност.Размери от 5.5до 9.0 от 250 до 285 мм.Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N.различен размер | чифт | 20000
289 | Стерилни латексови хирургични ръкавици без пудра много финни с кръгъл кант ,да могат да се поставят два чифта един върху друг .Да са със зелен цвят и анатомична форма .Да осигуряват максимална чувствителност ,да могат да се използват в микрохирургия Размери от 5.5до 9.0 от 270 до 290 мм.Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 12 N.различен размер | чифт | 5000
290 | Стерилни хирургични нелатексови ръкавици без пудра, за силно алергични към латекса оператори с изцяло анатомичен кръгъл кант ,да са направени от попиизопрен . Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата . Да са с кремав цвят и синтетичен вътрешен слой . Размери от 5.5до 9.0 от 270 до 285 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 9 N.различен размер | чифт | 20000
291 | Стерилни хирургични нелатексови ръкавици без пудра, за силно алергични към латекса оператори ,изцяло анатомични с навит ръб, направени от полиизопрен по технология без ускорители . Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да са осигурят по малка умора на ръката по време на операция . Размери от 5.5до 9.0 от 275 до 290 мм .Да притежават сертификат за качество EN 455- 1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на операции АQL 1.0 и сертификат EN 455- 2 за издръжливосна ръкавицата по време на работа по-голям от 9 N.различен размер | чифт | 20000 |  |  |  | мостра
292 | Ръкавици латексови, стерилни, с дължина до лакета, 450 мм, за ефективна защита в акушерство и гинекология.Размери от S до XL | чифт | 20000
293 | Латексови ръкавици нестерилни , да са текстурирани с по дебела стена и удължен маншет ,некъсливи и еластични. Да намират приложение в спешна помощ, аутопсионни цели и стерилизация . Размери от S до XL | чифт | 2500
294 | Ръкавици полиетиленови, дамски и мъжки х 100бр. | оп. | 1000
295 | Латексови ръкавици нестерилни,с пудра лесни за слагане ,некъсливи и еластични размери от XS до XL | кутии | 5000
296 | Латексови ръкавици нестерилни , без пудра лесни за слагане, без пудра ,некъсливи и еластични размери от XS до XL х 100бр. | кутии | 3000
297 | Диагностични синтетични ръкавици, син нитрил без пудра, лесни за слагане,текстурирана външна повърхност, тествани за проникване на химически вещества, кръгъл кант. .Размери от XS до XL х 100бр. | кутии | 3000
298 | Диагностични синтетични ръкавици, бял нитрил без пудра, с вътрешен слой от коприна, лесни за слагане,текстурирана външна повърхност, тествани за проникване на химически вещества, кръгъл кант. .Размери от XS до XL х 150бр. | кутии | 200 |  |  |  | мостра
299 | Диагностични синтетични ръкавици, нитрил без пудра колаген и алантоин, лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите ,некъсливи, за високорискови отделения, с кръгъл кант. .Размери от XS до XL х 100бр. | кутии | 100
300 | Стерилни хирургически ръкавици, съдържащи два чифта стерилни ръкавици в стерилна опаковка за едновременно използване, анатомична форма, без пудра, за високорискови отделения, с навит ръб. Размери от 5.5до 9.0 | чифт | 300
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 - СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧЕСКИ СЕТОВЕ, ЧАРШАФИ, ПРЕСТИЛКИ, МАСКИ, ШАПКИ
301 | Стерилен еднократен универсален комплект от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м , 10 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 лепящ чаршаф 150/240 см, 1 лепящ чаршаф 170/175 см, 2 лепящи чаршафa 75/90 см, 4 кърпи, 1 лепяща лента 10 х 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 600
302 | Стерилен еднократен универсален комплект от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм, хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, и усилена зона от нетъкан полипропилен: 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80 /145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90 см, 1 лепящ чаршаф усилен 200/175 см, 1 лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи, 1 лепяща лента 10 х 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 1000
303 | Стерилен еднократен операционен комплект за лапароскопски процедури при пациент в легнала позиция с разтворени крака от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 7 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 лапароскопски чаршаф, усилен 300/250 см, с отвор 28/32 и 2 прозрачни джоба за инструменти с преграда 40/73, 4 кърпи; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 400
304 | Стерилен еднократен комплект за процедури на крайници от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм, хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, усилена зона от нетъкан полипропилен: 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80 /145 см, 1 чаршаф за крайници с еласт. отвор 5/10см усилен 320/245 см, 1 чаршаф 150/175, 1 чорап 35/80см, 4 кърпи, 2 лепящи ленти 10 х 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 200
305 | Стерилен еднократен комплект за процедури на тазобедрена става от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори, хидрофилен полипропиленов нетъкан материал и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич", 13 компонента: 1 чаршаф за опер. маса усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80 /145 см, 1 лепящ чаршаф 170/300см, 1 лепящ чаршаф с прорез усилен 280/245см, 1 чаршаф 150/200см, 1 чаршаф 75/90см, 1 чорап 35/120см, 2 лепящи ленти 10/50см, 4 целулозни кърпи; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 400
306 | Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм, хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 7 компонента: 1 чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80 /145 см, 1 чаршаф със сак за течности, супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам. 185/200см, 4 кърпи, 1 лепяща лента 10 х 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр | 400
307 | Стерилен еднократен комплект за цезарово сечение от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм, хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 9 компонента: 1 чаршаф за опер. маса усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145см, 1 секцио чаршаф със сак за течности и велкро лента 315/250см, 1 чаршаф за бебе 90/100см, 1 лепяща лента 10/50см, 4 целулозни кърпи; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | бр. | 400
308 | Стерилен хирургичен комплект - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал , минимум 62 g/m². подсилен със 70 gsm Spunlace с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm,да е изработена от минимум 0,065 mm дебел половиетилен филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал 1 покривка - минимални размери 260/200х235 cm, 1 кардио покривка - минимални размери 175х260, 1 покривка - минимални размери 150х180 cm, 2 залепваща лента 9x50 cm, 4 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа, 2 калцуна, 5 подсилени отпред и на ръкавите престилки, Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал , с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). | бр. | 100 |  |  |  | мостра
309 | Стерилен чорап, валцован, от водоотблъскващ 2-слоен нетъкан ПП материал с ПЕ филм, без латекс, устойчив на износване, не проспуска течности и бактерии; с допълнителна лепяща лента за фиксиране 10х50см; двойно опакован; размер 25х80см | бр. | 400
310 | Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с лепяща част
310.1 | 75 х 90 см, | бр. | 8000
310.2 | 90 х 150 см | бр. | 6000
310.3 | 150 х 240 см, | бр. | 5000
311 | Чаршаф операционен стерилен двуслоен-абсорбиращ НТТ и полиетилен - 75 х 90 cm, с дупка | бр. | 2000
312 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 90/90 без прорез | бр. | 2000
313 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 90/90 с прорез | бр. | 2000
314 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 130/220 без прорез | бр. | 2000
315 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 130/220 с прорез | бр. | 2000
316 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез | бр. | 2000
317 | Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 с прорез | бр. | 2000
318 | Чаршаф еднократен, двуслоен, хартия 26 гр./кв. м и полиетиленов ламинат - 180 х 80 cm | бр. | 25000
319 | Стерилен операционен халат - от нетъкан материал с допълнително връзки: Размери :S, M, L, XL, XXL. | бр. | 10000
320 | Стерилна престилка, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете чрез слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери M, L, XL, XXL |  | 8000
321 | Стерилна престилка с допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете чрез слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери M, L, XL, XXL | бр. | 5000
322 | Стерилни еднократнa урологичнa престилкa от нетъкан материал, не пропуска алкохолни дезинфектанти, с полиетиленов водоотблъскващ филм от гърдите надолу, с плохи позволяващи работа в седнало положение, с подсилени реглан ръкави, съединяване на ръбовете чрез слепване, с отворен гръб и връзки около врата, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери L, XL | бр. | 300 |  |  |  | мостра
323 | Еднократно нестерилно облекло от трислоен дишащ материал SMS 38г/кв.м., възпрепятстващ преминаването на бактерии - Туника с U-образно деколте и три джоба и панталон с връзки- размер S - XXL | бр. | 4000
324 | Престилка от НТТ, за посетител, нестерилна | бр. | 10000
325 | Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване от водонепропусклив филм (60 г/кв.м) и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан полипропилен (30 г/кв.м); размер 80х145см, размер на абсорбиращата зона 60х145см |  | 500
326 | Еднократнa стерилнa торбичкa за инструменти от прозрачен полиетиленов филм 74г/кв.м. с адхезивна лента за прикрепяне, размер 38/43см |  | 100
327 | Медицинска ролка, двупластова -целулозна хартия 32гр/м слепена с фолио 10 микрона,водонепромокаема,ширина 60см. и дължина 70м. с перфорация през 60см. | бр. | 200
328 | Шапка тип боне от нетъкан текстил, нестерилна, d.60 см | бр. | 25000
329 | Маска от нетъкан текстил, 3-слойна, едностранно дишаща, снабдена с интегрирана пластична скоба, която позволява перфектно анатомично оформяне, изработена от недразнещ, без мирис, мек материал, приятен за кожата, връзки/ластик | бр. | 50000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15- СКАЛПЕЛИ И ОСТРИЕТА ЗА СКАЛПЕЛИ
330 | Дръжки за скалпел | бр. | 1000
331 | Остриета за скалпел № 11 х 100бр. | оп. | 30
332 | Остриета за скалпел № 12 х 100бр. | оп. | 30
333 | Остриета за скалпел № 15 х 100бр. | оп. | 30
334 | Остриета за скалпел № 20 х 100бр. | оп. | 100
335 | Остриета за скалпел № 22 х 100бр. | оп. | 200
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16- ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА
336 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 5мл | бр. | 50000
337 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасов, с К2 ЕДТА,2- 3 ml | бр. | 50 000
338 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв хемостаза, с протекция на моларността на цитрата и единичен маркер за количеството на кръвта 2-3мл | бр. | 25000
339 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за серум - пластмасов, с Li heparin, 4 ml |  | 6000
340 | Епруветка за КГА с LiH 2мл.стерилна, единично опакована | бр. | 1500
341 | Игла за вакуумна епруветка - 21 G, 22G 1 1/2 | бр. | 100000
342 | Игли двустранни тип затворена система 20G прозрачни, за визуализиране на попадането на иглата във вената | бр. | 2000
343 | Игла за вакуумна епруветка - 21 G, 22G 1 1/2 , комплект със стерилен адаптер и предпазител | бр. | 1000
344 | Бътерфлайки за затворена система за вземане на венозна кръв, 23G обезопасени | бр. | 500
345 | Бътерфлайки за затворена система за вземане на венозна кръв,25G обезопасени | бр. | 500
346 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв - адаптер за правене на кръвна натривка | бр. | 300
347 | Луер адаптори за затворена система за вземане на кръв | бр. | 1000
348 | Бътерфлайки за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G | бр. | 100
349 | Епруветка за богата на тромбоцити плазма с CPDA-1 7.5мл | бр. | 600
350 | Епруветка Епендорф | бр. | 1000
351 | Автоматични обезопасени ланцети | бр. | 5000
352 | Микропипети за ПКК с дозираща капилярка 200 мкл | бр. | 4000
353 | Микропипети 150 микр. За СУЕ по Панченко комплект | бр. | 4000
354 | Микропипети за хемостаза 200 мкл с дозираща капилярка | бр. | 500
355 | Микропипета за ретикулоцити 50 мкл с дозатор | бр. | 500
356 | Капилярки 90 мкл. за КГА | бр. | 15000
357 | Телчета бъркалки за капилярки за КГА | бр. | 10000
358 | Тапи за капилярки за КГА | бр. | 10000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 - СТЕРИЛИЗАЦИЯ
359 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 7,5сm/200m | бр. | 100
360 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 10сm/200m | бр. | 100
361 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО между 12сm/200m | бр. | 100
362 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 15сm/200m | бр. | 100
363 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 20сm/200m | бр. | 100
364 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 30сm/200m | бр. | 100
365 | Ролка гладко фолио за стерилизация с индикатор за пара и ЕО 40сm/200m | бр. | 100
366 | Пликове за стерилизация 75мм/200мм х 100бр. | бр. | 100
367 | Пликове за стерилизация 100мм/250мм х 100бр. | бр. | 100
368 | Пликове за стерилизация 150мм/270мм х 100бр. | бр. | 100
369 | Пликове за стерилизация 150мм/380мм х 100бр. | бр. | 100
370 | Пликове за стерилизация 100мм/520мм х 100бр. | бр. | 100
371 | Пликове за стерилизация 200мм/400мм х 100бр. | бр. | 100
372 | Пликове за стерилизация 300мм/570мм х 100бр. | бр. | 100
373 | Сет за етилен-оксидна стерилизация включва : Ампула с ЕО (97%) от 11g - 50 бр ; Стерилизационен мембранен LPDE сак – 50 бр.; Навлажнителни пакети (4g H2O, 3% Sodium benzoate ) – 50 бр.;Индикатор за стерилизация – дозиметрична тръбичка със скала | бр. | 100
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 -ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
374 | Стерилна система за вливане с обем 200 мл., за еднократна употреба, съдържаща филтър за елиминиране на въздух, анти-сифон вентил против обратен теч, силиконов изпомпващ сегмент за прецизност при вливане, неусукващ се удължител, ролкова скоба за спиране/пускане и защитна капачка съвместима с помпа МИКРЕЛ | бр. | 1000
375 | Тест комби 11 SYS, 150 бр. | оп. | 50
376 | Статив за Вестергрийн | бр. | 10
377 | Статив Панченко | бр. | 10
378 | Статив за епруветки малки и големи | бр. | 20
379 | Стъкла предметни с двойно матиран край | бр. | 15000
380 | Стъкла покривни 18х18;24х24 | бр. | 2000
381 | Стъкла покривни 24х32;24х50 | бр. | 9000
382 | Четка за цитонамазка с мек , пластичен атравматичен връх | бр. | 2000
383 | Лепило за покривни стъкла на основата на ксилол, опаковка до 500 мл | мл | 2000
384 | Адхезивни предметни стъкла, скосени ъгли под 45°, 1.0 мм дебелина, 72 бр./оп. | оп. | 20
385 | Тампони за секрет, стерилни, инидивидуално опаковани | бр. | 50000
386 | Тампон сух в епруветка, стерилен | бр. | 3000
387 | Тел за ушна бримка 0.2 мм, 0.3 мм | оп | 5
388 | Термометър цифров, екран течни кристали, батерия 1.5 волта, живот 100 часа при непрекъсната употреба, време за измерване 2 мин, звуков сигнал за край на измерването, комплект с 10 индивидуални наконечника | бр. | 1200
389 | Термофор 2000 мл. | бр. | 30
390 | Трипътно кранче 1. Трипътно кранче, устойчиво на налягане до 7 bar; 2. Изработено от материал устойчив на липиди и активни агенти; 3. Ясно тактилно прещракване на ръкохватката на всеки 45 градуса завъртане; 4. Свободно въртене на 360 градуса на корпуса на кранчето след прикрепването му; | бр. | 10000
391 | Трипътно кранче с удължител | бр. | 1500
392 | Турникет автоматичен | бр. | 500
393 | Двупътен удължител за перфузия | бр. | 1000
394 | Шпатула дървена нестерилна , със заоблени краища | бр. | 50000
395 | Шпатула за гърло пластмасова | бр. | 6000
396 | Шпатули гинекологична форма F, дървени | бр. | 1000
397 | Огледала ларингиални / големи / | бр. | 50
398 | Автоматична пипета фиксиран обем | бр. | 5
399 | Автоматична пипета вариа обем | бр. | 5
400 | Ацетон хистологичен, опаковка до 5 л | л | 100
401 | Алкохол абсолютен, опаковка до 2.5 л | л | 200
402 | 95° алкохол за хистология, опаковка до 2.5 л | л | 200
403 | Формалин, 10% неутрален буфериран, опаковка до 10 л | л | 300
404 | Спрей фиксиращ за цитология, опаковка до 100 мл | мл | 200
405 | Спрей замразяващ за охлаждане на тъкани и блокчета до -50°С, опаковка до 300 мл | мл | 600
406 | Разтвор за почистване на парафин на основата на минерални масла в алкохолна среда, опаковка до 200 мл | мл | 400
407 | Реактив за просветляване-заместител на ксилол, опаковка до 10 л | л | 150
408 | Среда за замразяващ микротом, синя, водоразтворима, опаковка до 200 мл | мл | 500
409 | Декалцинираща течност за големи биопсии, бърза, опаковка до 1 л | мл | 3000
410 | Дрегерсорб (натронкалк) 5 л. | оп. | 20
411 | Еозин 1% воден разтвор, опаковка до 2.5 л | л | 25
412 | Тъканно лепило | бр. | 30
413 | Ножчета за микротом, нисък профил, 50 бр./оп. | оп. | 40
414 | Парафин на гранули на основата на високопречистени парафини и полимери с ниско молекулно тегло, без DMSO, температура на топене 56°С, опаковка до 5 кг. | кг. | 200
415 | Хематоксилин по GILL II, опаковка до 2.5л | л | 25
416 | Контейнер с капак, стерилен 15 мл. | бр. | 10000
417 | Контейнер с капак, стерилен 40 мл. | бр. | 10000
418 | Контейнер с капак, стерилен 60 мл. | бр. | 20000
419 | Контейнер с капак, нестерилен 100 мл. | бр. | 2000
420 | Таймер лабораторен, механичен, 0-60 мин | бр. | 10
421 | Мрежа хемостатичнаSURGICEL 5см/7,5см | бр. | 200
422 | Форма за отливане на парафин, неръжд. стомана, 12 бр./оп. 24/24/5мм | оп. | 30
423 | Форма за отливане на парафин, неръжд. стомана, 12 бр./оп. 24/24/12мм | оп. | 20
424 | Форма за отливане на парафин, неръжд. стомана, 12 бр./оп. 7/7/5мм | оп. | 20
425 | Восък костен BONE WAX. | бр. | 50
426 | Касети хистологични без капак | бр. | 5000
427 | Касета с капак, биопсийна | бр. | 5000
428 | Дунапренови подложки за хистологични касети | бр. | 5000
429 | Табли за 20 бр. препарати, пластмасови, устойчиви на хистологични реактиви | бр. | 10
430 | Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис " 10% Формалин", 125 мл | бр. | 100
431 | Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис " 10% Формалин", 250 мл | бр. | 50
432 | Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис " 10% Формалин", 500 мл | бр. | 50
433 | Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис " 10% Формалин", 1 л | бр. | 50
434 | Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис " 10% Формалин", 3 л | бр. | 20
435 | Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис " 10% Формалин", 5 л | бр. | 20
436 | Маркер за надписване на стъкла и касети | бр. | 10
437 | Сет за ръчно оцветяване, 12 кювети с капаци 300 мл , в к-т с холдер за 25 стъкла | бр. | 10
438 | Сет за ръчно оцветяване, 3 кювети с капаци 300 мл, в к-т с холдер за 25 стъкла | бр. | 10
439 | Холдер за 25 стъкла към сет за ръчно оцветяване | бр. | 10
440 | Хистотека за парафинови блокчета/касети, метал, капацитет 3000 блокчета, сив цвят | бр. | 10
441 | Хистотека за микроскопски препарати, метал, капацитет 6000 стъкла, сив цвят | бр. | 10
442 | Памперси за деца от 3-6,6-9,9-12кг | бр. | 3000
443 | Памперси за възрастни S, M, L, XL | бр. | 5000
444 | Мундщук за спирометър | бр. | 400
445 | Възглавница за операционна от релаксираща и полиуретанова пияна за странична позиция с място за позициониране на ендотрахиалната тръба от двете страни (подлежи на изпиране и дезинфекция) | бр. | 3
446 | Хартия на тимпанометър | бр. | 20
447 | Апарат за кръвно налягане модел помпа и манометър в едно тяло с маншет за дебела ръка/с метрологичен контрол/ CE маркировка | бр. | 100
448 | Двукамерни маншети за измерване на неинвазивно аретериално налягане на ръка 35 см; 46 см | бр | 10
449 | Еднокамерни маншети за измерване на неинвазивно аретериално налягане на ръка 35 см; 46 см | бр | 50
450 | Маншети за вливане под налягане | бр. | 20
451 | Стетоскоп за измерване на кръвно налягане | бр. | 100
452 | Хартия за ЕКГ
453 | Хартия за ЕКГ апарат ЕМ-301 | бр. | 200
454 | Хартия за ЕКГ апарат BTL | бр. | 100
455 | Хартия за ЕКГ апарат COMEN-CM600 |  | 50
456 | Хартия за ЕКГ апарат BLAK |  | 20
457 | Хартия за ЕКГ апарат SHILER | бр. | 20
458 | Хартия за ЕКГ апарат SHILER MAC80/25 |  | 50
459 | Хартия за ехокардиограф MITSUBISHI |  | 30
460 | Хартия за ехокардиограф GeneralMotors | бр. | 60
461 | Хартия за ЕКГ апарат FOKUDA OP 222 TE | бр. | 50
462 | Електроди ЕКГ неонатални диаметър 22 и 30 мм, с мек хидрогел за чувствителна кожа, с кабел и конектор тип safety | бр. | 1000
463 | Електроди ЕКГ от пяна, усилен адхезив, мониторни - 43 х 51 mm | бр. | 50000
464 | Гел ултразвуков, без сол, водоразтворим, оптимален вискозитет-80000RPM5-STD, 18 0, не дразни кожата, скорост на трансмисия 1.48, прозрачен, 5 кг. | туба | 100
465 | Гел ултразвуков, без сол, водоразтворим, оптимален вискозитет-80000RPM5-STD, 18 0, не дразни кожата, скорост на трансмисия 1.48, син, 1 кг. | туба | 500
466 | Епруветки пластмасови полистирол 12/75 | бр. | 5000
467 | Гутатор пластмасов | бр. | 2000
468 | Биберони за хранение латексови | бр. | 2000
469 | Гривна за бебе розова/синя, с етикет за надписване | бр. | 4000
470 | Гривна родилка бяла/синя, с етикет за надписване | бр. | 4000
471 | Иригатори / еднократни / | бр. | 5000
472 | Устройство за многократно изтегляне на течност от флакони 1. Масивен пластмасов корпус; 2. Вграден филтър за твърди частици; 3. Вграден антибактериален въздушен филтър; 4. Филтрите да бъдат вградени вътре в корпуса; 5. Накрайник за винтови и обикновени спринцовки (luer lock и luer slip); 6. Капак за покриване на порта за спринцовки за запзване на стерилност; 7. Дебела пластмасова игла за роставяне върху банка с отделни канали за течност и въздух; 8. Клапан срещу свободен изтичане при обръщане на банката; 9. Без метални части; 10. Използване до 96 часа; | бр. | 5000
473 | Спайк, двустранен за трансфериране | бр. | 1000
474 | SODA LIME HC, ASORBENT за анестезиологични апарати | туба | 20
475 | Антидекубитални чорапи | чифт | 100
476 | Овлажняващи антибактериални филтри | бр. | 200
477 | PEEP клапа за многократна употреба | бр. | 50
478 | Шлемове за защита при особенно опасни инфекции | бр. | 200
479 | Предпазни очила | бр. | 300
480 | Обикновенни шишета за хранене - стъкло | бр. | 400
481 | Градуирани стъклени шишета за хранене - 100 мл | бр. | 500
482 | Йозе метално„ | бр. | 20
483 | Калцуни полиетиленови, дебелина 25 микрона, релефни, сини, размер 38 см. | бр. | 120000
484 | Маска кислородна прозрачна, с ластик за фиксиране и клип за носа, шлаух с дължина 2 м., за възрастни | бр. | 500
485 | Кислородна канюла - анатомично оформени наконечници, за възрастни, дължина на шлауха 2 м, подаване на кислород до 6 л. в мин. | бр. | 200
486 | Клампа пъпна /умбиликална/ PVC без латекс и DEHP, плътност 1,14 g/cm3 | бр. | 3000
487 | Система шлангове за анестезия за възрастни с дължина 120 см. и Y конектор | бр. | 100
488 | Тръба/ Шланг респираторен , 100 % силикон, 19 mm, I. D. 110 сm | бр. | 12
489 | Тръба/ Шланг респираторен , 100 % силикон, 19 mm, I. D. 60 сm | бр. | 6
490 | Конектор Y прав, въртящ, 22 OD, с допълнителен луер лок наконечник , автоклавируем, от PSU | бр. | 10
491 | Конектор Т 22 ID-15 ID/ 22 OD , автоклавируем, от PSU | бр. | 10
492 | Конектор Т 15 ID, 22 OD с бронхоскопски порт с капачка 5 мм, автоклавируем, от PSU | бр. | 10
493 | Легенче бъбрековидно еднокр.пластмасово | бр. | 1000
494 | Антибактериална стелка , размер 45/115, състояща се от 30 адхезивни листа | бр. | 50
495 | Наконечници за пипети / жълти / | бр. | 60000
496 | Наконечници за пипети /сини / | бр. | 35000
497 | Петри - пластмасови диам.90/15 | бр. | 20000
498 | Пипети за Вестергрийн | бр. | 25000
499 | Пипети 1 куб. 2 куб. 5 куб. | бр. | 50
500 | Престилка полиетиленова, предна, 125 х 130 см | бр. | 2000
501 | Примка " Дормия "СН 4/70см. | бр. | 10
502 | Примка " Дормия "CH 4/90см. | бр. | 10
503 | Бримка Дормия 3/4 жична 90/120 cm | бр. | 10
504 | Сет за катетеризация, малък, включващ кърпа 50х80-3 бр., поставка, марлени компреси 10х 9-2 бр. , марлени тампони- 7 бр. , пинсета , ръкавици | бр. | 50
505 | Сет за хирургичен шев, включващ кърпа 50х50, поставка, марлени компреси 7.5х 9-5 бр. , марлени тампони- 5 бр. , пинсета , иглодържател, скалпел, ръкавици | бр. | 50
506 | Сет за превръзка, голям, включващ кърпа 50х50, поставка, марлени компреси 7.5х 9-2 бр. и 7.5 х 7.5-4 бр., марлени тампони- 2 бр. , пинсети-2 бр. и кохер | бр. | 100
507 | Сет за превръзка, малък, включващ кърпа 40х40, поставка, марлени компреси 4х 5-2 бр. , марлени тампони- 3 бр. , пинсета | бр. | 500
508 | Сет за сваляне на конци, включващ кърпа 40х40, поставка, марлени компреси 5х 4-4 бр. , марлени тампони- 3 бр. , пинсета , скалпел | бр. | 100
509 | Сет за перкутанна нефростома, с катетер с връх J от материал със свойствата на Vortek , пункционна игла, водач, делататори, луер конектор | бр. | 20
510 | Сет епидурален вкл. игла епидурална Tuohy 16 G 90mm, епидурален катетер със затворен връх и три латерални отвора 90 см. , филтър плосък 0.2 мкм с луер лок адаптер, клампиращ адаптер, комбинирана лепенка за фиксиране на катетера и филтъра | бр. | 50
511 | Сет епидурален вкл. игла епидурална Tuohy 18G 90mm, епидурален катетер със затворен връх и три латерални отвора 90 см. , филтър плосък 0.2 мкм с луер лок адаптер, клампиращ адаптер, комбинирана лепенка за фиксиране на катетера и филтъра | бр. | 50
512 | Сет от катетер JJ от полуретан о/з връх, водач , бутало и фиксираща клампа, 7/28 см | бр. | 20
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 - КОНСУМАТИВИ ЗА РЕАНИМАЦИЯ
513 | Филтри за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, Ф 22мм конектор, мъртъв обем 55мл. Да осигуряват 99.99% бактериална и вирусологична защита. Произведени от полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 30 л/мин. – не повече от 0.9 mbar. | бр. | 3000
514 | Филтри за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за деца, Ф 22мм конектор, мъртъв обем 25мл. Да осигуряват 99.99% бактериална и вирусологична защита. Произведени от полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 30 л/мин. – не повече от 2.8 mbar. | бр. | 1500
515 | Филтри тип "Изкуствен нос" за трахеостомирани пациенти. Мъртъв обем 8мл, резистанс 0,2mbar при 30л./мин. Произведени от полипропилен без съдържание на латекс и PVC. | бр. | 200
516 | Механични (НЕРА) филтри за анестезия с антибактериално действие, за възрастни, Ф 22 конектор, мъртъв обем 55мл. Да осигуряват 99.9999% бактериална и вирусологична защита.Произведени от полипропилен без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 30 л/мин. – не повече от 1.3 mbar. | бр. | 1000
517 | Катетър моунт с Г- образен конектор, за връзка между интубационна тръба и шлангове, с порт за аспирация, и малък порт за бронхоскопии, разтегателен, с дължина 10 - 16см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2.4 mbar | бр. | 300
518 | Катетър моунт с Г- образен конектор, за връзка между интубационна тръба и шлангове, с порт за аспирация, и малък порт за бронхоскопии, дължина 15см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2.1 mbar. | бр. | 1000
519 | Комплект шлаухи за обдишване за еднократна употреба, състоящ се от два шланга по 1,8м и Y-парче с малък порт за бронхоскопии, без латекс и PVC. | бр. | 200
520 | Комплект шлаухи за обдишване за еднократна употреба, за анестезия, състоящ се от два шланга по 1,5м и Y-парче с малък порт за бронхоскопии, балон 2л с шланг 0.8м, без латекс и PVC | бр. | 200
521 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 150см | бр. | 30
522 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 110 см | бр. | 30
523 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 60 см | бр. | 20
524 | Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 35см | бр. | 20
525 | Пациентен шланг за деца, за многократна употреба, силиконов, 60см | бр. | 20
526 | Пациентен шланг за деца, за многократна употреба, силиконов, 110 см | бр. | 30
527 | Балон за анестезия, 2.3 л, силикон | бр. | 20
528 | Балон за анестезия, 1.5 л, силикон | бр. | 15
529 | Влагоуловителни чашки към пациентни шлангове | бр. | 30
530 | Y -конектор за пациентни шлангове с луер лок, за анестезия | бр. | 20
531 | Y -конектор за пациентни шлангове, за респиратори | бр. | 20
532 | Лицеви маски за анестезия за многократна употреба, силиконови, анатомични, размери от 0 до 5. | бр. | 15
533 | Лицеви маски за анестезия за еднократна употреба, анатомични, прозрачни, с въздушна възглавница, цветово кодирани, размери от 1 до 6. | бр. | 15
534 | Сензор за поток, за анестезиологични и дихателни апарати Дрегер /в кутийка по 5/ | бр. | 10
535 | Кислороден сензор за анестезиологични и дихателни апарати Дрегер | бр. | 15
536 | Ороназална маска за неинвазивно обдишване на пациенти : с гел, автоклавируеми за многократна употреба | бр. | 10
537 | Маска за цяло лице за неинвазивно обдишване на пациенти | бр. | 5
538 | Стандартен абсорбент за клинична употреба, съставен от къси порести частици с форма на полусфера (d: 4мм). Химичен състав: калциев хидроксид, натриев хидроксит, етилен виолет, вода.. Подходящ за употреба с дихателни системи за анестезия. Опакован в туби. | бр. | 50
539 | ЦВК еднолуменен по Селдингер 4F, 5F, 6F с дължина 15 см, 20 см, 30 см. | бр. | 100
540 | ЦВК двулуменен по Селдингер 7F с дължина 15 см, 20 см, 30 см. | бр. | 500
541 | ЦВК трилуменен по Селдингер 5F, 7F с дължина 15 см, 20 см, 30 см. | бр. | 100