## Sheet1
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Доставка на неонатален апарат за механична белодробна вентилация и 2 броя неонатални инкубатори за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”
№ | Апаратът следва да притежава следните технически параметри и характеристики: | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура
| Неонатален инкубатор | 2
1 | Микропроцесорно управление и следене на въздушната температура от 28ºС до 39ºС.
2 | Стерилно овлажняване в инкубатора чрез изпаряване на дестилирана вода.
3 | Овлажняване на подаваната газова смес от 30 % до 85% относителна влажност на степени от 1 до 10.
4 | Ниво на шума във вътрешността на инкубатора не повече от 49dB (A)
5 | Възможност за изнасяне на креватчето извън инкубатора за манипулации.
6 | Двойни стени, които предпазват спадането на температурата от излъчване.
7 | Лесно управление и почистване на инкубатора.
8 | Достъп от четирите страни на инкубатора до пациента.
9 | Специални отвори и носачи за подаване на шланговете, кабели и система за инфузия.
10 | Плавно регулиране наклона на креватчето.
11 | Циркулация на свеж въздух не по-малко от 30 l/min. и задържане на CO ≤ 0,2%
12 | Въздушен филрър клас P2 в съответсвие с DIN 3181
13 | Плавно електрическо регулиране височината на инкубатора .
14 | Електрическо захранване 220/230V AC 50Hz.
| дата........... |  |  | подпис............
печат