## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 -Техническа спецификация | [6 empty] | таблица за съответсвие
„Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”
номенклатура № | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | Мярка | Количество | ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | Количество в опаковка, предназначена за продажба | Производител/ Държава производител | Страница от продуктовия каталог/ брошура
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 :"ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ЗА ОТДЕЛЕНИЯ С ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ"
1 | Ренгенозащитна гонадна престилка | Триъгълна ренгенозащитна престилка за мъжки/женски органи с две връзки. Размер минимум 24х24 см ,ниво на защита еквивалентно на минимум 1 мм Pb | брой | 2
2 | Ренгенозащитна яка | Ренгенозащитна яка (за защита на щитовидната жлеза) с велкро захващане и ниво на защита еквивалентно на минимум 0,50 мм Pb | брой | 16
3 | Ренгенозащитна престилка- цяла (лице и гръб) | Цяла (лице и гръб) ренгенозащитна престилка с регулируем колан, с възможно пристягане отвън или отвътре, отнемащ от тежеста на раменете, облекчаващ движението на рамената, ниво на защита еквивалентно на минимум 0,50 мм Pb
3.1 |  | С размер съответстващ на по-голямата /гръдна/ абдомен обиколка минимум 120 см/ възможност за подбор на поне 5 дължини в диапазона 90-130 см от рамо до коляно | брой | 4
3.2 |  | С размер съответстващ на по-голямата /гръдна/ абдомен обиколка минимум 110 см/ възможност за подбор на поне 5 дължини в диапазона 90-130 см от рамо до коляно | брой | 5
4 | Предна ренгенозащитна престилка | Предна ренгенозащитна престилка. Кройка с оптималното разпределение на теглото, ниво на защита еквивалентно на минимум 0,35мм Pb, размер съответстващ на ширина от рамо до рамо минимум 65 см , възможност за подбор на поне 5 дължини в диапазона 90-130 см от рамо до коляно | брой | 2
5 | Предна ренгенозащитна престилка | Предна ренгенозащитна престилка. Кройка с оптималното разпределение на теглото, ниво на защита еквивалентно на минимум 0,50 мм Pb, размер съответстващ на ширина от рамо до рамо минимум 65 см , възможност за подбор на поне 5 дължини в диапазона 90-130 см от рамо до коляно | брой | 2
6 | Ренгенозащитен елек | Рентгенозащитен елек с велкро затваряне отпред, ниво на защита еквивалентно на минимум 0,50 мм Pb, дължина минимум 60 см
6.1 |  | размер съответстващ на по-голямата /гръдна/ абдомен обиколка минимум -110 см | брой | 5
6.2 |  | размер съответстващ на по-голямата /гръдна/ абдомен обиколка минимум -120см | брой | 3
7 | Ренгенозащитна пола | Рентгенозащитна пола с колан за пристягане, ниво на защита еквивалентно на минимум 0,50 мм Pb, дължина минимум 60 см
7.1 |  | обиколка талия до 105 см | брой | 6
7.2 |  | обиколка талия до 110 см | брой | 4
8 | Ренгенозащитни очила | Ренгеновозащитни очила, ниво на защита еквивалентно на минимум 0,75 мм Pb фокално и 0,50 мм Pb странична защита | брой | 5
9 | Предпазни очила | Предпазни очила за оперативно поле с UV филтър. Без замъгляване. | брой | 65
10 | Защитна шлем-маска за лице | Защитна шлем-маска за лице за оперативно поле, с резистентност при пръскане с налягане: ≥ 120 mm Hg | брой | 52
11 | Респираторен тип маска | Респираторен тип маска за лице, съдържаща различни НТТ слоеве, слепени ултразвуково за постигане на висока степен на филтриране. Предпазна маска FFP2 , без валва. Ефективност на филтрацията минимум 94%. | брой | 595
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 :"ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ ЕДНОКРАТНИ ПРЕСТИЛКИ ЗА ХИРУРГИЧЕСКИ ОТДЕЛЕНИЯ"
1 | Урологични престилки | Стерилнa еднократнa урологичнa престилкa от нетъкан материал, не пропуска алкохолни дезинфектанти, с полиетиленов водоотблъскващ филм от гърдите надолу, с плохи позволяващи работа в седнало положение, с подсилени реглан ръкави, съединяване на ръбовете чрез слепване, с отворен гръб и връзки около врата, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, с размери от L до XXL. | брой | 50
2 | Хирургични престилки | Стерилна еднократна хирургическа престилка,цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 гр/квм ), допълнително подсилена отпред и на ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии , с размери от L до XXL. | брой | 200
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 :"ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СТАПАНСКИ СЕКТОР "
1 | Медицински обувки (сабо) с комбинирана подметка полеритан и гума | Сабо за жени /мъже, сая от естествена кожа, с полиуретаново покритие, стелка – свинска форда и двуслойно полиуретаново ходило, директо лято. Минимум 5 цвята. С номера от 35 до 46. | чифт | 572
2 | Гумени полуботуши | PVC полуботуши с височина от 28 см до 38 см., с дълбок грайфер и водо-киселинна защита. С номера от 40 до 45. | чифт | 6
3 | Работно яке (зимно) | Водозащитно работно яке,от материал П/ПЕ (60/40), от 245 гр./м2 до 280 гр./м2 , със свалящи се топлозащитна акрилова подплата, яка и ръкави.Минимун 5 цветови комбинации. C размери от М до XXXL. | брой | 18
4 | Работен панталон (зимен) | Топло и водозащитен пaнталон, изработен от PVC/полиестер и с два странични джоба. Минимум 5 цветови комбинации.С размери от М до XXXL. | брой | 18
5 | Работен костюм (гащеризон) | Топло и водозащитен гащеризон изработен от PVC/полиестер. Два странични джоба, среден с цип и регулируеми презрамки. Размери от М до XXXL. | брой | 10
6 | Защитни ръкавици | Нестерилни работно- защитни ръкавици. Изработени от плетено безшевно трико, топени в латекс, с ластичен маншет и дишащ гръб. С размер от 9 до 10. | чифт | 7
7 | Работни обувки | Работни обувки, сая- естествена кожа, подплата- антиалергична, абсорбираща потта, стелка- подвижна и абсорбираща влагата, ходило-PU/PU ,антистатично.С размер от 39 до 51. | чифт | 25
8 | Диелектрични боти | Диелектрични боти (допълнително електрозащитно средство) за защита при работа в закрити електрически уредби, а при сухо време и в открити електрически уредби под напрежение до 20 000V. Изработени от висококачествен каучук. Запазват електроизолационните си свойства при работа при напрежение до и над 1000 V при темперартура ( -30° до +50° С). Изпитвателно напрежение - 20 kV. Допустим ток на утечка - 5 mA. | чифт | 3
9 | Диелектрични ръкавици | Диелектрични ръкавици за работа с ел. напрежение до 2.5 kw, с пет пръста и анатомична форма. Произведени от висококачествен латекс. Всеки чифт ръкавици да е опакован в надежден непрозрачен полиетиленов плик на завода производител. | чифт | 3
* ПРОЦЕДУРАТА ОБХВАЩА 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ОФЕРТА ЗА ЕДНА, ЗА НЯКОЛКО ИЛИ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА ОФЕРИРА ВСИЧКИ НОМЕНКЛАТУРНИ ЕДИНИЦИ ОТ ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ.
|  | ДАТА |  |  |  | ПОДПИС И ПЕЧАТ
!!! Важно * В техническата спецификация, за някои номенклатурни единици може да е посочен конкретен модел, тип на медицинските изделия Касае се за изделия с определен начин на работа/приложение и е невъзможно да се опише предмета на поръчката достатъчно точно и разбираемо по реда на чл.48, ал.1 от ЗОП, без подобно посочване. Ето защо навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на тип на медицинските изделия да се чете и разбира „или еквивалентно/и”.
Проект № BG05M9OP001-1.008-0612-C01 – „Подобряване на работната среда в "МБАЛ-Хасково" АД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз